## Sheet1
蓝色新区市民文化中心
序号 | 名称规格型号参数材料型号 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 备注
1 | 30厚铸铁盖板篦子：宽度550-570mm，自带10*10方格镀锌过滤网 | m | 1750 |  | 排水沟盖板
2 | U型不锈钢板4mm厚：300*300*300mm | m | 1620 |  | 排水沟内
3 | 典型栏杆2 | m | 187 |  | 典型栏杆二详图，不含预埋件
企业总部BD楼地下车库
1 | JYWQ80-40-15-1600-4 Q=40m³/h，H=15m，N=4KW | 台 | 12 |  | 消防电梯集水坑1-12 带耦合装置含控制柜
2 | JYWQ50-15-15-1200-1.5 Q=15m³/h，H=15m，N=1.5KW | 台 | 4 |  | 集水坑1-12（车库地面排水）含控制柜
3 | JYWQ50-23-15-1200-2.2 Q=23m³/h，H=15m，N=2.2KW | 台 | 4 |  | 制冷机房及生活泵房集水坑 带耦合装置含控制柜
4 | 50WQ25-16-3 Q=25m³/h，H=16m，N=3KW | 台 | 4 |  | 含控制柜
5 | 50WQ15-15-1.5 Q=15m³/h，H=15m，N=1.5KW | 台 | 10 |  | 含控制柜
6 | 5mm花纹钢板（集水坑盖板） | ㎡ | 40 |  | 尺寸800mm*800mm，1200mm*1200mm，含税费等所有费用
7 | 雨水篦子 | 个 | 1833 |  | 600mm*400mm*30mm（厚）加重