	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	复价
	备    注

	1
	单相遥控预付费电表
	10(40)A
	只
	336
	
	
	

	2
	三相遥控预付费电表
	1.5(6)A
	只
	7
	
	
	400A套件

	3
	三相遥控预付费电表
	1.5(6)A
	只
	1
	
	
	630A套件

	4
	三相遥控预付费电表
	15(60)A
	只
	96
	
	
	

	5
	三相电子表
	1.5(6)A
	只
	6
	
	
	200A套件

	6
	三相电子表
	1.5(6)A
	只
	2
	
	
	600A套件

	7
	三相电子表
	15(60)A
	只
	12
	
	
	

	合计
	大写：
	
	


敬请报价单位将报价于2015年2月10日前传到yydq2004@163.com邮箱 如果有样册、网址、产品链接也请一并提供。

本次询价为我司2015年一期工程询价，常年会有批量订单，请报价单位给出2015年全年有效的最优惠报价，致谢！

