20千伏居配工程项目物资

| 序 号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 预算单价 （元） | 报价原则 (配置不同价格不同) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20kV环网柜 | 环网柜,AC20kV,630A,电压互感器柜,SF6,户内 | 面 |  |  |
| 2 | 20kV环网柜 | 环网柜,AC20kV,630A,负荷开关柜,SF6,户内 | 面 |  |  |
| 3 | 20kV环网柜 | 环网柜,AC20kV,125A,负荷开关熔断器组合柜,SF6,户内 | 面 |  |  |
| 4 | 20kV环网柜 | 环网柜,AC20kV,630A,断路器柜,SF6,户内 | 面 |  |  |
| 5 | 20kV变压器 | 20kV变压器,1000kVA,普通,硅钢片,干式 | 台 |  |  |
| 6 | 20kV变压器 | 20kV变压器,1250kVA,普通,硅钢片,干式 | 台 |  |  |
| 7 | 20kV变压器 | 20kV变压器,800kVA,普通,硅钢片,干式 | 台 |  |  |
| 8 | 20kV环网箱 | 环网箱,AC20kV,2,4 | 台 |  |  |
| 9 | 电力电缆 | ZC-YJV22-20-3*400，无阻水 | 米 |  |  |
| 10 | 电力电缆 | ZC-YJV22-20-3*300，无阻水 | 米 |  |  |
| 11 | 电力电缆 | ZC-YJLV22-20-3*95，无阻水 | 米 |  |  |
| 12 | 电力电缆 | ZC-YJLV22-20-3*120，无阻水 | 米 |  |  |
| 13 | 电力电缆 | ZC-YJLV22-20-3*185，无阻水 | 套 |  |  |
| 14 | 电力电缆 | ZC-YJLV22-20-3*150，无阻水 | 套 |  |  |
| 15 | 20kV电缆终端 | 3*95，户内终端，冷缩，户内，铝 | 套 |  |  |
| 16 | 20kV电缆终端 | 3*120，户内终端，冷缩，户内，铝 | 套 |  |  |
| 17 | 20kV电缆终端 | 3*400，户内终端，冷缩，铜 | 套 |  |  |
| 18 | 20kV电缆肘型头 | 3*400，户内肘型，冷缩，铜 | 套 |  |  |
| 19 | 20kV电缆中间接头 | 3*400，中间接头，冷缩，铜 | 套 |  |  |
| 20 | 20kV电缆终端 | 3*300，户内终端，冷缩，铜 | 套 |  |  |
| 21 | 20kV电缆肘型头 | 3*300，户内肘型，冷缩，铜 | 套 |  |  |
| 22 | 20kV电缆终端 | 3*150，户内终端，冷缩，户内，铝 | 套 |  |  |
| 22 | 20kV电缆终端 | 3*185，户内终端，冷缩，户内，铝 | 套 |  |  |
| 22 | 20kV电缆中间接头 | 3*185，中间接头，冷缩，铜 | 套 |  |  |
| 22 | 配电终端 | DTU配电终端 | 台 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |