一、悦湖湾1.2#塔楼

插接箱∶

- 3层插接式开关箱X-1 100/4P

- 7层插接式开关箱X-2 100/4P

- 11层插接式开关箱X-3 100/4P

- 15层插接式开关箱X-4 100/4P

- 19层插接式开关箱X-5 100/4P

- 23层插接式开关箱X-6 80/4P

- 1层母线始端开关箱NS-225A/3P，In=225A，Ir=10In

- 1层母线始端开关箱NS-250A/3P，In=250A，Ir=10In

- 低压母线∶

- 1. 密集式耐火母线槽：□□-250A/5P=69*2M

- 2. 密集式耐火母线槽：□□-315A/5P=33*2M

- 电表箱∶M1～M6=6*2=12只

- 分支电缆∶YJV-4x25+16=5*6M

- 低压柜进线∶ZR-YJV-4x150+1x70-MR=315M

- 低压柜进线∶ZR-YJV-4x185+1x95-MR =325M

二、悦湖湾3.4#塔楼

插接箱∶

1. 3层插接式开关箱X-1   100/4P

2. 6层插接式开关箱X-2   100/4P

- 3. 9层插接式开关箱X-3   100/4P

- 4. 12层插接式开关箱X-4  100/4P

- 5. 15层插接式开关箱X-5  100/4P

- 6. 18层插接式开关箱X-6  100/4P

- 7. 21层插接式开关箱X-7  100/4P

- 8. 23层插接式开关箱X-8  80/4P

- 9. 1层母线始端开关箱NS-315A/3P，In=315A，Ir=10In

- 10. 1层母线始端开关箱NS-350A/3P，In=350A，Ir=10In

- 低压母线∶

- 密集式耐火母线槽：□□-400A/5P=69*2M

- 密集式耐火母线槽：□□-400A/5P=33*2M

电表箱∶M1～M8=6*2=12只

- 分支电缆∶YJV-4x25+16=5*6M

- 低压柜进线∶ZR-YJV-4x185+1x95=95M

- 低压柜进线∶ZR-YJV-2(4x95+1x50)=95M

- 公变地下车库线槽∶