| Item | Name | 外部尺寸(W x D) (mm) | 內部尺寸(W x D) (mm) | 外部高度(H) (mm) | 內部高度(H) (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化铝坩埚 | 140X140 | 120X120 | 230 | 220 |  |
| 2 | 氧化铝坩埚 | 145X145 | 125X125 | 235 | 210 |  |
| 3 | 氧化锆坩埚 | 125X125 | 110X110 | 240 | 200 |  |
| 4 | 氧化锆坩埚 | 165X165 | 140X140 | 285 | 270 |  |