## Sheet1
海南生态软件园水蓄冷项目工程量清单成本预算
序号 | 设备材料名称 | 规格型号 或主要技术参数 | 品牌/产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 总合价 | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 其中包括
[7 empty] | 材料费 | 安装费
五、 | 管路系统
1 | 无缝焊管 | 478×8 | 鞍钢/中山钢铁管厂/攀钢成都钢钒有限公司/天津无缝钢管厂 | 米 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放冷水泵进水管
2 | 无缝焊管 | 425×7 | 鞍钢/中山钢铁管厂/攀钢成都钢钒有限公司/天津无缝钢管厂 | 米 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 冷冻水支管
3 | 无缝焊管 | 377×7 | 鞍钢/中山钢铁管厂/攀钢成都钢钒有限公司/天津无缝钢管厂 | 米 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 冷却水支管、压差旁通阀、供回水支管
4 | 无缝焊管 | 325×7 | 鞍钢/中山钢铁管厂/攀钢成都钢钒有限公司/天津无缝钢管厂 | 米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蓄冷水池放空管
5 | 无缝焊管 | 273×7 | 鞍钢/中山钢铁管厂/攀钢成都钢钒有限公司/天津无缝钢管厂 | 米 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蓄冷水池溢流管、冷却水支管、压差旁通管
6 | 无缝焊管 | 159×4.5 | 鞍钢/中山钢铁管厂/攀钢成都钢钒有限公司/天津无缝钢管厂 | 米 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蓄冷水池补水管、冷却塔溢流、排污管
7 | 无缝焊管 | 108×4 | 鞍钢/中山钢铁管厂/攀钢成都钢钒有限公司/天津无缝钢管厂 | 米 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 真空脱气机连接管
8 | 无缝焊管 | DN80 | 鞍钢/中山钢铁管厂/攀钢成都钢钒有限公司/天津无缝钢管厂 | 米 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 软水箱补水管
9 | 无缝焊管 | DN65 | 鞍钢/中山钢铁管厂/攀钢成都钢钒有限公司/天津无缝钢管厂 | 米 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 冷却塔补水支管
10 | 无缝焊管 | DN10 | 鞍钢/中山钢铁管厂/攀钢成都钢钒有限公司/天津无缝钢管厂 | 米 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 化学加药连接管