	篮式过滤器滤
	SRB-Ⅰ
	台
	1
	不锈钢过滤网

	蒸汽减压阀
	Y43H/Y
	台
	1
	用于蒸汽管路

	柱塞阀
	UZ41SM-16/65
	台
	3
	用于蒸汽管路

	疏水器
	BS19H-16
	台
	1
	用于蒸汽管路

	止回阀
	H71W-16P/65
	台
	3
	不锈钢

	安全阀
	A27H-10K
	台
	1
	　

	蜗轮对夹蝶阀
	D371X-16/125
	台
	4
	　

	
	D371X-16/65
	台
	10
	　

	
	D371X-16/40
	台
	3
	　

	电动球阀
	DN65
	台
	1
	用于控制蒸汽

	电动蝶阀
	DN40
	台
	1
	用于控制自来水

	压力表
	Y60
	台
	7
	　

	电磁阀
	DN25
	台
	1
	

	压力传感器
	YTZ-150
	台
	2
	　

	温度计
	WNG-11
	支
	4
	　

	法兰
	　
	批
	1
	　

	电源线
	BV6mm2
	盘
	2
	

	信号线
	BVR0.75*2
	盘
	1
	

	
	BVR0.75*3
	盘
	1
	

	
	BVR0.75*5
	盘
	1
	

	穿线管
	
	批
	1
	

	钢管
	
	批
	1
	

	螺丝
	
	批
	1
	

	辅材
	
	批
	1
	


询  价  单


西安鼎兴自控工程有限公司

                                                             联系人：邓女士

                                                             电话：029-87978831

                                                             2014年12月4日

