拟购置主要仪器设备及参数

| 序号 | 仪器名称 | 用途 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 电子天平 | 样品称量 | 德国赛多利斯 BSA124S 德国赛多利斯 BSA822-CW 德国赛多利斯 BSA223S-CW 德国赛多利斯 BSA2201-CW | 台 台 台 台 | 1 1 1 1 |
| 10 | 电子电热干燥箱 | 低温抽湿(去除水分 试品的烘干、热处理和加温 | 上海博迅 GZX-9140MBE 上海博迅 GZX-9246MBE | 台 台 | 1 1 |
| 11 | 恒温水浴振荡器 | 水浴恒温加热 | 金坛 SHA-BA数显 | 台 | 2 |
| 12 | 电导率仪 | 能精确测量高纯水电导率 | 杭州陆恒, DDS-22C | 台 | 1 |
| 13 | 恒温水浴锅 | 振荡提取 | 上海一凯 HH-W0-2L | 台 | 2 |
| 14 | 旋转蒸发仪 | 用于制造及分析实验赖以浓缩，干燥，回收等必备仪器 | 上海 RE-52CS | 台 | 1 |
| 15 | 离心机 | 分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中组分 | - 上海安亭TGL-16C 高速台式离心机 上海安亭 TDL-5-A低速台式大容量离心机 | 台 台 | 1 1 |
| 16 | 超声波清洗器 | 样品小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎. | 广州科盟 KM-822D | 台 | 1 |
| 17 | 定时电动搅拌器 | 高粘度的液体溶液进行精密稳定的搅拌 | 上海圣科 88-1型 | 台 | 1 |
| 18 | 组织捣碎机 | 样品前处理 | 金坛 JJ-2 | 台 | 1 |
| 19 | 高速组织分散机 | 样品前处理 | 海尔道夫 SilentCrusher M | 台 | 1 |
| 21 | 自动移液器 | 提取样品 | 美国Thermo | 支 | 8 |
| 24 | 冰箱 | 海尔 | BCD-215SFES | 个 | 6 |
| 25 | 冰柜 | 海尔 | BC/BD-220SE 大容量冷柜 | 个 | 4 |
| 26 | 空调 | 格力 | KF-35GW | 台 | 30 |
| 30 | 试验用玻璃器 | 常用玻璃器皿 | 各种规格全套 | 批 | 1 |
| 31 | 有机瓶口分配器 | 常用仪器 | BRAND(Dispensette) | 个 个 | 2 1 |
| 32 | 马弗炉 | 实验室专用 | 鑫运 XL-8 | 台 | 1 |
| 33 | 氮气发生器 | 实验室设备供气 | 北京中惠普 SPN-300 | 台 | 1 |
| 34 | 氮吹仪 | 用于液相、气相及质谱分析中的样品制备 | 24位氮吹仪 TTL-DCII同泰联 | 台 | 1 |