主材料清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 （32037平方） | 每平方用量 | 合计 （320160平方） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | Ф6.5 | t | 1.35 | 0.00004214 | 13.49 |
| 2 | 钢筋 | Ф8 | t | 3.63 | 0.0001133 | 36.28 |
| 3 | 螺纹三级钢Ф8 |  | t | 2.5 | 0.0000671 | 24.49 |
| 4 | 螺纹三级钢Ф10 |  | t | 3.33 | 0.0001039 | 33.28 |
| 5 | 螺纹三级钢Ф12 |  | t | 5.93 | 0.0001851 | 59.26 |
| 6 | 螺纹三级钢Ф14 |  | t | 11.31 | 0.000353 | 113.03 |
| 7 | 螺纹三级钢Ф20 |  | t | 19.88 | 0.000621 | 198.67 |
| 8 | 螺纹三级钢Ф25 |  | t | 7.63 | 0.0002381 | 76.25 |
| 9 | Q345B钢 | HN396X199 | t | 403.66 | 0.0125998 | 4033.95 |
| 10 | Q345B钢 | HN400×200 | t | 29.37 | 0.00091675 | 293.51 |
| 11 | 檀条 | 100×150×3.2 | t | 182.98 | 0.0057115 | 1828.6 |
| 12 | 次钢 | Q12圆钢Ф12+Ф3.2×2.5 | t | 168.92 | 0.00527266 | 1688.09 |
| 13 | 天沟 | 0.5mm×922型彩钢板 | ㎡ | 2664 | 0.08315 | 26622.54 |
| 14 | 预埋螺栓 |  | 套 | 1660 | 0.0051849 | 16589.12 |
| 15 | 地脚螺母 | Q235B | 个 | 4980 | 0.154453 | 49767.36 |

工程名称：肥城市王瓜店高效农业光伏发电项目