## 采购物资
物 资 名 称 | 型号/规格/材质 | 单 位 | 数 量 | 金额 | 总金额 | 品牌
扭力扳手 | 40-340N.m | 把 | 4
手枪式把手红外线温度计 | ST20 | 把 | 5
照度计 | Lux-13350至40000Lux | 个 | 2
角磨机 | GWS 6-100 | 个 | 4
手电钻 | FD10VA10mm(钢材：10公厘 木材：18公厘 输入功率：285瓦 无负载旋转数：FD10SA2，300/分钟 FD10VA0-2，300/分钟 夹头能力：10公厘) | 把 | 4
充电式电动起子电钻 | 钻能力 软钢：10公厘(3/8英寸)木材：10公厘(3/8英寸)木螺钉(直径X长)：4.5X20公厘(3/16X3/4英寸)电压：7.2伏无负载旋转数：600/分钟 | 套 | 2
冲击钻 | GSB 20-2(RE) 701W(钻削直径：混凝土－20mm，钢－13mm，木材－40mm， ) | 把 | 4
超强力卧式吸尘器 | RS718D | 台 | 2
兆欧表 | ZC25B-3,500V | 块 | 4
平口螺旋压紧式接地线 | XJ-10A型,6~10KV,户内母排,三相,合相式,1m×3根+3.5m,棒长0.3m×3根,线径25mm2,铝排型平口接电夹,接地夹1个 | 套 | 4
电焊钳 | 300A | 把 | 2
手拉葫芦 | 3T×15m | 个 | 4
注油器 | SKF-727200-200Mpa | 把 | 3
铜管涨管器 | 上海3~19 | 套 | 2
管道清理机 | GQ-75 | 套 | 2
砂轮机 | 6” | 台 | 2
手动油脂加油泵 | SJB-5Z型 | 台 | 1
切管器 | 6-64mm | 个 | 1
电子检漏仪 | STARTEK-C | 个 | 2
数字式电子真空计 | VG-64 | 个 | 1
高低压力组合表 | 复式接头R22，R407C，R410A | 套 | 3
乙炔枪 | 小型 | 支 | 1
气体校漏灯 | JD-4 | 盏 | 1
高压水清洗机 | 220/50HZ,2.2KW,500L/h | 台 | 1
便携式微型气焊炬 | HO3-BD | 套 | 1
真空泵 | RL-4，吸气量；65公升/每分钟；等级：15微米；马力：0.19千瓦；电压：220/240V，50/60Hz；连接口：1/4”SAE+3/8”SAE；油容量：250毫升 | 台 | 1
手动冷冻油加油泵 |  | 把 | 1
电子温度计 | AZ8803 | 个 | 2
手提冷媒抽排机 | PRO—SET （USA） | 台 | 1
二爪拉马 | 200mm | 个 | 1
铜管清洗机 | GoodWay RAM-4A | 台 | 1
扩嗽叭口工具 | RF-175-FS | 套 | 2
注：须报含税运价格（17%增值税专用发票），请均衡报价，我司将可能分开采购。