项目概况：

项目概况位于汉江夹河一下干流综合利用规划中九个梯级中的第四个，上距王甫洲枢纽48KM，下距崔家营航电枢纽约63.5KM.设计水库正常蓄水位76.23M,总库容4.22亿m³，电站装机容量120MW，多年平均发电量5.09亿KW*h，河段航道标准为Ⅲ级，船闸设计标准为1000t级。

研究内容包括以下几个方案（但不限于）

（1）下游河道三维数值模拟计算研究（计算范围：坝址下游1公里左右）
(2)水电站上游库区三维数值模拟计算研究（计算范围：库区1公里左右）

(3)竖缝式鱼道局部模式试验研究

（4）仿自然鱼道局部模型试验研究

（5）诱鱼补水系统数值模拟计算与水工模拟试验研究

采购范围：

针对该水电站确定鱼道布置方案以及设计的一系列水力学问题，选择鱼道的进口与出口位置、选定鱼道布置参数、补水系统的水利设计等，并建立物理模型及数值模拟计算模型。
根据研究课题，需要一个明细产品的报价。
