成都九江环保发电厂                           

  成都九江环保发电厂
渗滤液处理站污水处理生化药品
采购邀请招标比选文件
比选编号：
招 标 人：成都九江环保发电有限公司
2018年12月
目  录
3第一章 比选公告


3一、项目概况：


3二、比选内容


3三、比选申请人资质要求：


4四、获取比选文件的办法、地点和时间：


4五、比选申请文件提交截止日期和时间：


4六、比选时间及比选地点：


5第二章 比选申请人须知


6一、定  义


12第三章 比选范围及内容


12一、 比选范围


17第四章 合同文件


23第五章 编选申请文件格式


28第六章 资格审查条件


29第七章 评选规则




第一章 比选公告
比选人---成都九江环保发电有限公司对“成都九江环保发电厂渗滤液处理站污水处理生化药品采购”进行邀请招标，现邀请有意向的比选申请人参加邀请招标比选。
一、项目概况：
1、比选编号:

2、项目名称：成都九江环保发电厂渗滤液处理站污水处理生化药品采购
3、资金来源：自有资金
二、比选内容
（1）比选内容：污水处理生化药品供货及技术支持、服务比选，详见第三章。
（2）交货地点和时间：
交货地点：在项目现场交货(即成都九江环保发电厂渗滤液处理站)；
交货时间：分批送货，初次供货时间为2019年1月，具体以采购方通知为准，收到采购方送货通知后七天内将货物送达交货地点，紧急情况时应在24小时内供货到现场。
三、比选申请人资质要求：
1、比选申请人必须是具有独立法人资格的公司；
2、获得比选人发出的投标邀请书；
3、比选申请人财务状况良好，无介入的诉讼或仲裁案件；
四、获取比选文件的办法、地点和时间：
我们会以电子邮件方式发至您的电子邮箱。
五、比选申请文件提交截止日期和时间：
比选申请文件截止时间为：2018年 12月    日上午10:00。比选申请人将其比选申请文件于比选截止时间前当日送达比选地点，逾期送达的比选申请文件恕不接受，原封退还。
六、比选时间及比选地点：
比选时间：2018年 12 月   日上午10:00。比选时比选申请人须派法人代表或授权人到场。
开封地点：成都九江环保发电厂办公楼
	比选人：
	成都九江环保发电有限公司

	地  址：
	成都市双流区......

	联系人：
	

	电  话：
	028-

	传  真：
	028-


成都九江环保发电有限公司
2018年 12 月  日
第二章 比选申请人须知
前 附 表
	项号
	主      要       内       容

	1
	招标方式：内部比选，同时提交资格审查文件。

	2
	招标
时间
	领取比选文件：2018年 12 月  日上午9:30 至下午4:00
比选申请文件提交截止时间：2018年 12 月   日上午
10:00前
比选时间：     同比选申请文件提交截止时间
中标通知：            另行通知

	3
	领取比选文件的地点：成都九江环保发电有限公司
（地址：）成都市双流区.......

	4
	比选文件答疑
时间：2018年 12 月    日16：00前书面提交需解答的问题
形式: 以信函、传真方式送达成都九江环保发电厂
传真号码：028-

	5
	比选申请文件正本1份，副本4份，电子版本1份；

	6
	比选有效期：比选申请文件提交截止日期后90个日历天

	7
	比选申请文件递交处：成都九江环保发电有限公司
（地址：）成都市双流区.........


一、定  义
（一）比选人
名称：成都九江环保发电有限公司
（二）比选文件
1、比选文件主要包括：比选申请人须知、合同文件、编制计划、比选申请文件编制格式、资格审查条件、相关附件；
2、比选人在比选期间发出的补充通知及其他正式有效函件或有编号的补遗书，均作为比选文件的有效组成部分。
    （三）比选申请人
    具有独立法人资格, 专业从事生活垃圾焚烧发电厂渗滤液处理生化药品生产或销售。
（四）比选申请文件
比选申请文件指比选申请人按比选文件要求编制并递交的文件。
（五）中选单位
按照本比选文件评标办法确定并最终收到中选通知书的比选申请人为中选单位。
（六）招标方式
本次招标采用邀请招标比选方式。
（七）比选范围、内容
根据第三章的内容，比选申请人提出技术、服务方案及报价。
（八）比选原则
在遵守《中华人民共和国招标法》等有关法规的前提下，本着公平公正、科学择优的原则，成都九江环保发电有限公司以比选的招标方式向具有独立法人资格, 专业从事生化垃圾焚烧发电厂渗滤液处理的生化药品生产或销售的公司进行比选，择优选择。
（九）比选文件的解答
比选申请人应在2018年 12月   日16：00前，将要求解答的问题以书面形式(包括：信函、传真)送达成都九江环保发电厂，比选人就比选文件所做的书面解答、补充及修改，是比选文件不可分割的部分。
（十）澄清
比选文件提交后，比选人可针对比选文件的内容要求比选申请人澄清。由比选人提出需要澄清的问题，比选申请人进行书面澄清（有比选申请人代表签字或比选申请人公章、日期等）并提交给比选人，形成比选申请文件的有效补充。
（十一）比选申请人应具备的条件：
    具有独立法人资格, 专业从事生活垃圾焚烧发电厂渗滤液处理生化药品生产或销售的公司。
（十二）现场考察
比选人不负责组织比选申请人对项目现场进行考察。但比选申请人应自行对项目现场进行考察，并充分利用现场考察的机会了解交通道路、储存空间、装卸限制以其他任何足以影响报价的因素。任何因忽视或误解现场情况而引致的增加合同价款或延长工期的申请将不被批准。
（十三）比选申请文件
1、本比选文件是本次比选申请人编制比选申请文件的基础性文件，比选申请人必须基于比选文件的内容提供比选投标文件，否则将视为对比选文件的不响应；
2、对本部分“第四章合同文件”的原有内容，无须在比选申请文件中重新列明，比选申请人如对原有的成都九江环保发电厂渗滤液处理生化药品要求等提出差异，将视为对比选文件的不响应；
3、本次比选不接受联合体参加；
4、比选有效期为提交比选截止日期后90个日历天。在有效期内，比选申请人不能对比选申请文件进行任何修改。若遇特殊情况，比选人可于比选截止日期之前要求延长比选有效期。比选申请人须在接到延长比选有效期要求后的24小时之内以书面形式答复是否同意延长比选报价有效期，如同意，在延长期内，比选申请人不能对比选申请文件进行任何修改；如不同意，则视同为自原有效期截止时起自动放弃。
（十四）比选申请文件的语言
比选申请文件须用中文编写。
（十五）比选申请文件的签署和装订
比选申请人应按照比选文件的要求，在投标文件指定的位置填写比选申请人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或授权代理人的全名。
比选申请文件的正本与副本应分别装订成册。比选申请文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，比选人对由于比选申请文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。
（十六）比选申请文件的编制
1、比选申请人必须严格按照比选文件规定的内容、格式要求编制比选申请文件，内容、编辑顺序及编号方式应完全与比选文件“第六章比选申请文件编制格式”一致；
2、比选申请文件的正本和副本均须使用不能擦去的墨水打印或书写；
3、列明全套比选申请文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据比选人的指示进行的，或者是比选申请人造成的必须修改的错误，所有修改处必须由比选申请人法定代表人或其授权代理人签字，并加盖校对章。
（十七）比选申请文件份数
比选申请文件包括正本一份，副本四份，每份比选申请文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。可供编辑电子版本一份（U盘或光盘，光盘封面应注明比选申请人单位名称、比选项目名称和编号），电子版本应使用2003版本WORD或EXCEL格式编写，内容需完整，与书面文件完全一致。当正本、副本、电子版本内容不符时，均以正本为准。
（十八）比选申请文件的密封
1、比选申请文件的正本、副本统一密封包装
2、比选申请人应将比选申请文件的电子版本以光盘或U盘的形式一起密封在上述比选申请文件包装中； 

3、在外层封套上应写明：
（1）收件人（比选人）的全称：
收件人：成都九江环保发电有限公司
（2）比选项目及编号：
成都九江环保发电厂渗滤液处理站污水处理生化药品采购,编号：
（3）比选申请人名称和地址；
比选申请人名称：                      

比选申请人地址：                      
4、因比选申请人标记投递地点不清而使比选申请文件迟到或遗失；或因比选申请文件密封不严、比选人概不负责。
（十九）比选申请文件提交截止日期
1、比选申请文件必须于2018年 12月 日上午10:00（以送达人签字时间为准），将比选申请文件送达前附表规定的地点，比选申请文件不得邮寄、传真、发电子邮件；
2、逾期送达的比选申请文件视为无效。
（二十）开封
1、比选人将按本比选文件规定的截止时间和地点,对所有收到的比选申请文件进行开封。开封时,比选申请人应亲自或委派授权代理人准时出席，在开封时检查比选申请文件，确认比选报价唱标结果，并在开封、报价记录上签字。
2、开封由比选人主持。
3、按规定要求撤回的比选申请文件，不予开封。在提交比选申请文件截止时间之后送达的比选申请文件，比选人不予接收。
4、比选文件的澄清
开封以后，比选人可针对比选申请文件的内容要求各比选申请人澄清。由比选人提出的需要澄清的问题，比选申请人整理出书面资料（有比选申请人代表签字或加盖比选申请人公章、日期等）提交给比选人，形成比选申请文件的有效补充。比选申请文件澄清时间、形式待另行通知。
详见比选文件中的《评选办法》。
（二十一）合同的签署
1、比选人将以《中选通知书》形式通知中选的比选申请人其比选申请文件被接受；
2、我厂要求对第一中标人能满足我方技术及服务要求，则双方签订正式年度合同，如无法达到我方技术及服务要求，则限定7日内整改完成达到我公司要求，如仍无法到达我公司要求则取消其第一中标人资格。
3、在双方进行相关文件准备工作完成后，根据比选文件、比选申请文件和验收单据等文件，由比选人与中选单位法定代表人或被授权人签订合同。 
（二十二）保密责任
比选申请人对比选文件和相关资料必须承担保密责任。未经比选人书面同意，不得向任何第三方以任何方式泄漏。如有违反，将承担一切法律责任和后果。
第三章 比选范围及内容
一、 比选范围
本次比选范围及内容：渗滤液处理站污水处理药剂：絮凝剂、干扰素。
二、技术要求
1、污水水处理药剂规格及技术要求
（1）、系统介绍
a、处理站进水水质
本项目渗滤液处理站进水水质为：
CODcr:20000~70000mg/L,       BOD5:10000~35000mg/L
氨氮：1500~2000mg/L,          SS:≤15000mg/L

色度：4000~5000倍           TP：122~173 mg/L

pH：6~9                      As：0.02~0.06mg/L

Cd：0.03~0.06 mg/L            Cr：0.35~0.79 mg/L

Cu：0.39~0.57mg/L             Hg：0.01~0.03 mg/L

Ni：0.81~1.10mg/L             Pb：0.39~1.15mg/L

Zn：10.95~16.88mg/L

b、现处理站工艺流程
我厂渗滤液处理分为厌氧系统和好氧系统，处理量450T/D,厌氧系统采用UASB工艺，好氧部分采用A/OMBR处理工艺。
调节池——沉淀池——厌氧——A/O-MBR-NF——达标排放
c、处理过后出水水质
渗滤液处理站设计出水水质能够稳定达到《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-1997规定的三级排放标准，主要指标如下：
酸  碱  度：pH值=6~9

化学需氧量：CODCr≤500mg/L

生化需氧量：BOD5≤300mg/L

氨      氮:NH3-N≤25mg/L

悬  浮  物：SS≤400mg/L

三、生化药剂种类及要求
1、厌氧污水干扰素的技术参数
a、厌氧用污水干扰素，要求能提高渗滤液的水解酸化效率，水质的可生化性要求提高20%以上；长链有机物在厌氧中的降解率提高到95%以上，消除长链有机物在好氧系统的富集；投加投标人干扰素后，能确保按照现有水质条件下，在招标人保证设备完好状况下，系统处理能力≥520m³/d。
b、抑制厌氧反应器中的黑晶生成，投加干扰素后，厌氧系统的黑晶生长速度要降低90%以上。
c、厌氧污水干扰素投加后，要求干扰素能对厌氧中的硫酸和亚硫酸的还原作用有明显抑制，较大幅度的提高甲烷菌的活性（甲烷菌的活性提高25%以上）；对硫化氢的产生有明显的抑制作用。
d、厌氧污水干扰素投加后，能有效促进颗粒污泥的形成，提高厌氧的抗负荷冲击能力，在负荷波动10%时，挥发酸不能超过5000mg/l。
e、要求厌氧污水干扰素为液体，便于投加，有效含量大于50%。
4、阳离子聚丙烯酰胺质量标准
a、分子量≥1500万；
b、阳离子度：≥99（摩尔比）；
c、溶解时间：≤30分钟；
d、固含量：≥95

e、游离单体：≤0.5；
f、要求每吨绝干污泥使用絮凝剂量不能超过4.5公斤；板框压滤机脱水后的污泥含水率不能高于70%；
g、要求脱水污泥经过絮凝剂调质后，污泥上清液清澈，残余絮凝剂量不能超过0.1mg/l，并能适用厌氧及好氧混合污泥的兼容性;

h、溶解后残渣不能超过0.05%；
i、絮凝剂溶解度不能小于15g/l；
g、特性粘数：1000～2000.

5、渗滤液技术支持要求
对整个渗滤液处理系统能提供（如下所述但不限于）明确、正确的技术指导。
a、每天能对渗滤液的相关单元能提供详细的计算：⑴对UASB厌氧反应器能提供详细的运行技术细节，例如：污泥浓度控制、排泥量计算、负荷提升计划、挥发酸的控制、超负荷运行时的整体细节把握；⑵对好氧系统能提供详细的日进水量、排泥量、风量、溶解氧控制、硝化反硝化回流比计算、能提供详细的亚硝态运行条件的避免措施、氨氮或COD超标时的快速调整措施、好氧系统超负荷运行时能提供整体的细节把握，并对超负荷运行时的最高处理水量能有提前计算；⑶还能提供膜的清洗与维护、膜运行参数的校正、膜控制系统的故障测试与排除等详细参数。
ｂ水量高峰期时，由于运行压力大，中标的药剂供应企业必须根据比选人的要求提供技术人员每周不少于两次的到场指导。
c  在任何时间段，如果需要，接到我厂电话后，可以派技术人员在24小时内赶到现场处理渗滤液技术问题，直至恢复正常。
在我公司需要时，能提供渗滤液的相关的技术文本写作和参考文件的查找提供。
 ｄ 以上服务所产生的费用包含在投标价格中，我公司不再承担其他任何费用。
三、报价要求
比选申请人单独就生化药剂报价，技术服务属于售后服务，不做报价
四、交货地点和交货时间：
交货地点： 成都九江环保发电厂渗滤液处理站
交货时间：具体以采购方通知为准，收到采购方送货通知后五天内将货物送达交货地点，紧急情况时应在24小时内供货到现场。
五．运输方式：
比选申请人应选用合适容量的车运输，送至成都九江环保发电厂渗滤液处理站指定位置。
六．包装标准、包装物的供应与回收：
符合产品包装要求，固体采用采用软包装，内层密封塑料袋，外层蛇皮袋，妥善包装产品，达到防潮、防腐蚀要求；溶液采用塑料桶包装，并确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损。            

七．验收标准：
货物出厂检测结果应全部满足污水处理生化药品范围及附件要求。  
第四章 合同文件
成都九江环保发电厂
合  同
项目编号：                       

项目名称： 

合同编号：
委托单位（甲方）：成都九江环保发电厂
承担单位（乙方）：
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。双方本着合作的态度，遵循平等，互利，诚实和守信的原则。
一、项目概况
建设单位：
建设项目名称：
建设位置：
建设总投资：
二、合同价格及内容
（一）合同单价价为： 

	序号
	药剂名称
	规格
	单价
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


本合同为单价固定合同，单价有效期至201年 月 ，如合作良好可适当延至201年年底；数量为暂定量，以实际到货数量为准。此价格含合同中所有货物的材料费、制作费、包装费、运输费用、服务费用和利润、税金等所有费用，是乙方完成本合同项下工作甲方所应支付的一切费用。
合同内容：
供货计划及交货地点：分批供货，具体以采购方通知为准，收到采购方送货通知后五天内将货物送达交货地点，紧急情况时应在24小时内供货到。
交货方法：乙方应自担运输风险和费用，负责货物运输至甲方指定地点等。
（二）付款方式
（1）月结，货到现场验收后，甲方对货物进行确认合格后，乙方凭经双方同意的计量单结算，乙方根据结算数量开具增值税专用发票，甲方收到发票后十个工作日内支付。
三、质量标准
乙方所提交的所有货物符合甲方《成都九江环保发电厂污水处理生化药品采购内部比选招标文件》要求。乙方应提交所供货物的《产品合格证》、《质量检验报告》等产品质量证明（如有）文件，并且妥善包装，适合远洋和长途内陆运输，防潮，防湿、耐热、防锈、耐装卸。甲方对包装有特殊要求的，应符合该要求。
四、合同操作程序
1、合同签订后，乙方即派技术人员进场踏勘。并每周不少于两次现场技术服务。
2、甲方根据现场需要，提前五天通知供货，乙方应按时把货送到现场并卸到指定位置，紧急情况时乙方应在24小时内供货到现场指定位置。
3、货物经计量后出具计量单，经双方有关人员签字确认。
4、乙方应做好安全防范措施，并实施安全教育，确保安全操作，本合同履行中如发生任何人员伤亡或财物损失等安全事故的，由乙方承担一切后果和责任。
五、验收标准
达到乙方所承诺的货物的性能保证指标，并符合相关国家标准。
六、包装与运输
符合产品包装要求，固体采用采用软包装，内层密封塑料袋，外层蛇皮袋，妥善包装产品，达到防潮、防腐蚀要求；溶液采用塑料桶包装等。            

七、验收方法
    1、货物到达目的地后，乙方须按照甲方要求进行称重计量，双方签署计量单。货物到现场后，甲方与乙方一起对货物的包装、外观、型号及数量、技术指标等进行初步验收。经初步验收合格的，甲方出具到货验收合格证明；初步验收不合格的，甲方有权拒绝收货并要求乙方应在规定时间内对不符合要求的货物进行无条件补足或更换，同时乙方应承担相应的违约责任。如甲方对技术指标有疑义的，乙方须按照甲方要求到双方同意的第三方进行检测，甲方根据检测结果确定货物合格与否，如不合格，乙方须无条件进行更换，直至合格为止，由此造成的耽误生产等影响，甲方有权进行索赔等。
2、甲方对乙方货物的验收并不减轻或免除乙方对所供货物所应承担的质量保证责任。
3、甲方有权不定期抽查乙方提供的技术服务质量，如果乙方提供的服务不符合投标文件中的承诺，甲方有权力单方终止合同，并拒付相关费用。
八、承诺保证
1、乙方保证所提供的货物不存在侵犯第三方知识产权或其他民事权利的情况。
2、乙方保证所供货物符合合同约定的质量要求和标准，在质量和性能上始终保持一致，对出现的质量问题承担责任，包括换货、退货等，同时，甲方有权采取降低价款，中止已到期的付款等措施，由此造成甲方损失的，乙方还应予以赔偿。
3、质量保证期
按照国家相关产品规定执行。
4、质量争议鉴定机构。在合同履行过程中因质量问题发生争议不能达成一致意见的，由双方同意的有资质的检测机构进行检测。经检测质量合格的，鉴定费用由甲方承担；经检测质量不合格或达不到乙方所承诺的质量要求的，鉴定费用由乙方承担，同时乙方应承担相应的违约责任。
九、违约金或损失赔偿额的计算方法
1、乙方延期交货的，每延误一天向甲方支付合同价款万分之五的违约金，逾期超过三十天的，甲方有权解除合同。
2、乙方提供的货物不符合合同约定标准，甲方有权拒收，并有权解除本合同，乙方应按本合同总价50%承担违约金。
3、合同双方中任何一方原因造成本合同无法继续履行，守约方有权要求违约方继续履行合同义务或终止合同，同时违约方应向守约方支付合同总价    的违约金。
4、甲方在使用货物过程中发生任何第三方向甲方主张任何知识产权权利或要求的，由乙方负责解决并承担全部费用，如因此给甲方带来损失（包括但不限于货款、甲方另购替代物的价款、诉讼费、律师费等）的，乙方应予全部赔偿。
十、争议的解决方法
本合同如发生争议，甲，乙双方协调解决，协商解决不成，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十一、本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。
十三、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，自本合同签章之日起生效。
（以下无正文，后续签署页）
（本页为签字页）
   甲方（盖章）： 
   法定代表人或授权代表(签章)：              

   地    址： 
   电    话：
   开户银行： 
   账    号：
   邮政编码：
   乙方（盖章）： 

   法定代表人或授权代表(签章)：              

   地    址： 

   电    话： 

   开户银行： 

   账    号： 

   邮政编码： 

                                           签订日期：  年   月  日
第五章 编选申请文件格式
比选申请文件格式目录
1、 比选申请人承诺函
2、 比选申请人法定代表人授权书
3、 比选申请人资格审查文件
1、比选申请人概况；
2、比选申请人营业执照；
3、主要业务概述；
4、近两年内介入的诉讼或仲裁案件情况说明；
5、比选申请人近两年财务状况；
4、 供货及报价
1、供货分项报价表
2、相关资质及业绩。
一、比选申请人承诺函
致成都九江环保发电有限公司：
签字代表               （全名，职务）经正式授权并代表比选申请人                               （比选申请人名称）提交               比选申请文件正本一份、副本四份和电子版本一份（当正本、副本及电子版本内容不统一时，均以正本内容为准），并对之负法律责任。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、完全理解和接受全部比选文件（包括修改文件、参考资料和有关附件）的一切规定和要求。
2、比选单价报价为（大写）————————；如果此次供货结束，贵方需续签，我方承诺在原材料不涨价的情况下，同意和贵方依此单价续签合同；如果由于原材料等涨价，我方愿意同贵方协商确定单价后继续续签后续供货合同。
3、我方同意提供按照比选人可能要求的与其贵方有关的一切数据和资料，理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。
4、若中选，我方同意按照比选文件和贵方的要求，根据贵方评审意见对方案和报价组成结构作相应的调整后，签订合同。
5、在整个比选过程中，我方若有违规行为，贵方可按比选文件之规定给予惩罚，我方完全接受。
6、在整个比选过程中及比选结束后，未经必须按人书面同意，我方保证不向任何第三方泄露本次比选的任何信息、资料及内容。
7、比选申请文件中所有关于比选申请人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。
8、本承诺函与合同具有同等的法律效力。
法定代表人、或其授权的代理人：（签字）
比选申请人：（公章）
日期：       年     月    日
二、比选申请人法定代表人授权书
成都九江环保发电有限公司：
本授权委托书声明：我              （法人代表姓名）系注册于        ）                （比选申请人地址）的               （比选申请人名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的                 （被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加           （项目名称）招标编号为（             ）的投标活动。代理人在本次比选过称中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。
本授权书于      年    月    日签字生效， 在成都九江环保发电有限公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。特此声明。
授权人签字                        被授权人签字 ：
 （盖章）                            （盖章）
职务：                            职务：
   年  月  日                        年  月  日
比选申请人全称（公章）：
地址：
                                      年  月  日
3、 比选申请人资格审查文件
1、比选申请人概况：
单位名称：                         

单位性质：                         电话：
地址：                             邮政编码：
开户银行及帐号：
单位负责人姓名：                   职务：          

技术职称：                         e-mail:

2、比选申请人营业执照；
3、主要业务概述；
4、近两年内介入的诉讼或仲裁案件情况说明；
法定代表人、或其授权的代理人：（签字）
比选申请人：（公章）      

              日         期：
第六章 资格审查条件
资格审查条件
评比委员会将具体审查营业执照等相关证明文件。符合下列全部要求的比选申请人才能通过资格后审：
   1、比选申请人必须是具有法人资格的公司；
   2、比选申请人代表必须是公司的法定代表人或其授权代理人；
第七章 评选规则
评选规则
为了保证本次评选工作严格遵循公平公正、科学择优的原则，维护比选人和比选申请人的合法权益，规范评选活动，根据《中华人民共和国招标投标法》、等有关法律法规制定本评选办法。评选委员会不少于5名，由成都九江环保发电有限公司决定评选委员会成员组成。
一、初步评比
1、通过资格审查的比选申请人才能进入初步评选，初步评选指评比委员会根据比选文件中确定的标准，从审查比选申请文件的有效性等方面对比选申请文件进行符合性审查。
2、符合性审查的标准：
有以下情况之一的比选申请文件无效：
（1） 比选申请人联合参加的；
（2） 未按规定密封的；
（3） 比选申请文件有效期不足的；
（4） 未经法定代表人或其授权投标代表正式签署并加盖单位公章的；
（5） 未按比选文件规定的内容和要求编制的；
（6） 实质性内容有欠缺或字迹模糊难以辨认的；
（7） 同一比选申请人针对同一项目提交两份或多份内容不同的比选申请文件或有两个或多个报价方案；
（8） 其它不符合比选文件要求的比选申请文件。
二、详细评选
本次评选采用综合评分法，评选委员按照本比选文件的要求，对比选申请人的比选申请文件从编制方案、承担能力以及比选报价等方面综合评比，然后按照评分细则对各个评审因素进行量化，为每一有效比选申请人评出最后比选总分。总分为100分，得分如下：
比选申请人总得分100分＝技术部分得分（30）+商务报价得分（70） 

	技术部分（40分）
	序号
	评分项目
	标准分
	内容

	
	1
	性能指标
	10
	全部符合技术要求得满分，其余情况酌情扣分，最低分为0分。

	
	2
	服务承诺
	10
	全部满足比选人服务要求得满分，(技术及服务方案、检测、回访及技术支持、四季及外部原因水质变化技术调整预案等)，其余情况酌情扣分，最低分为0分。

	
	3
	相关业绩
	10
	2014至今有2个垃圾焚烧企业供货业绩者得6分，2个以上者每多一个加2分，满分为10分。提供的业绩须附相关合同的签约方页、标的(名称、数量，价格可以遮挡)、盖章页。否则该业绩不予认可。

	商务报价
（70分）
	5
	比选报价
	70
	注：有效评比价为通过评标委员会评审的报价。评标委员会发现比选申请人的报价明显低于其他比选报价，使得其比选报价可能低于其个别成本价的，且在比选申请文件中没有提供证明文件或其证明文件不合理的，则评比委员将认定该比选申请人以低于成本报价竞标，其比选申请文件作废标处理。
(1)比选申请人的有效比选价等于最低有效评比价的，得分为70分；
(2)比选申请人的有效比选价每高于最低有效评比价1%，则扣减1分，扣分按插值法扣完为止（在70分基础上扣分）。


三、定标
1、比选申请人最终得分为技术部分得分与商务报价得分之和，由评比委员会按照综合得分高低进行排序并确定得分最高的比选申请人为中选单位。
2、比选人确定排名第一的中选候选人为中选人。如排名第一的中选候选人放弃中选，比选人确定排名第二的中选候选人为中选人。
附件1：质量验收标准
厌氧污水干扰素的技术参数及验收标准
质量要求
1、 厌氧用污水干扰素，要求能提高渗滤液的水解酸化效率，水质的可生化性要求提高20%以上。
2、 抑制厌氧反应器中的黑晶生成，投加干扰素后，厌氧系统的黑晶生长速度要降低90%以上。
3、 厌氧污水干扰素投加后，要求干扰素能对厌氧中的硫酸和亚硫酸的还原作用有明显抑制，较大幅度的提高甲烷菌的活性（甲烷菌的活性提高25%以上）；对硫化氢的产生有明显的抑制作用。
4、 厌氧污水干扰素投加后，能有效促进颗粒污泥的形成，提高厌氧的抗负荷冲击能力，在负荷波动10%时，挥发酸不能超过5000mg/l。
5、 要求厌氧污水干扰素为液体，便于投加，有效含量大于50%。
验收标准
厌氧用污水干扰素，不但要满足上述质量要求中的细则要求，还应满足我公司实际使用中如下要求：
1、 不能对厌氧池体产生腐蚀。
2、 厌氧干扰素要在厌氧反应过程基本代谢完全，残余干扰素进入好氧后，能在好氧微生物的作用下迅速代谢完全，不能对好氧微生物、膜系统等产生任何影响。
3、 由于渗滤液水质随季节性变化较快，并且厌氧微生物在夏季、冬季各有不同，干扰素要能完全适应产生这些变化发生时，保证达到质量要求及相关标准的要求。
4、 投入使用一个月后，长链有机物在厌氧中降解率提升到95%以上，消除长链有机物在好氧中富集速。
5、 投加投标人干扰素后，能确保按照现有水质条件下，在招标人保证设备完好状况下，夏季系统处理能力≥520m³/d。
阳离子聚丙烯酰胺质量标准及验收方法
质量标准
1、分子量≥1500万；
2、阳离子度：≥99（摩尔比）；
3、溶解时间：≤30分钟；
4、固含量：≥95

5、游离单体：≤0.5；
6、要求每吨绝干污泥使用絮凝剂量不能超过4.5公斤；板框压滤机后的污泥含水率不能高于70%； 
7、要求脱水污泥经过絮凝剂调质后，污泥上清液清澈，残余絮凝剂量不能超过0.1mg/l;

8、溶解后残渣不能超过0.05%；
9、絮凝剂溶解度不能小于15g/l；
10、特性粘数：1000～2000.

验收方法
我公司所采购的阳离子聚丙烯酰胺，不仅用于离心机污泥脱水，而且在厌氧进水、出水SS较高时，用于SS的去除。本次招标采购的阳离子聚丙烯酰胺，在满足上述质量标准及GB 17514-2008规定的指标要求外，还应满足以下要求：
1、按照4.5kg/t绝干污泥投加后，板框压滤机脱泥后的污泥含水率不能高于70%。
2、对厌氧污泥和好氧污泥有良好的共聚性，当好氧污泥和厌氧污泥混合脱水时，严禁出现污泥不共聚现象，一旦出现不共聚现象，絮凝剂视为不合格产品。
3、当投加絮凝剂处理厌氧进出水SS时，絮凝剂在固液中的分配比要大于99.9%，否则视为不合格产品。
4、絮凝剂要满足渗滤液季节变化时的水质、微生物性状变化要求；当出现夏季高温、冬季低温、春秋季节温度变化频繁时，由于渗滤液中的胶体含量、SS、PH、微生物性状变化等状况时，絮凝剂要满足上述使用要求，否则，视为不合格产品。
技术指导内容及验收方法
1、每天能对渗滤液的相关单元能提供详细的计算：⑴对UASB厌氧反应器能提供详细的运行技术细节，例如：污泥浓度控制、排泥量计算、负荷提升计划、挥发酸的控制、超负荷运行时的整体细节把握；⑵对好氧系统能提供详细的日进水量、排泥量、风量、溶解氧控制、硝化反硝化回流比计算、能提供详细的亚硝态运行条件的避免措施、氨氮或COD超标时的快速调整措施、好氧系统超负荷运行时能提供整体的细节把握，并对超负荷运行时的最高处理水量能有提前计算；⑶还能提供膜的清洗与维护、膜运行参数的校正、膜控制系统的故障测试与排除等详细参数。
2、水量高峰期时，由于运行压力大，中标的药剂供应企业必须根据比选人的要求提供技术人员每周不少于两次的到场指导。
3、在任何时间段，如果需要，接到我厂电话后，可以派技术人员在24小时内赶到现场处理渗滤液技术问题，直至恢复正常。
4、在我公司需要时，能提供渗滤液的相关的技术和参考文件的查找提供。
5、以上服务所产生的费用包含在投标价格中，我公司不再承担其他任何费用。











































































PAGE  
14

