自动可变风向风口技术要求
1. 自动可变风向线风口（侧送风）送风角度要求如下：
送风温度≦17℃时，斜上30度送风；
送风温度≧28℃时，斜下30度送风。
2. 自动可变风向线风口（顶送风）送风角度要求如下：
送风温度≦17℃时，水平0度送风；
送风温度≧28℃时，斜下90度送风。
3. 自动可变风向圆型扩散风口送风角度要求如下：
送风温度≦17℃时，水平0度送风；
送风温度≧28℃时，斜下90度送风。
4.自动可变风向圆型喷流风口送风角度要求如下：
送风温度≦17℃时，水平0度送风；
送风温度≧28℃时，斜下90度送风。
以上风口中的温度控制器均要求为原装进口部件，需提供相关进口产品证明文件，以保证自动可变风向风口长期稳定运行，较小更换周期，降低产品的运行成本等技术性能要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
