## Sheet1
报价可以发送至百卓运营整理 shenx@abiz.com 请尽量集中报价 |  |  |  | 供应商名称：
物品名称 | 规格与要求 | 数量 | 单价 | 联系人：
配电箱AP1 | 1200mm*800*870落地安装 | 1个 |  | 联系方式：
配电箱 | 340*360*105离地1.5m | 4个
配电箱(照明电箱) | 210*500*95挂墙安装 | 2个
配电箱(检i}(电箱) | 210*500*95挂墙安装 | 2个
配电箱(不锈钢) | 400*300*105现场安装 | 3台
配电箱(不锈钢) | 500*350*105现场安装 | 2台
配电箱(不锈钢) | 340*360*105现场安装 | 3台
低压开关柜 | 6800*800*800 (10KV负荷柜） | 1台
低压开关柜 | 6800*800*800 | 4台
干式变压器 | SC（B)-10 500KVA | 1台
盲板 | DN1400mm，法兰连接 | 3个
DN1400mm电动蝶阀 | D941-10Q,法兰连接 | 7个
超声披液位计 | 物位检测仪 | 1台
橡胶伸缩接头 | DN1400mm | 6个
潜水排污泵 | 300WQ1360-12-55IKW,深度12M | 3台
潜水排污变频泵 | 300WQ1360-12-55IKW,深度12M | 2台
手动蝶阀 | DN500，法兰连接 | 5个
双法兰限位伸缩器 | DN500，法兰连接 | 5个
蝶式止回阀 | DN500，法兰连接 | 5个
电动葫芦 | MDI型3吨，12*6工字钢安装 | 1台
低压碳钢板卷管 | DN1200mm,焊接连接 | 10m
低压碳钢板管 | DN500mm,焊接连接 | 23m
低压碳钢弯头 | 90度，DN500mm，焊接连接 | 5个
低压碳钢弯头 | 45度，DN1400mm,焊接连接 | 2个
低压碳钢异径管件 | DN500*350mm,焊接连接 | 5个
低压碳钢管件三通 | DN1400*1400mm，焊接连接 | 1个
低压碳钢异径三通 | DN1200*500mm,焊接连接 | 5个
低压碳钢异径三通 | DN1400*1200mm,焊接连接 | 2个
刚性防水套管 | DN500mm | 10个
低压碳钢平焊法兰 | DN1400mm | 2副
低压碳钢平焊法兰 | DN500mm | 5副
盲板 | DN1200mm | 1个
球磨铸铁管 | DN1400mm,承插式连接 | 1347m
铸铁管弯头 | DN1400mm,承插式连接 | 1个
铸铁管弯头 | DN1400mm,承插式连接，90度 | 2个
铸铁管弯头 | DN1400mm，插式连接，60度 | 2个