| Cat./Part No | Description | A/U | Qty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MS PIPE,A 106 Grade B, SCH STD, Type (SEAMLESS) 无缝钢管 |  |  |
|  | Dia 8” | RFT | 1600 |
|  | Dia 6” | RFT | 1700 |
|  | Dia 5” | RFT | 2000 |
|  | Dia 4” | RFT | 500 |
|  | Dia 3” | RFT | 500 |
|  | Dia 2” | RFT | 2500 |
|  | Dia 1” | RFT | 1100 |
|  | Dia 1-1/2” | RFT | 500 |
|  | Dia 3/4” | RFT | 5000 |
|  | Dia 1/2” | RFT | 1500 |
|  | MS REDUCER , A 106 Grade B , SCHG STD, Type (SEAMLESS) 无缝减径管 |  |  |
|  | 5”x4” | RFT | 10 |
|  | 4”x3” | RFT | 10 |
|  | MS BEND , A 106 Grade B , SCHG STD, Type (SEAMLESS) 无缝弯管 |  |  |
|  | SIZE 10” | NOS | 12 |
|  | SIZE 8” | NOS | 100 |
|  | SIZE 6” | NOS | 100 |
|  | SIZE 5” | NOS | 10 |
|  | SIZE 4” | NOS | 100 |
|  | SIZE 3” | NOS | 120 |
|  | SIZE 2.5” | NOS | 20 |
|  | SIZE 2” | NOS | 20 |
|  | SIZE 1.5” | NOS | 10 |
|  | MS TEE , A 106 Grade B , SCHG STD, Type (SEAMLESS) 无缝三通 |  |  |
|  | 10”x10”x5” | NOS | 03 |
|  | 8”x8”x3” | NOS | 08 |
|  | 8”x8”x6” | NOS | 03 |
|  | 6”x6”x3” | NOS | 06 |
|  | 5”x5”x4” | NOS | 08 |
|  | 5”x5”x3” | NOS | 08 |
|  | 5”x5”x2.5” | NOS | 06 |
|  | 4”x4”x3” | NOS | 10 |