	有能力提供相关物品的供应商，请直接联系我。

姓名：肖经理

手机号：18321638559

　

初中化学实验室

	1
	易燃品储存柜
	型号： HZ-T544
规格：层板：2块可调式镀锌层板
材质：柜体由双层优质冷轧钢板做成，层板为优质镀锌层板
涂层：磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂
规格：双门，手动，三点联动式门锁
各种不同尺寸的防火安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。
	1个
	
	
	

	2
	毒害品储存柜
	型号： HZ-T545
规格：全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层，绝缘层为防火保温材料；托盘是具有防强酸碱腐蚀的聚丙烯板，层板是由优质镀锌钢板做成；厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接,液晶电子密码锁，双锁控制，双人管理，安全性能更高；5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢,装设有防闭火装置的双透气孔,柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。
	3个
	
	
	

	3
	废液处理装置
	 型号： HZ-T546 
规格：一次处理废水总量为12L或20L
专用电源：AC220V/50HZ-DC12V 90W
主机尺寸：375mm（长）*375mm（宽）*770mm（高）
主机材料壁厚：3mm，半透明
主机支撑脚材料：透明有机玻璃棒，直径为20mm
每台重量：约6.5Kg，外形为长方体
配有四个500mL试剂瓶
	1套
	
	
	

	中学物理仪器

	4
	充磁器
	型号：02023
	1台
	
	
	 

	5
	注射器
	型号：02103，规格：100mL，玻璃；
	2个
	
	
	

	6
	圆筒测力 计
	型号：14005；规格：5N；
	2个
	
	
	

	7
	圆筒测力计
	型号：14006；规格：1N，分度值0.02N；
	2个
	
	
	

	8
	握力计
	型号：14020
	1个
	
	
	

	9
	教学示波器
	型号：15020；规格：2MHz
	1台
	
	
	

	10
	密度计
	型号：16001；规格：密度＞1
	2支
	
	
	

	11
	密度计
	型号：16002；规格：密度＜1
	2支
	
	
	

	12
	湿度计
	型号：16004；规格：指针式
	1个
	
	
	

	13
	连通器
	型号：21010
	1个
	
	
	

	14
	浮力原理演示器
	型号：21012
	1套
	
	
	

	15
	物体浮沉条件演示器
	型号：21013
	1套
	
	
	

	16
	压力和压强演示器
	型号：21021
	1盒
	
	
	

	17
	滚摆
	型号：21033
	2个
	
	
	

	18
	焦耳定律演示器
	型号：23035
	1套
	
	
	

	19
	电子门铃
	型号：23039；规格：带座
	1套
	
	
	

	20
	蹄形磁铁
	型号：24002；规格：D-CG-LU-80
	1个
	
	
	

	21
	磁感线演示器
	型号：24003；规格：条形、蹄形
	1套
	
	
	

	22
	电流磁场演示器
	型号：24006
	2套
	
	
	

	23
	翼形磁针
	型号：24008；规格：原名磁针
	25对
	
	
	

	24
	蹄形电磁铁
	型号：24011；规格：密绕细线，稀绕粗线
	1组
	
	
	

	25
	磁场对电流作用实验器
	型号：24016；规格：采用钕铁硼磁片的强磁体，
导电管，可悬挂使用
	25套
	
	
	

	26
	小型电动机实验器
	型号：24018
	25套
	
	
	

	27
	凹面镜
	型号：25002
	1个
	
	
	

	28
	紫外线作用演示器
	型号：25101
	1套
	
	
	

	29
	红外线作用演示器
	型号：25102
	1套
	
	
	

	30
	汽油机模型
	型号：3100
	1个
	
	
	

	31
	柴油机模型
	型号：31009
	1个
	
	
	

	32
	铁粉
	型号：70007
	1克
	
	
	

	33
	测电笔
	型号：81001
	25支
	
	
	

	34
	工作服
	型号：82001
	2件
	
	
	

	35
	护目镜
	型号：82002； 
规格：用于实验教师防强光、
眩光、紫外、激光，或
是机械性伤害（机加工）
	2个
	
	
	

	36
	手套
	型号：82006；规格：线
	4双
	
	
	

	中学化学仪器

	37
	打孔器
	型号：02002；规格：四件
	2套
	
	
	

	38
	打孔夹板
	型号：02003
	1个
	
	
	

	39
	打孔器刮刀
	型号：02004
	1个
	
	
	

	40
	手摇钻孔器
	型号：02005
	1台
	
	
	

	41
	电动钻孔器
	型号：02006
	1台
	
	
	

	42
	仪器车
	型号：02020；规格：不锈钢
	1辆
	
	
	

	43
	洒精热器(酒精喷灯)
	型号：02075；规格：坐式
	2个
	
	
	

	44
	蒸馏水器
	型号：02081
	1台
	
	
	

	45
	塑料洗瓶
	型号：02121；规格：250L
	4个
	
	
	

	46
	试剂瓶托盘
	型号：02122
	12个
	
	
	

	47
	实验用品提篮
	型号：02123
	4个
	
	
	

	48
	塑料水槽
	型号：02124；规格：φ250mm×180mm×100mm
	50个
	
	
	

	49
	托盘天平
	型号：11003；规格：100g,0.1g
	50台
	
	
	

	50
	托盘天平
	型号：11005；规格：500g,0.5g
	1台
	
	
	

	51
	温度计
	型号：13001；规格：红液，0℃~100℃
	50支
	
	
	

	52
	数字测温计
	 型号：13007；规格：-30℃~200℃
	1台
	
	
	

	53
	温度计
	型号：13003；规格：水银，0℃~200℃
	1支
	
	
	

	54
	酸度计（PH计）
	型号：16003；规格：测量范围PH0.0-14.0
	1支
	
	
	

	55
	水电解演示器
	型号：26001；规格：30mL，铂电极
	1台
	
	
	

	56
	水电解实验器
	型号：26002
	50台
	
	
	

	57
	溶液导电演示器
	型号：26010
	1台
	
	
	

	58
	化学实验废水处理装置
	型号：26017
	1套
	
	
	

	59
	金刚石结构模型
	型号：32004；规格：演示用
	1套
	
	
	

	60
	石墨结构模型
	型号：32005；规格：演示用
	1套
	
	
	

	61
	碳-60结构模型
	型号：32006；规格：演示用
	1套
	
	
	

	62
	元素周期表
	型号：52041；规格：带轴、布质
	1件
	
	
	

	63
	量筒
	型号：60001；规格：10mL
	50个
	
	
	

	64
	量筒
	型号：60002；规格：50mL
	50个
	
	
	

	65
	量筒
	型号：60003；规格：100mL
	2个
	
	
	

	66
	量筒
	型号：60004；规格：500mL
	2个
	
	
	

	67
	试管
	型号：61001；规格：φ 12mm×70mm
	250支
	
	
	

	68
	试管
	型号：61002；规格：φ 15mm×150mm
	500支
	
	
	

	69
	试管
	型号：61003；规格：φ 18mm×180mm
	300支
	
	
	

	70
	试管
	型号：61005；规格：φ 20mm×200mm
	300支
	
	
	

	71
	试管
	型号：61007；规格：φ 32mm×200mm
	100支
	
	
	

	72
	硬质玻璃管
	型号：61009；规格：φ 15mm×150mm
	10支
	
	
	

	73
	硬质玻璃管
	型号：61010；规格：φ 20mm×250mm
	10支
	
	
	

	74
	锥形瓶
	型号：61041；规格：100mL
	60个
	
	
	

	75
	锥形瓶
	型号：61042；规格：250mL
	10个
	
	
	

	76
	酒精灯
	型号：62001；规格：150mL
	20个
	
	
	

	77
	气体发生器
	型号：62007；规格：250mL
	2个
	
	
	

	78
	漏斗
	型号：62031；规格：60mm
	30个
	
	
	

	79
	漏斗
	型号：62032；规格：90mm
	3个
	
	
	

	80
	长颈漏斗
	型号：62037
	30个
	
	
	

	81
	滴管
	型号：62073；规格：带滴头
	100 
	
	
	

	82
	圆水槽
	型号：62091；规格：φ 200mm×100mm
	8个
	
	
	

	83
	圆水槽
	型号：62092；规格：φ 270mm×140mm
	2个
	
	
	

	84
	集气瓶
	型号：63002；规格：125mL
	100个
	
	
	

	85
	集气瓶
	型号：63003；规格：250mL
	10个
	
	
	

	86
	广口瓶
	型号：63011；规格：60mL
	100个
	
	
	

	87
	广口瓶
	型号：63012；规格：125mL
	20个
	
	
	

	88
	广口瓶
	型号：63013；规格：250mL
	10个
	
	
	

	89
	广口瓶
	型号：63015；规格：茶，60mL
	20个
	
	
	

	90
	广口瓶
	型号：63016；规格：茶，125mL
	10个
	
	
	

	91
	广口瓶
	型号：63017；规格：茶，250mL
	5个
	
	
	

	92
	细口瓶
	型号：63021；规格：60mL
	30个
	
	
	

	93
	细口瓶
	型号：63022；规格：125mL
	150个
	
	
	

	94
	细口瓶
	型号：63023；规格：250mL
	10个
	
	
	

	95
	滴瓶
	型号：63042；规格：60mL
	100个
	
	
	

	96
	镊子
	型号：64005
	30支
	
	
	

	97
	试管夹
	型号：64006
	20个
	
	
	

	98
	水止皮管夹
	型号：64007
	20个
	
	
	

	99
	燃烧匙
	型号：64041；规格：不锈钢
	30个
	
	
	

	100
	药匙
	型号：64042
	20套
	
	
	

	101
	玻璃管
	型号：64051；规格：φ 5～φ6mm
	6千克
	
	
	

	102
	玻璃管
	型号：64052；规格：φ 7～φ8mm
	5千克
	
	
	

	103
	玻璃棒
	型号：64053；规格：φ 3～φ4mm
	4千克
	
	
	

	104
	玻璃棒
	型号：64054；规格：φ 5～φ6mm
	4千克
	
	
	

	105
	软胶塞
	型号：64061
	10千克
	
	
	

	106
	橡胶管
	型号：64062
	3千克
	
	
	

	107
	乳胶管
	型号：64063
	30米
	
	
	

	108
	试管刷
	型号：64071；规格：三支套
	10套
	
	
	

	109
	塑料多用滴管
	型号：64094；规格：4mL
	300支
	
	
	

	110
	铝片
	型号：70001；规格：100g
	1瓶
	
	
	

	111
	铝箔
	型号：70002；规格：25g
	2瓶
	
	
	

	112
	铝丝
	型号：70003；规格：25g
	2瓶
	
	
	

	113
	锌粒
	型号：70004；规格：工业、500g
	2瓶
	
	
	

	114
	铁丝
	型号：70006；规格：500g
	1瓶
	
	
	

	115
	紫铜片
	型号：70010；规格：500g
	1瓶
	
	
	

	116
	铜丝
	型号：70011；规格：250g
	1瓶
	
	
	

	117
	碘
	型号：70021；规格：试剂、250g
	1瓶
	
	
	

	118
	二氧化锰
	型号：70032；规格：试剂、500g
	1瓶
	
	
	

	119
	三氧化二铁
	型号：70033；规格：试剂、500g
	1瓶
	
	
	

	120
	氧化铜
	型号：70034；规格：工业、500g
	1瓶
	
	
	

	121
	三氯化铁
	型号：70047；规格：试剂、500g
	1瓶
	
	
	

	122
	氯化铵
	型号：70049；规格：工业、500g
	1瓶
	
	
	

	123
	硫酸铜（蓝矾、胆矾）
	型号：70086；规格：工业、500g
	2瓶
	
	
	

	124
	碳酸钠
	型号：71002；规格：工业、500g
	2瓶
	
	
	

	125
	碳酸氢钠
	型号：71003；规格：工业、500g
	2瓶
	
	
	

	126
	大理石
	型号：71004；规格：工业、500g
	4瓶
	
	
	

	127
	碱式碳酸铜
	型号：71006；规格：试剂、500g
	1瓶
	
	
	

	128
	硝酸银
	型号：71020；规格：试剂、100g
	1瓶
	
	
	

	129
	氨水
	型号：71042；规格：试剂、500g
	1瓶
	
	
	

	130
	氧化钙（生石灰）
	型号：71043；规格：500g
	1瓶
	
	
	

	131
	氢氧化钙（熟石灰）
	型号：71044；规格：500g
	4瓶
	
	
	

	132
	碱石灰
	型号：71045；规格：500g
	1瓶
	
	
	

	133
	工业酒精
	型号：72025；规格：95%、500ml
	60瓶
	
	
	

	134
	石蕊
	型号：72051；规格：指示剂、25g
	1瓶
	
	
	

	135
	酚酞
	型号：72052；规格：指示剂、25g
	1瓶
	
	
	

	136
	品红
	型号：72054；规格：染料（酸性）、25g
	1瓶
	
	
	

	137
	pH广范围试纸
	型号：72061；规格：1～14
	20本
	
	
	

	138
	蓝石蕊试纸
	型号：72062
	5本
	
	
	

	139
	红石蕊试纸
	型号：72063
	5本
	
	
	

	140
	定性滤纸
	型号：72091
	5盒
	
	
	

	141
	红（赤）磷
	型号：74001；规格：500g
	1瓶
	
	
	

	142
	硫粉
	型号：74011；规格：工业、500g
	1瓶
	
	
	

	143
	镁条
	型号：74012；规格：25g
	4瓶
	
	
	

	144
	黄（白）磷
	型号：74060；规格：250g
	1瓶
	
	
	

	145
	过氧化氢
	型号：75001；规格：试剂，30%，550g
	2瓶
	
	
	

	146
	氯酸钾
	型号：75002；规格：工业、500g
	3瓶
	
	
	

	147
	高锰酸钾
	型号：75003；规格：试剂、500g
	3瓶
	
	
	

	148
	硝酸铵
	型号：75004；规格：试剂、500g
	1瓶
	
	
	

	149
	硝酸
	型号：77001；规格：试剂、500ml
	1瓶
	
	
	

	150
	硫酸
	型号：77003；规格：试剂、500ml
	2瓶
	
	
	

	151
	硫酸
	型号：77004；规格：工业、500ml
	4瓶
	
	
	

	152
	盐酸
	型号：77011；规格：试剂、500ml
	3瓶
	
	
	

	153
	盐酸
	型号：77012；规格：工业、500ml
	6瓶
	
	
	

	154
	氢氧化钠
	型号：77032；规格：试剂、500g
	1瓶
	
	
	

	155
	氢氧化钠
	型号：77033；规格：工业、500g
	4瓶
	
	
	

	156
	玻璃管切割器
	型号：81052
	1个
	
	
	

	157
	工作服
	型号：82001
	2件
	
	
	

	158
	护目镜
	型号：82003；规格：侧面安全遮挡
	52个
	
	
	

	159
	防护面罩
	型号：82004
	1个
	
	
	

	160
	防毒口罩
	型号：82005
	1个
	
	
	

	161
	耐酸手套
	型号：82007
	1双
	
	
	

	162
	简易急救箱
	型号：82010
	1件
	
	
	

	163
	实验防护屏
	型号：82011
	1件
	
	
	

	

	164
	仪器车
	型号：02020；规格：不锈钢
	1辆
	
	
	

	165
	生物显微镜
	型号：02040；规格：1000X
	5台
	
	
	

	166
	生物显微镜
	型号：02041；规格：500X
	50台
	
	
	

	167
	数码显微镜
	型号：02042；规格：≧80万像素，USB接口，图像处理软件
	1台
	
	
	

	168
	生物显微演示装置
	型号：02043；规格：彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40-1500倍
	1台
	
	
	


