有能力提供相关物品的供应商，请直接联系我。

姓名：肖经理

手机号：18321638559

	小学科学1

	序号
	名称
	规格
	数量
	品牌
	单价
	总价

	4
	计算器
	型号：01012 ；简易型
	23个
	
	
	

	5
	打孔器
	型号：02002 ；4件
	2套
	
	
	

	6
	打气筒
	型号：02015
	12个
	
	
	

	7
	仪器车
	型号：02020
	1辆
	
	
	

	8
	生物显微镜
	型号：02041 ；500X/640X
	1台
	
	
	

	9
	生物显微演示装置
	型号：02043 ；彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍~1500倍
	1台
	
	
	

	10
	学生显微镜
	型号：02045 ；200X，单筒
	12台
	
	
	

	11
	放大镜
	型号：02051 ；3倍，Φ60mm
	23个
	
	
	

	12
	放大镜
	型号：02052 ；5倍，Φ60mm
	23个
	
	
	

	13
	天文望远镜
	型号：02061 ；
	1套
	
	
	

	14
	酒精喷灯
	型号：02075 ；坐式
	1个
	
	
	

	15
	听诊器
	型号：02101 ；
	12个
	
	
	

	16
	水槽(塑料)
	型号：02129 ；Φ250mm×180mm×100mm
	23个
	
	
	

	17
	方座支架
	型号：03002
	23套
	
	
	

	18
	三脚架
	型号：03006
	23个
	
	
	

	19
	试管架
	型号：03008
	23个
	
	
	

	20
	旋转架
	型号：03013
	23套
	
	
	

	21
	百叶箱支架
	型号：03021
	1个
	
	
	

	22
	百叶箱
	型号：03022 ；460mm×290mm×537mm
	1个
	
	
	

	23
	教学电源
	型号：04005 ；交流2V-12V,5A,每2V一档；直流1.5V-12V,2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档
	1台
	
	
	

	24
	电池盒
	型号：04010 ；
	46个
	
	
	

	25
	直尺
	型号：10003 ；500mm
	23只
	
	
	

	26
	软尺
	型号：10006 ；1500mm
	23个
	
	
	

	27
	托盘天平
	型号：11005 ；500g，0.5g
	12台
	
	
	

	28
	金属钩码
	型号：11029 ；50g×10
	23套
	
	
	

	29
	体重计
	型号：11030 ；附测体高装置
	12台
	
	
	

	30
	电子停表
	型号：12003 ；0.1s
	23块
	
	
	

	31
	温度计
	型号：13001 ；红液，0℃~100℃
	45支
	
	
	

	32
	温度计
	型号：13002 ；水银，0℃~100℃
	1支
	
	
	

	33
	体温计
	型号：13010 ； 
水银，35℃~42℃
	23支
	
	
	

	34
	寒暑表
	型号：13020 ； 
	1支
	
	
	

	35
	最高温度表
	型号：13021 ；  
-16℃~81℃
	1支
	
	
	

	36
	最低温度表
	型号：13022 ； -52℃~41℃
	1支
	
	
	

	37
	条形盒测力计
	型号：14002 ； 5N
	23个
	
	
	

	38
	条形盒测力计
	型号：14003 ； 2.5N
	23个
	
	
	

	39
	条形盒测力计
	型号：14004 ； 1N
	23个
	
	
	

	40
	多用电表
	型号：15011 ； 不低于2.5级
	1个
	
	
	

	41
	湿度计
	型号：16004 ； 指针式
	1个
	
	
	

	42
	指南针
	型号：16007
	23个
	
	
	

	43
	肺活量计
	型号：16016 ；    一次性吹嘴
	8台
	
	
	

	44
	雨量器
	型号：16022 ；  
	1套
	
	
	

	45
	风杯式风速表
	型号：16025 ；  有直读装置
	8套
	
	
	

	46
	斜面
	型号：29001
	23个
	
	
	

	47
	压簧
	型号：29002
	23套
	
	
	

	48
	拉簧
	型号：29003
	23套
	
	
	

	49
	沉浮块
	型号：29004 ；  同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体(套）
	23块
	
	
	

	50
	杠杆尺及支架
	型号：29005
	23个
	
	
	

	51
	滑轮组及支架
	型号：29006
	23套
	
	
	

	52
	轮轴及支架
	型号：29007
	23套
	
	
	

	53
	齿轮组及支架
	型号：29008
	23套
	
	
	

	54
	弹簧片
	型号：29009
	23套
	
	
	

	55
	小车
	型号：29010
	45个
	
	
	

	56
	三球仪
	型号：28007
	1台
	
	
	

	57
	太阳高度测量器
	型号：29011
	23个
	
	
	

	58
	风的形成实验材料
	型号：29012
	23套
	
	
	

	59
	组装风车材料
	型号：29013
	23套
	
	
	

	60
	组装水轮材料
	型号：29014
	23套
	
	
	

	61
	太阳能的应用材料
	型号：29015
	23套
	
	
	

	62
	音叉
	型号：22001 ；  256HZ
	23只
	
	
	

	63
	小鼓
	型号：29016
	23个
	
	
	

	64
	组装土电话材料
	型号：29017
	23套
	
	
	

	65
	热传导实验材料
	型号：29018 ；  木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料
	23套
	
	
	

	66
	物体热涨冷缩实验材料
	型号：29019 ；  金属球、塑料球、实验架等
	23套
	
	
	

	67
	灯座及灯泡
	型号：29020
	45个
	
	
	

	68
	开关
	型号：29021
	45个
	
	
	

	69
	物体导电性实验材料
	型号：29022
	23套
	
	
	

	70
	条形磁铁
	型号：24001 ；  D-CG-LT-180
	1套
	
	
	

	71
	条形磁铁
	型号：29025 ；  学生用
	23套
	
	
	

	72
	蹄形磁铁
	型号：24002 ；  D-CG-LU-180
	1套
	
	
	

	73
	蹄形磁铁
	型号：29028 ；  学生用
	23套
	
	
	

	74
	磁针
	型号：29029
	23套
	
	
	

	75
	环形磁铁
	型号：29030
	23套
	
	
	

	76
	电磁铁组装材料
	型号：29031
	23套
	
	
	

	77
	电磁铁
	型号：29032 ；  演示用
	1套
	
	
	

	78
	手摇发电机
	型号：29033
	12个
	
	
	

	79
	激光笔
	型号：25012
	23支
	
	
	

	80
	小孔成像装置
	型号：29035 ；  组装式
	23套
	
	
	

	81
	平面镜及支架
	型号：29036 ；  
	23套
	
	
	

	82
	透镜、棱镜及支架
	型号：29038 ；  凸透镜、三棱镜等
	23套
	
	
	

	83
	成像屏及支架
	型号：29039 ；  
	23套
	
	
	

	84
	昆虫观察盒
	型号：29040 ；  带不小于3倍的放大镜
	45个
	
	
	

	85
	动物饲养笼
	型号：29041 ；  
	8个
	
	
	

	86
	塑料注射器
	型号：29042 ；  30mL
	45个
	
	
	

	87
	儿童骨骼模型
	型号：39051 ；  
	8台
	
	
	

	88
	儿童牙列模型
	型号：39052 ；  附牙刷
	8台
	
	
	

	89
	少年人体半身模型
	型号：39053
	1台
	
	
	

	90
	眼构造模型
	型号：39054
	1台
	
	
	

	91
	啄木鸟仿真模型
	型号：39101 ；  自然大，用羽毛制成
	1件
	
	
	

	92
	猫头鹰仿真模型
	型号：39102 ；  自然大，用羽毛制成
	1件
	
	
	

	93
	平面政区地球仪
	型号：34001 ；  1 : 40 000 000
	1个
	
	
	

	94
	平面地形地球仪
	型号：34002 ；  1 : 40 000 000
	6个
	
	
	

	95
	地球构造模型
	型号：39152
	6件
	
	
	

	96
	月相变化演示器
	型号：39156
	1件
	
	
	

	97
	蟾蜍浸制标本
	型号：43050
	12瓶
	
	
	

	98
	河蚌浸制标本
	型号：43051
	12瓶
	
	
	

	99
	爬行类动物浸制标本
	型号：43052 ；  蛇或蜥蜴
	12瓶
	
	
	

	100
	蛙发育顺序标本
	型号：43053
	12瓶
	
	
	

	101
	昆虫标本
	型号：43150
	12套
	
	
	

	102
	桑蚕生活史标本
	型号：43151
	12套
	
	
	

	103
	兔外形标本
	型号：43152
	12件
	
	
	

	104
	植物种子传播方式标本
	型号：43153 ；  动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播
	12盒
	
	
	

	105
	天然材料标本
	型号：49001 ；  木、棉花、石油、煤、矿石等材料
	1套
	
	
	

	106
	人造材料标本
	型号：49002 ；  金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等
	1套
	
	
	

	107
	纺织品标本
	型号：49003
	1套
	
	
	

	108
	各种纸样标本
	型号：49004
	1套
	
	
	

	109
	矿物标本
	型号：49005
	12套
	
	
	

	110
	岩石标本
	型号：49006
	12套
	
	
	

	111
	金属矿物标本
	型号：49007 ；  铜、铁、铝、钨、锡等
	12套
	
	
	

	112
	土壤标本
	型号：49008
	12套
	
	
	

	113
	矿物提炼物标本
	型号：49009 ；  石油、金属等
	11套
	
	
	

	114
	矿物提炼物标本
	型号：49009 ；  石油、金属等
	1套
	
	
	

	115
	洋葱表皮装片
	型号：43251
	13片
	
	
	

	116
	叶片横切
	型号：43252
	13片
	
	
	

	117
	叶片气孔装片
	型号：43253
	13片
	
	
	

	118
	动物表皮细胞装片
	型号：43450
	13片
	
	
	

	119
	蛙卵细胞切片
	型号：43451
	13片
	
	
	

	120
	骨细胞切片
	型号：43550
	13片
	
	
	

	121
	口腔粘膜细胞装片
	型号：43551
	13片
	
	
	

	122
	人血细胞装片
	型号：43552
	13片
	
	
	

	123
	中国政区地图
	型号：59001
	1张
	
	
	

	124
	中国地形地图
	型号：59002
	1张
	
	
	

	125
	小学科学安全操作挂图
	型号：59003 ；  30幅
	1套
	
	
	

	126
	植物分类图谱
	型号：59008 ；  大16开
	12套
	
	
	

	127
	动物分类图谱
	型号：59009 ；  大16开
	12套
	
	
	

	128
	小学科学教学素材库
	型号：59301
	1套
	
	
	

	129
	量筒
	型号：60004 ；  500mL
	23个
	
	
	

	130
	量杯
	型号：60012 ；  250mL
	23个
	
	
	

	131
	甘油注射器
	型号：60061 ；  30mL
	23个
	
	
	

	132
	试管
	型号：61002 ；  Φ15mm×150mm
	92支
	
	
	

	133
	试管
	型号：61005 ；  Φ20mm×200mm
	45支
	
	
	

	134
	烧杯
	型号：61021 ；  50mL
	45个
	
	
	

	135
	烧杯
	型号：61022 ；  100mL
	12个
	
	
	

	136
	烧杯
	型号：61023 ；  250mL
	12个
	
	
	

	137
	烧杯
	型号：61024 ；  500mL
	12个
	
	
	

	138
	烧瓶
	型号：61037 ；  平、长，250mL
	45个
	
	
	

	139
	锥形瓶
	型号：61041 ；  100mL
	12个
	
	
	

	140
	酒精灯
	型号：62001 ；  150mL
	23个
	
	
	

	141
	漏斗
	型号：62031 ；  60mm
	45个
	
	
	

	142
	Y形管
	型号：62072
	45个
	
	
	

	143
	滴管
	型号：62073
	45个
	
	
	

	144
	集气瓶
	型号：63002 ；  125mL
	45个
	
	
	

	145
	镊子
	型号：64005
	45个
	
	
	

	146
	试管夹
	型号：64006
	23个
	
	
	

	147
	石棉网
	型号：64032
	23个
	
	
	

	148
	燃烧匙
	型号：64041
	23个
	
	
	

	149
	药匙
	型号：64042 ；  塑料3个
	23套
	
	
	

	150
	玻璃管
	型号：64051 ；  Φ5mm~Φ6mm
	1千克
	
	
	

	151
	玻璃棒
	型号：64054 ；  Φ5mm~Φ6mm
	45个
	
	
	

	152
	橡胶管
	型号：64062
	1千克
	
	
	

	153
	橡胶塞
	型号：64065
	1千克
	
	
	

	154
	试管刷
	型号：64071 ；  三支套
	8套
	
	
	

	155
	烧瓶刷
	型号：64072 ；  三支套
	8套
	
	
	

	156
	培养皿
	型号：64085 ；  100mm
	45个
	
	
	

	157
	蒸发皿
	型号：64088 ；  瓷，60mm
	23个
	
	
	

	158
	塑料量杯
	型号：64097 ；  500mL
	23个
	
	
	

	159
	硫酸铝钾(明矾)
	型号：70088 ；  250g
	1瓶
	
	
	

	160
	酒精
	型号：72025 ；  工业，500ml
	1瓶
	
	
	

	161
	pH广范围试纸
	型号：72061 ；  1~14
	10本
	
	
	

	162
	高锰酸钾
	型号：75003 ；  500g
	1瓶
	
	
	

	163
	盐酸
	型号：77011 ；  500g
	1瓶
	
	
	

	164
	小学科学一般实验材料
	型号：80901 ；  蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等（套）
	23套
	
	
	

	165
	载玻片
	型号：80302
	10盒
	
	
	

	166
	盖玻片
	型号：80303
	50盒
	
	
	

	167
	测电笔
	型号：81001
	23个
	
	
	

	168
	一字螺丝刀
	型号：81002
	23个
	
	
	

	169
	十字螺丝刀
	型号：81003
	23个
	
	
	

	170
	尖嘴钳
	型号：81004
	12个
	
	
	

	171
	木工锯
	型号：81008
	23个
	
	
	

	172
	钢手锯
	型号：81012
	1个
	
	
	

	173
	电烙铁
	型号：81024
	1支
	
	
	

	174
	手电钻
	型号：81027
	1台
	
	
	

	175
	钢丝钳
	型号：81014
	23个
	
	
	

	176
	活扳手
	型号：81020
	23个
	
	
	

	177
	剪刀
	型号：81032
	23个
	
	
	

	178
	花盆
	型号：81109
	23个
	
	
	

	179
	小刀
	型号：81201
	23个
	
	
	

	180
	塑料桶
	型号：81202
	23个
	
	
	

	181
	手摇铃
	型号：81203
	8个
	
	
	

	182
	手持筛子
	型号：81204
	23个
	
	
	

	183
	喷水壶
	型号：81205
	8个
	
	
	

	184
	吹风机
	型号：81206
	8个
	
	
	

	185
	采集捕捞工具
	型号：81207 ；   标本夹，捕虫网，水网，小铁铲，枝剪等
	23个
	
	
	

	186
	仪器柜
	型号：HY-S336；  1、框架：表面静电粉沫喷涂处理。2、导轨：采用三节重型滚珠导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。3、玻璃：全部为5 mm厚白色玻璃。4、门板采用15 mm厚中密度板，其它为12 mm厚中密度板，PVC封边。
	15件
	
	
	

	

	187
	教师演示台
	型号：HZ-S336：规格:1：能耐腐蚀耐酸碱的实心理化板台面，
2：柜体：采用18mm厚E1级三聚氰胺板板式加工成型，同色1mm厚PVC条封边经全自动封边机高温高压封边处理，防潮。
	1张
	
	
	

	188
	学生实验台
	型号：HZ-S326：规格:1：能耐腐蚀耐酸碱的实心理化板台面48座。
2：柜体：采用18mm厚E1级三聚氰胺板板式加工成型，同色1mm厚PVC条封边经全自动封边机高温高压封边处理，防潮。
	12张
	
	
	

	189
	教师电源系统
	型号：HZ-S330：规格:功能：
教师大电流输出：9V/40A.（延时10S）
教师高压输出：240-300V/100mA
学生220V用电分组控制
学生低压电源输出控制
教师低压交流电源输出：2-24V/3A（倍率：2V）
教师低压直流电源输出：0-24V/3A（无极调压）
特点：高灵敏漏电保护开关，具有漏电、过流自动保护功能，电压指示使用85式指针表，显示直观，灵敏度高。
	1台
	
	
	

	190
	学生电源插座
	型号：HZ-S126：规格:内置安全保护门设计：纺织单极插入，保护儿童的使用安全
进口拜耳PC材料：阻燃抗冲击耐高温
	24个
	
	
	

	191
	教师凳
	型号：HZ-S226：规格:可调高度范围:约445mm-605mm（配160mm高度可调气杆）
表面电阻率: 106-109Ω可选.
配置:塑料五星脚、高强度耐磨尼龙脚轮（脚杯）、金属导电链
颜色:防静电PU皮革,有蓝、黑两色可选
	1张
	
	
	

	192
	学生凳
	型号：HZ-S213

凳面：导电塑料面，
直径：32CM；采用防静电塑胶一次性注塑而成；
凳脚：金属管喷防静电漆；
阻值：10的6次方到10的9次方。
高度：45CM；
	48张
	
	
	

	193
	电源布线系统
	型号：HZ-S311：规格:中央控制分组实验，电源插座，分布线材：均达到国家质检标准
	1套
	
	
	

	194
	水池柜
	型号：HZ-S322：规格:1、台面：采用环氧树脂台面，具有耐化学腐蚀、耐压、易清洁等特点。2、水槽：PP水槽，可耐强腐蚀。常用尺寸有440*340*280mm.3、龙头：实验室专用龙头。4、下水：采用PP耐腐蚀S型软管。5、存水器：PP防虹吸瓶式存水器，还具有防臭气的功能。
	1个
	
	
	

	195
	准备台
	型号：HZ-S144：规格:科学准备室准备台台面：可选择用进口耐强酸碱的实芯理化板、进口高密度中纤板贴理化板、钢化玻璃钢等。
科学准备室准备台台身：进口双贴面优质高压三聚氢胺板，以优质PVC边条封边，经久耐用。
	1套
	
	
	

	196
	仪器柜、药品柜、陈列柜
	型号：HY-S336：规格:1、框架：表面静电粉沫喷涂处理。2、导轨：采用三节重型滚珠导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。3、玻璃：全部为5 mm厚白色玻璃。4、门板采用15 mm厚中密度板，其它为12 mm厚中密度板，PVC封边。
	25个
	
	
	


