## Sheet1
序号 | 名称 | 品牌(英文/中文) | 规格型号 | 单位 | 归口管理部门 | 年预估数量 | 单价 | 总价
3 | PROFIBUS CONNECTOR | 西门子/SIEMENS | 6ES7972-0BB52-0XA0 | 个 | ME | 1
4 | 空开+AUX | 西门子/SIEMENS | 5SJ6116-7CC20+5ST3010 | 个 | ME | 1
5 | 空开+AUX | SIEMENS 西门子 | 5SJ6106-8CC20+5ST3010 | 个 | ME | 1
6 | 30mA RCD | SIEMENS 西门子 | 5SU1356-6KK16 | 个 | ME | 1
7 | 断路器 | 西门子/SIEMENS | 5SJ6102-8CC20 | 个 | ME | 1
8 | 接触器 | 西门子/SIEMENS | 3TB4222-0XM0 | 个 | ME | 1
9 | 接触器 | 西门子/SIEMENS | 3TB41 | 个 | ME | 1
49 | 交流接触器;3RT1025-1A..0 7.5kw AC230V SIEMENS | SIEMENS | 交流接触器;3RT1025-1A..0 7.5kw AC230V SIEMENS | PC | ME | 10
125 | 保险丝(陶瓷） | 西门子/SIEMENS | RT18-32 4A 西门子 | 个 | ME | 1
238 | ECOFAST终端电阻6GK1 | 西门子/SIEMENS | 6GK1905-0DA10 | 个 | ME | 1
239 | ECOFAST端子模块 | 西门子/SIEMENS | 6ES7194-3AA00-0AA0 | 个 | ME | 1
240 | 基本I/O模板6ES7 | 西门子/SIEMENS | 6ES7141-3BH00-0XA0 | 个 | ME | 1
318 | 人机界面 | Siemens | 6AV6 642-0BA01-1AX1 | 个 | ME | 1
319 | TM41 | Siemens | 6SL3055-0AA00-3PA0 | 个 | ME | 1
371 | I/O MODULE | 西门子/SIEMENS | 6ES7194-3AA00-0BA0 | 个 | ME | 1
372 | I/O MODULE | 西门子/SIEMENS | 6ES7142-3BH00-0XA0 | 个 | ME | 1
414 | PC ADAPTER USB（西门子转 | 西门子/SIEMENS | 6ES7S72-0CB20-0XA0 | 个 | ME | 1
425 | 接触器,3TF46 | 西门子/SIEMENS | 接触器,3TF46 | SET | ME | 4
521 | 接触器 | 西门子/SIEMENS | 3RT1023-1bb40 | 个 | ME | 1
528 | 接触器 | 西门子/SIEMENS | 3RT1026-1BE40 | 个 | ME | 1
541 | 辅助触头 | 西门子/SIEMENS | 3RH1921-1HA22 | 个 | ME | 1
858 | BUS CABLE | SIEMENS 西门子 | 6XV1830-7BN15 | 个 | ME | 1
859 | BUS CABLE | SIEMENS 西门子 | 6XV1830-7BN10 | 个 | ME | 1
860 | BUS CABLE | SIEMENS 西门子 | 6XV1830-7BH50 | 个 | ME | 1
861 | BUS CABLE | SIEMENS 西门子 | 6XV1830-7BH10 | 个 | ME | 1
862 | R MODULE | SIEMENS 西门子 | 6SN1145-1BA01-0BA1 | 个 | ME | 1
863 | GFCI BREAKER | SIEMENS 西门子 | 5SU1356-7KK10 | 个 | ME | 1
864 | ILLUMINATED PUSH-BUTTON | SIEMENS 西门子 | 3SB3647-0AA61 | 个 | ME | 1
865 | ILLUMINATED PUSH-BUTTON | SIEMENS 西门子 | 3SB3647-0AA41 | 个 | ME | 1
866 | ILLUMINATED PUSH-BUTTON | SIEMENS 西门子 | 3SB3647-0AA31 | 个 | ME | 1
867 | ILLUMINATED PUSH-BUTTON | SIEMENS 西门子 | 3SB3647-0AA21 | 个 | ME | 1
868 | CONTROL SWITCH | SIEMENS 西门子 | 3SB3601-2KA11 | 个 | ME | 1
869 | MANUAL MOTOR STARTER | SIEMENS 西门子 | 3RV1031-4FA10 | 个 | ME | 1
870 | MOTOR STARTER | SIEMENS 西门子 | 3RT1035-1BB44 | 个 | ME | 1
871 | MOTOR STARTER | SIEMENS 西门子 | 3RT1015-1BB41 | 个 | ME | 1
873 | 模块 | 西门子/SIEMENS | 6SN1123-1AA00-0DA1 | 个 | ME | 1
954 | CPU模块 | SIEMENS 西门子 | F3RP55-2P/L1 | 个 | ME | 1
1939 | CIRCUIT BREAKER | SIEMENS 西门子 | 5SY6120-7,M10028-1398 | 个 | ME | 1
1940 | Standard Motor | SIEMENS 西门子 | 1LG4 183-2AA60 eff2 | 个 | ME | 1
1941 | 连接元件 | SIEMENS 西门子 | 8WD4408-0AA | 个 | ME | 1
1942 | 电源模块 | 西门子/SIEMENS | 6SN1145-1AA01-0AA1 | 个 | ME | 1
1943 | 电源单元 | SIEMENS 西门子 | 6EP1437-3BA00 | 个 | ME | 1
1944 | 断路器 | SIEMENS 西门子 | 5SX2102-7 | 个 | ME | 1
1945 | CAT4 瞬间计时 | 西门子/SIEMENS | 3TK2827-1BB41 | 个 | ME | 1
1946 | ASi ESTOP按钮 | SIEMENS | 3SF5811-0AA08 | 个 | ME | 1
1947 | ASi ESTOP接口 | SIEMENS | 3SF5402-1AA01 | 个 | ME | 1
1948 | 平头按钮 | 西门子/SIEMENS | 3SB3202-0AA51 | 个 | ME | 1
1949 | 断路器 | SIEMENS 西门子 | 3RV1021-4DA10 | 个 | ME | 1
1950 | 断路器 | 西门子/SIEMENS | 3RV1021-4BA10 | 个 | ME | 1
1951 | 接触器 | 西门子/SIEMENS | 3RT1026-1BB44 | 个 | ME | 1
1952 | 接触器 | 西门子/SIEMENS | 3RT1025-1BB44 | 个 | ME | 1
1953 | 接触器 | 西门子/SIEMENS | 3RT1024-1BB44 | 个 | ME | 1
1954 | 中继器 | SIEMENS 西门子 | 3RH1140-1BB40 | 个 | ME | 1
1971 | 安全继电器 | SIEMENS | 3RK1105-1BE04-2CA0 | 个 | ME | 1
2099 | CPU主板，计测回路MMI902 | SIEMENS | HPU7202AP-S8F05TP1 | 个 | ME | 1
2104 | 火焰探测器 | 西门子/SIEMENS | 西门子QRA2M | 个 | ME | 3
2105 | 燃烧控制器 | 西门子/SIEMENS | 西门子LFL1.333 | 个 | ME | 1
2175 | 西门子总线模块 | SIEMENS | 6ES7141-3BF00-0XA0 | 个 | ME | 1
2176 | 西门子总线模块 | 西门子/SIEMENS | 6ES7143-3BH00-0XA0 | 个 | ME | 1
2187 | 树脂液位检测器 | 西门子/SIEMENS | 7ML5221-1BC12 SIEMENS | 个 | ME | 1
2207 | NCU板SINUMERIK | SIEMENS | 6FC5357-0BB14-0AA0 | 个 | ME | 1
2993 | 电机 | 西门子/SIEMENS | Y32M-4 380V 7.5KW | 个 | ME | 1
2994 | 电机 | 西门子/SIEMENS | Y160M-4 380V 11KW | 个 | ME | 1
4103 | Motor Feedback cable | 西门子/SIEMENS | 6FX8002-2DC10-1BF5 15.5M | 个 | ME | 1
4104 | DOUBLE MOTOR MODULE | 西门子/SIEMENS | 6SL3120-2TE15-0AA3 | 个 | ME | 1
4105 | DOUBLE MOTOR MODULE | 西门子/SIEMENS | 6SL3120-2TE21-0AA3 | 个 | ME | 1
4370 | 电机 | SIEMENS | MK137-8DK | 个 | ME | 1
4473 | 磨床内部输入模块 | SIEMENS | 6ES7141-3BF00-0XA0 | 个 | ME | 1
4583 | 电缆 | Siemens | 6ES7972-0CB20-0XA0 | 个 | ME | 1
4680 | 伺服控制卡 | 西门子/SIEMENS | 6SL3054-0ED01-1BA0 | 个 | ME | 1
4760 | 输入模块/ET200pro input | 西门子/SIEMENS | 6ES7141-4BF00-0AA0 | 个 | ME | 1
4789 | ASI 手持编址器（设定ASI | 西门子/SIEMENS | 3RK1904-2AB02 | 个 | ME | 1
4790 | 参数化电缆（数据传输电缆 | 西门子/SIEMENS | 3RK1901-5AA00 | 个 | ME | 1
4791 | servo motor | 西门子/SIEMENS | 1FK7060-5AF71-1FH5 | 个 | ME | 1
5007 | 伺服电机Servo motor | 西门子/SIEMENS | 1FK7083-5AF71-1FA2 | 个 | ME | 1
5008 | 伺服电机Servo motor | 西门子/SIEMENS | 1FK7060-5AH71-1FA2 | 个 | ME | 1
5009 | 伺服电机Servo motor | 西门子/SIEMENS | 1FK7060-5AF71-1FA2 | 个 | ME | 1
5372 | CM CS LANDIS Vibration Sensor震动传感器 | SIEMENS 西门子 | 6871170002 LANDIS订货号：V702086 | 个 | ME | 1
5373 | CS LANDIS Balancing Head | SIEMENS 西门子 | 3919955716 LANDIS订货号：V702122 | 个 | ME | 1
5374 | 总线连接器 （有编程接口 | 西门子/SIEMENS | 6ES7972-0BB50-0XA0 | 个 | ME | 1
5375 | PC适配器 USB口 | 西门子/SIEMENS | 6ES7972-0CB20-0XA0 | 个 | ME | 1
5439 | CB CH SUGINO Mist collector | SIEMENS 西门子 | CRH-1500T | 个 | ME | 1
5440 | 接触器 | 西门子/SIEMENS | 3RT1026-1KB40 | 个 | ME | 1
5489 | CC-Link Input unit | SIEMENS 西门子 | AJ65SBTB1-32D | 个 | ME | 1
5663 | I/O三通 | 西门子/SIEMENS | 6ES7194-1KA01-0XA0 | 个 | ME | 1
5852 | Tag，RF340T，8KB FRAM | 西门子/SIEMENS | 6GT2800-4BB00 | 个 | ME | 2
5853 | Moby读写头 | 西门子/SIEMENS | 6GT2801-2AB10 | 个 | ME | 1
5854 | Tag | 西门子/SIEMENS | 6GT2800-4AC00 | 个 | ME | 1
5855 | Moby读写头 | 西门子/SIEMENS | 6GT2801-3AB10 | 个 | ME | 1
5856 | 总线连接器 | 西门子/SIEMENS | 6ES7972-0BB42-0XA0 | 个 | ME | 1