## Sheet1
采购询价单
供应商： 联系人： 电话： 报价日期：
序号 | 品牌 | 规格型号 | 订货号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
C--SJJ | 西门子 | CPU1215C DC/DC/DC |  | 1 | 个
| 西门子 | 西门子8口以太网交换机X208 |  | 1 | 个
| 西门子 | 西门子直流电源 6EP1436-3BA00 |  | 1 | 个
| 西门子 | DP通讯模块CM1242－5 |  | 1 | 个
| 西门子 | 数字量输入模块 SM 1221 DI16 x 24 VDC |  | 4 | 个
| 西门子 | 数字量输出模块 SM 1222 DQ16 x 24 VDC |  | 3 | 个
| 西门子 | 模拟量输入模块 SM 1231 AI4 x HF |  | 5 | 个
| 西门子 | 模拟量输出模块 SM 1232 AQ4 |  | 4 | 个
| 西门子 | IM155－6接口模块 |  | 2 | 个
| 西门子 | 数字量输入模块 ET200S/SP DI 8x24VDC（配座） |  | 4 | 个
| 西门子 | 数字量输出模块 ET200S/SP DQ 8x24VDC/0.5A(配座) |  | 4 | 个
| 西门子 | 西门子 Profinet接头6GK1901-1BB10 |  | 8 | 个
| 西门子 | 西门子 Profibus接头6ES7972-0BA12 |  | 2 | 个
| 西门子 | 人机界面 KTP1000 PN |  | 1 | 件
小计 |  |  |  | 41 |  |  | 0
C--XPJ | 西门子 | CPU1215C DC/DC/DC |  | 1 | 个
| 西门子 | 西门子8口以太网交换机X208 |  | 1 | 个
| 西门子 | 西门子直流电源 6EP1436-3BA00 |  | 1 | 个
| 西门子 | DP通讯模块CM1242－5 |  | 1 | 个
| 西门子 | 数字量输入模块 SM 1221 DI16 x 24 VDC |  | 6 | 个
| 西门子 | 数字量输出模块 SM 1222 DQ16 x 24 VDC |  | 4 | 个
| 西门子 | 模拟量输入模块 SM 1231 AI4 x HF |  | 5 | 个
| 西门子 | 模拟量输出模块 SM 1232 AQ4 |  | 4 | 个
| 西门子 | IM155－6接口模块 |  | 2 | 个
| 西门子 | 数字量输入模块 ET200S/SP DI 8x24VDC（配座） |  | 5 | 个
| 西门子 | 数字量输出模块 ET200S/SP DQ 8x24VDC/0.5A(配座) |  | 4 | 个
| 西门子 | 西门子 Profinet接头6GK1901-1BB10 |  | 8 | 个
| 西门子 | 西门子 Profibus接头6ES7972-0BA12 |  | 2 | 个
| 西门子 | 人机界面 KTP1000 PN |  | 1 | 件
小计 |  |  |  | 45 |  |  | 0
C--7 | 西门子 | CPU1215C DC/DC/DC |  | 1 | 个
| 科洛理思 | 8口以太网交换机X208/JN3008 |  | 1 | 个
| 西门子 | 西门子直流电源 6EP1436-3BA00 |  | 1 | 个
| 西门子 | DP通讯模块CM1242－5 |  | 2 | 个
| 西门子 | 数字量输入模块 SM 1221 DI16 x 24 VDC |  | 9 | 个
| 西门子 | 数字量输出模块 SM 1222 DQ16 x 24 VDC |  | 9 | 个
| 西门子 | 模拟量输入模块 SM 1231 AI4 x HF |  | 2 | 个
| 西门子 | 模拟量输出模块 SM 1232 AQ4 |  | 2 | 个
| 西门子 | IM155－6接口模块 |  | 5 | 个
| 西门子 | 数字量输入模块 ET200S/SP DI 8x24VDC（配座） |  | 20 | 个
| 西门子 | 数字量输出模块 ET200S/SP DQ 8x24VDC/0.5A(配座) |  | 12 | 个
| 西门子 | DP/DP coupler |  | 1 | 个
| 西门子 | 西门子 Profinet接头6GK1901-1BB10 |  | 15 | 个
| 西门子 | 西门子 Profibus接头6ES7972-0BA12 |  | 4 | 个
| 西门子 | 西门子人机界面 KTP1000 PN |  | 1 | 件
| 西门子 | PN通讯电缆 |  | 300 | 米
小计 |  |  |  | 385 |  |  | 0
C--8 | 西门子 | CPU1215C DC/DC/DC |  | 1 | 个
| 科洛理思 | 8口以太网交换机X208/JN3008 |  | 1 | 个
| 西门子 | 西门子直流电源 6EP1436-3BA00 |  | 1 | 个
| 西门子 | DP通讯模块CM1242－5 |  | 1 | 个
| 西门子 | IM155－6接口模块 |  | 1 | 个
| 西门子 | 数字量输入模块 SM 1221 DI16 x 24 VDC |  | 6 | 个
| 西门子 | 数字量输出模块 SM 1222 DQ16 x 24 VDC |  | 6 | 个
| 西门子 | 模拟量输入模块 SM 1231 AI4 x HF |  | 4 | 个
| 西门子 | 模拟量输出模块 SM 1232 AQ4 |  | 1 | 个
| 西门子 | DP/DP coupler |  | 1 | 个
| 西门子 | 西门子 Profinet接头6GK1901-1BB10 |  | 6 | 个
| 西门子 | 西门子 Profibus接头6ES7972-0BA12 |  | 2 | 个
| 西门子 | 西门子人机界面 TP900 PN |  | 1 | 件
小计 |  |  |  | 32 |  |  | 0
总计 |  |  |  | 503 |  |  | 0