## 总表
2016年11月14日 上海伽蓝
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 安装单价 | 合价 | 备注
一 | 循环水
1 | 无缝钢管 | DN200 | 米 | 257
2 |  | DN150 | 米 | 9
3 |  | DN125 | 米 | 12
4 |  | DN100 | 米 | 26
5 |  | DN80 | 米 | 13
6 |  | DN65 | 米 | 144
7 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 135
8 |  | DN20 | 米 | 18
9 | 涡轮蝶阀 | DN150 | 只 | 4
10 | 涡轮蝶阀 | DN65 | 只 | 26
11 | 止回阀 | DN200 | 只 | 2
12 | 快装球阀 | DN50 | 只 | 60
13 | 橡胶软接 | DN150 | 只 | 4
14 | Y型过滤器 | DN150 | 只 | 4
15 | 平衡阀 | DN150 | 只 | 2
三 | 冷冻循环水
1 | 无缝钢管 | DN200 | 米 | 36
2 |  | DN150 | 米 | 5
3 |  | DN125 | 米 | 9
4 |  | DN100 | 米 | 133
5 | 涡轮蝶阀 | DN200 | 只 | 4
6 |  | DN150 | 只 | 18
7 |  | DN65 | 只 | 26
8 | 橡塑保温管 | DN200 | 米 | 36
9 |  | DN150 | 米 | 5
10 |  | DN125 | 米 | 9
11 |  | DN100 | 米 | 133
12 | 橡塑保温板 |  | 米2 | 84
13 | 橡胶软接 | DN150 | 只 | 18
14 | Y型过滤器 | DN150 | 只 | 7
15 | 止回阀 | DN150 | 只 | 7
16 |  | DN200 | 只 | 2
17 | 平衡阀 | DN150 | 只 | 4
五 | 蒸汽
1 | 无缝管 | φ273 | 米 | 39
2 | 无缝管 | φ159 | 米 | 102
3 | 无缝管 | φ108 | 米 | 42
4 | 无缝管 | φ76 | 米 | 27
5 | 无缝管 | φ57 | 米 | 254
6 | 无缝管 | φ45 | 米 | 83
7 | 无缝管 | φ38 | 米 | 187
8 | 无缝管 | φ32 | 米 | 92
9 | 无缝管 | φ25 | 米 | 49
10 | 无缝管 | φ20 | 米 | 10
11 | 铸钢截止阀 | DN250 | 只 | 1
12 | 铸钢截止阀 | DN100 | 只 | 3
13 | 铸钢截止阀 | DN65 | 只 | 2
14 | 铸钢截止阀 | DN50 | 只 | 23
15 | 铸钢截止阀 | DN40 | 只 | 54
16 | 铸钢截止阀 | DN32 | 只 | 23
17 | 铸钢截止阀 | DN25 | 只 | 32
18 | 铸钢截止阀 | DN20 | 只 | 44
19 | 铸钢截止阀 | DN15 | 只 | 2
20 | 疏水器 | DN50 | 只 | 2
21 | 疏水器 | DN40 | 只 | 16
22 | 疏水器 | DN32 | 只 | 7
23 | 疏水器 | DN25 | 只 | 4
24 | 疏水器 | DN20 | 只 | 14
25 | 疏水器 | DN15 | 只 | 2
26 | 减压阀 | DN100 | 只 | 1
27 | 减压阀 | DN40 | 只 | 2
28 | 安全阀 | DN100 | 只 | 1
29 | 安全阀 | DN40 | 只 | 2
30 | 分气缸 |  | 台 | 3
31 | 汽水分离器 | DN100 | 只 | 1
32 | 汽水分离器 | DN40 | 只 | 2
33 | Y型过滤器 | DN100 | 只 | 1
34 | Y型过滤器 | DN40 | 只 | 2
九 | 冷凝水
1 | 无缝钢管 | φ20 | 米 | 48
2 | 无缝钢管 | φ25 | 米 | 43
3 | 无缝钢管 | φ32 | 米 | 40
4 | 无缝钢管 | φ45 | 米 | 37
5 | 无缝钢管 | φ76 | 米 | 39
6 | 无缝钢管 | φ108 | 米 | 71
十 | 空调蒸汽
1 | 无缝管 | φ108 | 米 | 66
2 | 无缝管 | φ89 | 米 | 17
3 | 无缝管 | φ76 | 米 | 34
4 | 无缝管 | φ57 | 米 | 75
5 | 无缝管 | φ45 | 米 | 22
6 | 无缝管 | φ38 | 米 | 38
7 | 无缝管 | φ32 | 米 | 48
8 | 无缝管 | φ25 | 米 | 67
9 | 铸钢截止阀 | DN20 | 只 | 54
10 | 铸钢截止阀 | DN25 | 只 | 21
11 | 铸钢截止阀 | DN32 | 只 | 21
12 | 铸钢截止阀 | DN40 | 只 | 21
13 | 铸钢截止阀 | DN50 | 只 | 9
14 | 铸钢截止阀 | DN65 | 只 | 3
15 | Y型过滤器 | DN20 | 只 | 18
16 | Y型过滤器 | DN25 | 只 | 7
17 | Y型过滤器 | DN32 | 只 | 7
18 | Y型过滤器 | DN40 | 只 | 7
19 | Y型过滤器 | DN50 | 只 | 3
20 | Y型过滤器 | DN65 | 只 | 1
21 | 疏水阀 | DN20 | 只 | 11
22 | 疏水阀 | DN25 | 只 | 5
23 | 疏水阀 | DN32 | 只 | 1
24 | 疏水阀 | DN40 | 只 | 6
十一 | 冷冻水管
1 | 无缝钢管 | DN300 | 米 | 6
2 | 无缝钢管 | DN200 | 米 | 178
3 | 无缝钢管 | DN150 | 米 | 18
4 | 无缝钢管 | DN125 | 米 | 382
5 | 无缝钢管 | DN100 | 米 | 169
6 | 无缝钢管 | DN80 | 米 | 76
7 | 无缝钢管 | DN65 | 米 | 265
8 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 319
9 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 208
10 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 121
11 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 73
12 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 444
13 | 涡轮蝶阀 | DN200 | 只 | 2
14 | 涡轮蝶阀 | DN125 | 只 | 18
15 | 涡轮蝶阀 | DN100 | 只 | 22
16 | 涡轮蝶阀 | DN80 | 只 | 4
17 | 涡轮蝶阀 | DN65 | 只 | 6
18 | 涡轮蝶阀 | DN50 | 只 | 16
19 | 涡轮蝶阀 | DN40 | 只 | 16
20 | 平衡阀 | DN200 | 只 | 2
21 | 平衡阀 | DN125 | 只 | 2
22 | 平衡阀 | DN100 | 只 | 2
23 | 平衡阀 | DN65 | 只 | 2
24 | 金属膨胀节 | DN100 | 只 | 2
25 | 金属膨胀节 | DN65 | 只 | 2
26 | Y型过滤器 | DN125 | 只 | 4
27 | Y型过滤器 | DN100 | 只 | 5
28 | Y型过滤器 | DN80 | 只 | 1
29 | Y型过滤器 | DN65 | 只 | 1
30 | Y型过滤器 | DN50 | 只 | 5
31 | Y型过滤器 | DN40 | 只 | 3
32 | Y型过滤器 | DN20 | 只 | 76
十二 | 室外管道
1 | 循环水管 | DN400 | 米 | 138
2 | 循环水管 | DN350 | 米 | 138
3 | 循环水管 | DN250 | 米 | 114
4 | 循环水管 | DN200 | 米 | 306
5 | 冷冻循环水 | DN300 | 米 | 48
6 | 纯化水 | φ76 | 米 | 480
7 | 空压 | φ51 | 米 | 78
8 | 蒸汽管 | φ133 | 米 | 72
9 | 蒸汽管 | φ108 | 米 | 88
10 | 橡塑保温管 | DN300 | 米 | 48
11 | 岩棉保温管 | φ133 | 米 | 72
12 |  | φ108 | 米 | 88
13 | 铝皮外保 |  | 米2 | 212
14 | 管道试压 |  | 米 | 1462
17 | 管件 |  | 批 | 1
18 | 型钢支架 | 木托支架 | KG | 450
19 | 小计
20 | 五金辅料 | 5%
十三 | 冷冻机房
6 | 涡轮蝶阀 | DN200 | 只 | 25
7 | 涡轮蝶阀 | DN300 | 只 | 4
8 | 平衡阀 | DN200 | 只 | 4
9 | 平衡阀 | DN300 | 只 | 1
10 | 放水阀 | DN32 | 只 | 14
11 | 放水阀 | DN50 | 只 | 2
12 | 压力表 |  | 套 | 26
13 | 温度计 |  | 套 | 14
14 | Y型过滤器 | DN200 | 只 | 4
15 | 止回阀 | DN200 | 只 | 4
16 | 橡胶软接 | DN200 | 只 | 20
25 | 无缝钢管 | DN400 | 米 | 18
26 | 无缝钢管 | DN350 | 米 | 18
27 | 无缝钢管 | DN300 | 米 | 88
28 | 无缝钢管 | DN200 | 米 | 24

## 阀门分析表
2016年11月14日 上海伽蓝
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 用途
[5 empty] | 冷却循环水 | 冷冻循环水 | 蒸汽 | 蒸汽冷凝水 | 空调蒸汽 | 空调冷冻水 | 室外管道 | 机房管道
1 | 涡轮蝶阀 | DN200 | 只 | 31 |  | 4 |  |  |  | 2 |  | 25 | 上海富工
2 | 涡轮蝶阀 | DN300 | 只 | 4 | [7 empty] | 4 | 上海富工
3 | 涡轮蝶阀 | DN150 | 只 | 22 | 4 | 18 | [6 empty] | 上海富工
4 | 涡轮蝶阀 | DN125 | 只 | 18 | [5 empty] | 18 |  |  | 上海富工
5 | 涡轮蝶阀 | DN100 | 只 | 22 | [5 empty] | 22 |  |  | 上海富工
6 | 涡轮蝶阀 | DN80 | 只 | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 上海富工
7 | 涡轮蝶阀 | DN65 | 只 | 58 | 26 | 26 |  |  |  | 6 |  |  | 上海富工
8 | 涡轮蝶阀 | DN50 | 只 | 16 | [5 empty] | 16 |  |  | 上海富工
9 | 涡轮蝶阀 | DN40 | 只 | 16 | [5 empty] | 16 |  |  | 上海富工
10 | 止回阀 | DN200 | 只 | 8 | 2 | 2 | [5 empty] | 4 | 上海富工
11 | 止回阀 | DN150 | 只 | 7 |  | 7 | [6 empty] | 上海富工
12 | 快装球阀 | DN50 | 只 | 60 | 60 | [7 empty] | 上海富工
13 | 橡胶软接 | DN150 | 只 | 22 | 4 | 18 | [6 empty] | 上海富工
14 | 橡胶软接 | DN200 | 只 | 20 | [7 empty] | 20 | 上海富工
15 | Y型过滤器 | DN150 | 只 | 11 | 4 | 7 | [6 empty] | 上海富工
16 | Y型过滤器 | DN200 | 只 | 4 | [7 empty] | 4 | 上海富工
17 | Y型过滤器 | DN125 | 只 | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 上海富工
18 | Y型过滤器 | DN100 | 只 | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 上海富工
19 | Y型过滤器 | DN80 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 上海富工
20 | Y型过滤器 | DN65 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 上海富工
21 | Y型过滤器 | DN50 | 只 | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 上海富工
22 | Y型过滤器 | DN40 | 只 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 上海富工
23 | Y型过滤器 | DN20 | 只 | 76 | [5 empty] | 76 |  |  | 上海富工
24 | 平衡阀 | DN150 | 只 | 6 | 2 | 4 | [6 empty] | 上海富工
25 | 平衡阀 | DN300 | 只 | 1 | [7 empty] | 1 | 上海富工
26 | 平衡阀 | DN200 | 只 | 6 | [5 empty] | 2 |  | 4 | 上海富工
27 | 平衡阀 | DN125 | 只 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 上海富工
28 | 平衡阀 | DN100 | 只 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 上海富工
29 | 平衡阀 | DN65 | 只 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 上海富工
30 | 金属膨胀节 | DN100 | 只 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 上海富工
31 | 金属膨胀节 | DN65 | 只 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 上海富工
32 | 放水阀 | DN32 | 只 | 14 | [7 empty] | 14 | 上海富工
33 | 放水阀 | DN50 | 只 | 2 | [7 empty] | 2 | 上海富工
34 | 压力表 |  | 套 | 26 | [7 empty] | 26
35 | 温度计 |  | 套 | 14 | [7 empty] | 14
1 | 铸钢截止阀 | DN250 | 只 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 上海良工
2 | 铸钢截止阀 | DN100 | 只 | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 上海良工
3 | 铸钢截止阀 | DN65 | 只 | 5 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 上海良工
4 | 铸钢截止阀 | DN50 | 只 | 32 |  |  | 23 |  | 9 |  |  |  | 上海良工
5 | 铸钢截止阀 | DN40 | 只 | 75 |  |  | 54 |  | 21 |  |  |  | 上海良工
6 | 铸钢截止阀 | DN32 | 只 | 44 |  |  | 23 |  | 21 |  |  |  | 上海良工
7 | 铸钢截止阀 | DN25 | 只 | 53 |  |  | 32 |  | 21 |  |  |  | 上海良工
8 | 铸钢截止阀 | DN20 | 只 | 98 |  |  | 44 |  | 54 |  |  |  | 上海良工
9 | 铸钢截止阀 | DN15 | 只 | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 上海良工
10 | 疏水器 | DN50 | 只 | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 上海良工
11 | 疏水器 | DN40 | 只 | 22 |  |  | 16 |  | 6 |  |  |  | 上海良工
12 | 疏水器 | DN32 | 只 | 8 |  |  | 7 |  | 1 |  |  |  | 上海良工
13 | 疏水器 | DN25 | 只 | 9 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 上海良工
14 | 疏水器 | DN20 | 只 | 25 |  |  | 14 |  | 11 |  |  |  | 上海良工
15 | 疏水器 | DN15 | 只 | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 上海良工
16 | 减压阀 | DN100 | 只 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 上海良工
17 | 减压阀 | DN40 | 只 | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 上海良工
18 | 安全阀 | DN100 | 只 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 上海良工
19 | 安全阀 | DN40 | 只 | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 上海良工
20 | 汽水分离器 | DN100 | 只 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 上海良工
21 | 汽水分离器 | DN40 | 只 | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 上海良工
22 | 蒸汽Y型过滤器 | DN100 | 只 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 上海良工
23 | 蒸汽Y型过滤器 | DN65 | 只 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 上海良工
24 | 蒸汽Y型过滤器 | DN50 | 只 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 上海良工
25 | 蒸汽Y型过滤器 | DN40 | 只 | 9 |  |  | 2 |  | 7 |  |  |  | 上海良工
26 | 蒸汽Y型过滤器 | DN32 | 只 | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 上海良工
27 | 蒸汽Y型过滤器 | DN25 | 只 | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 上海良工
28 | 蒸汽Y型过滤器 | DN20 | 只 | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 上海良工

## 碳钢管道分析表
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 用途(碳钢)
[5 empty] | 冷却循环水 | 冷冻循环水 | 蒸汽 | 蒸汽冷凝水 | 空调蒸汽 | 空调冷冻水 | 室外管道 | 机房管道
1 | 无缝钢管 | DN400 | 米 | 156 | [6 empty] | 138 | 18
2 | 无缝钢管 | DN350 | 米 | 156 | [6 empty] | 138 | 18
3 | 无缝钢管 | DN300 | 米 | 142 | [5 empty] | 6 | 48 | 88
4 | 无缝钢管 | DN250 | 米 | 153 |  |  | 39 |  |  |  | 114
5 | 无缝钢管 | DN200 | 米 | 801 | 257 | 36 |  |  |  | 178 | 306 | 24
6 | 无缝钢管 | DN150 | 米 | 134 | 9 | 5 | 102 |  |  | 18
7 | 无缝钢管 | DN125 | 米 | 475 | 12 | 9 |  |  |  | 382 | 72
8 | 无缝钢管 | DN100 | 米 | 595 | 26 | 133 | 42 | 71 | 66 | 169 | 88
9 | 无缝钢管 | DN80 | 米 | 106 | 13 |  |  |  | 17 | 76
10 | 无缝钢管 | DN65 | 米 | 509 | 144 |  | 27 | 39 | 34 | 265
11 | 无缝管 | DN50 | 米 | 329 |  |  | 254 |  | 75
12 | 无缝管 | DN40 | 米 | 142 |  |  | 83 | 37 | 22
13 | 无缝管 | DN32 | 米 | 225 |  |  | 187 |  | 38
14 | 无缝管 | DN25 | 米 | 180 |  |  | 92 | 40 | 48
15 | 无缝管 | DN20 | 米 | 159 |  |  | 49 | 43 | 67
16 | 无缝管 | DN15 | 米 | 58 |  |  | 10 | 48
17 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 454 | 135 |  |  |  |  | 319
18 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 208 | [5 empty] | 208
19 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 121 | [5 empty] | 121
20 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 73 | [5 empty] | 73
21 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 462 | 18 |  |  |  |  | 444

## 不锈钢材料分析表
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 用途(不锈钢)
[5 empty] | 空压 | 真空
1 | 不锈钢管 | φ76 | 米 | 346 | 196 | 150
2 |  | φ57 | 米 | 112 | 50 | 62
3 |  | φ45 | 米 | 33 | 24 | 9
4 |  | φ32 | 米 | 370 | 179 | 191
5 |  | φ25 | 米 | 42 | 42
6 |  | φ19 | 米 | 6 | 6
7 |  | φ10 | 米 | 38 | 38
8 |  |  |  | 0
9 | 不锈钢截止阀 | φ76 | 只 | 2 |  | 2
10 | 不锈钢截止阀 | φ45 | 只 | 2 |  | 2
11 | 不锈钢截止阀 | φ32 | 只 | 49 |  | 49
12 | 止回阀 | φ45 | 只 | 3 |  | 3
13 |  |  |  | 0
14 | 快装球阀 | φ76 | 只 | 16 | 16
15 | 快装球阀 | φ45 | 只 | 3 | 3
16 | 快装球阀 | φ32 | 只 | 48 | 48
17 | 快装球阀 | φ25 | 只 | 2 | 2
18 | 快装球阀 | φ19 | 只 | 1 | 1
19 | 快装球阀 | φ10 | 只 | 1 | 1
20 | 止回阀 | φ76 | 只 | 3 | 3
21 | 不锈钢软接 | φ76 | 只 | 3 | 3