灵丘供热脱硫塔材料单
	序号
	材料
	规格
	单位
	数量
	理论重量

kg/m
	总重量kg
	备注

	
	法兰盲板
	DN800非标，压力10公斤
	个
	7
	
	
	

	
	法兰盲板
	DN800国标，压力10公斤
	个
	1
	
	
	

	
	法兰
	DN500非标，压力10公斤
	个
	4
	
	
	

	
	法兰
	DN80国标，压力10公斤
	个
	13
	
	
	

	
	法兰
	DN125国标，压力10公斤
	个
	15
	
	
	

	
	法兰
	DN200国标，压力10公斤
	个
	2
	
	
	

	
	法兰
	DN350国标，压力10公斤
	个
	4
	
	
	

	
	法兰
	DN150国标，压力10公斤
	个
	3
	
	
	

	
	法兰
	DN65国标，压力10公斤
	个
	1
	
	
	

	
	法兰
	DN50国标，压力10公斤
	个
	1
	
	
	

	
	套管
	DN500，长度200
	个
	4
	
	
	

	
	套管
	DN80，长度200
	个
	13
	
	
	

	
	套管
	DN125，长度200
	个
	15
	
	
	

	
	套管
	DN200，长度300
	个
	2
	
	
	

	
	套管
	DN350，长度200
	个
	4
	
	
	

	
	套管
	DN150，长度200
	个
	3
	
	
	

	
	套管
	DN65，长度200
	个
	1
	
	
	

	
	套管
	DN50，长度200
	个
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


报表人；董彬
2019年 8 月20 日
