询价信息记录表（二）

项目名称：中国烟草总公司甘肃省公司兰州卷烟科技信息物流业务中心物流配送中心

| 序号 | 品牌 | 联系人及电话 | 材料（设备）名称 | 材料规格型号及材质 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上海高艺 |  | 倒流防止器 | DN50 铸钢 | 1 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | 倒流防止器 | DN40 铸钢 | 1 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | 倒流防止器 | DN100 铸钢 | 1 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | Y型过滤器 | DN50 钢制 | 1 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | 液压水位控制阀 | DN50 钢制 | 2 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | 比例式减压阀（蝶阀6个，Y型过滤器2个，减压阀2个，可曲饶橡胶接头2个，压力表4个） | DN40 Y43H-10 | 2 |  |  |
|  | 天津天才 |  | 法兰闸阀 | DN65 Z41H-16C | 1 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 法兰闸阀 | DN100 Z41H-16C | 3 |  |  |
|  | 浙江银德 |  | 可调减压阀 | DN25 铜 | 24 |  |  |
|  | 天津天才 |  | 截止阀 | DN50 J11X-10 | 4 |  |  |
|  | 天津天才 |  | 截止阀 | DN40 J11X-10 | 1 |  |  |
|  | 宁波水表厂（宁波牌） |  | 冷水表 | LXS型 DN100 | 2 |  |  |
|  | 宁波水表厂（宁波牌） |  | 冷水表 | LXS型 DN50 | 1 |  |  |
|  | 上海信泰 |  | 电动球阀 | DN50 不锈钢 | 1 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | 液压遥控浮球阀 | DN50 钢制 | 1 |  |  |
|  | 石家庄瑞辉 |  | 真空破坏器 | DN20 | 4 |  |  |
|  | 陕西广汇联塑 |  | 地漏 | DN100 UPVC | 1 |  |  |
|  | 兰州耐腐特 |  | 地上式带滤芯隔油器 | OGA-GYL-A-2.79 | 2 |  |  |
|  | 兰州耐腐特 |  | 地上式带滤芯隔油器 | OGA-GYL-A-2.08 | 1 |  |  |
|  | 兰州耐腐特 |  | 地上式带滤芯隔油器 | OGA-GYL-A-1.39 | 1 |  |  |
|  | 兰州耐腐特 |  | 悬挂式隔油器 | XY-GY-B-3.53 | 1 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 闸阀 | DN150 Z41H-16C | 2 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 闸阀 | DN70 Z41H-16C | 4 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 升降式止回阀 | DN150 材质：H41T-16 | 2 |  |  |
|  | 上海松江 |  | 升降式止回阀 | DN70 材质：H41T-16 | 4 |  |  |
|  | 上海松江 |  | 可曲饶橡胶接头 | DN100 材质：橡胶 | 2 |  |  |
|  | 上海松江 |  | 可曲饶橡胶接头 | DN70 材质：橡胶 | 6 |  |  |
|  | 北京普特 |  | 压力表 | Y-100 | 10 |  |  |
|  | 河北华宁 |  | 压力表弯管 | DN15 | 10 |  |  |
|  | 天津天源 |  | 截止阀采暖 | DN25材质：J11X-10 | 11 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | 防爆波阀 | DN100材质：钢制 | 1 |  |  |
|  | 上海凯仕 |  | 手摇泵 |  | 3 |  |  |
|  | 上海人民 |  | 流量扬程潜污泵 | N=11kw | 6 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | 防爆地漏 | DN100材质：铸铁 | 9 |  |  |
|  | 河北源益 |  | 钢制排水漏斗防虫网罩 |  | 4 |  |  |
| 采 暖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上海高艺 |  | 调节阀 | DN40 | 1 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 截止阀 | DN40 | 1 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | 平衡阀 | DN40 | 1 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | 波纹补偿器 DN100 | DN100 | 2 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | 波纹补偿器 | DN100 | 2 |  |  |
|  | 沈阳荣德 |  | 电热空气幕(冷却器） | L1200mm N6KW | 4 |  |  |
|  |  |  | 2入口装置 | 规格：DN150 入口装置采用自力式流量控制阀带热量表，详见甘02N1P20.21 | 1 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | 自力式流量控制阀 | DN150 | 1 |  |  |
|  | 代傲表计（荷德鲁美特） |  | 热量表 | DN150 | 1 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | Y型过滤器 | DN150 | 2 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 截止阀 | J41T-16灰铸铁DN150 | 5 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 闸阀 | DN25 | 1 |  |  |
|  | 北京普特 |  | 温度计插座 |  | 2 |  |  |
|  | 北京普特 |  | 压力表 |  | 4 |  |  |
|  | 北京普特 |  | 旋塞 | DN15 | 4 |  |  |
| 消 防 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 减压阀组 | DN150压力：1.6mpa 材质：钢质 | 2 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | 比例式减压阀 | DN150压力：1.6mpa 材质：钢质 | 4 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 手柄蝶阀 | 蝶阀DN150 | 12 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | Y型过滤器 |  | 4 |  |  |
|  | 上海松江 |  | 橡胶可挠性接头 | DN150 | 4 |  |  |
|  | 北京普特 |  | 压力仪表 | 型号：YX150压力：0~1mpa | 98 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | 防爆波阀 | DN150材质：钢质 连接方式：法兰连接 压力等级：1.6mpa | 4 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 防爆波阀 | DN70材质：钢质 连接方式：法兰连接 4.压力等级：1.6mpa | 1 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 闸阀 | DN25材质：钢质 | 4 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 闸阀 | DN125材质：钢质 压力等级：1.6mpa | 4 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 闸阀 | DN125 材质：钢质 压力等级：1.6mpa | 4 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 止回阀 | 止回阀 DN150 材质：钢质 压力等级：1.6mpa | 2 |  |  |
|  |  |  | 减压器组 |  | 3 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | 比例式减压阀 |  | 6 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 手柄蝶阀 | DN150 | 18 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | Y型过滤器 |  | 6 |  |  |
|  | 上海松江 |  | 橡胶可挠性接头 | DN150 | 6 |  |  |
|  | 北京普特 |  | 压力表 |  | 12 |  |  |
|  | 上海信泰 |  | 电动阀 | DN50材质：钢质 压力等级：1.6mpa | 1 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 截止阀 | DN50材质：钢质 压力等级：1.6mpa | 1 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 截止阀 | DN32材质：钢质 压力等级：1.6mpa | 1 |  |  |
|  | 浙江天兴 |  | 喷头 |  | 1450 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 法兰手柄蝶阀 | DN200 材质：钢质 压力等级：1.6mpa | 2 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 升降式止回阀 | 止回阀 DN150 材质：钢质 压力等级：1.6mpa | 2 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 升降式止回阀 | 止回阀 DN80 材质：H41T-16 压力等级：1.6mpa | 1 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 升降式止回阀 | 止回阀 DN50 材质：钢质 压力等级：1.6mpa | 1 |  |  |
|  | 浙江天兴 |  | 信号蝶阀 | 信号蝶阀 DN100 材质：钢质 压力等级：1.6mpa | 2 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 信号蝶阀 | 信号蝶阀 DN80 材质：钢质 压力等级：1.6mpa | 2 |  |  |
|  | 浙江天兴 |  | 水流指示器 | DN100 压力：1.6mpa 材质：钢质 | 2 |  |  |
|  | 浙江天兴 |  | 水流指示器 | DN80 压力：1.6mpa 材质：钢质 | 2 |  |  |
|  |  |  | 减压阀组 | DN200压力：1.6mpa 材质：钢质 | 1 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 比例式减压阀 | DN200 | 2 |  |  |
|  | 天津开源 |  | 法兰手柄蝶阀 | D371X-16 DN 200 | 6 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | Y型过滤器 |  | 2 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | 避震喉(橡胶柔性接头) | DN 200 | 2 |  |  |
|  |  |  | 减压阀组 | DN125压力：1.6mpa 材质：钢质 | 2 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | 先比例式减压阀 | DN125 | 4 |  |  |
|  | 上海高艺 |  |  | D371X-16 DN 125 | 12 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | Y型过滤器 |  | 4 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | 橡胶柔性接头 | DN 125 | 4 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | 防爆波阀 | DN150 材质：钢质 压力等级：1.6pa | 1 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | 防爆波阀 | DN80 材质：钢质 压力等级：1.6pa | 1 |  |  |
|  | 上海高艺 |  | 防爆波阀 | DN50 材质：钢质 压力等级：1.6pa | 2 |  |  |
|  | 西兴安江消防 |  | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 规格：GQQ 70/2.5 1套*（70kg/套） | 2 |  |  |
|  | 西兴安江消防 |  | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 规格：GQQ90/2.5 1套*（81kg/套 | 21 |  |  |
|  | 西兴安江消防 |  | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 规格：GQQ120/2.5 1套*（102kg/套） | 8 |  |  |
|  | 西兴安江消防 |  | 超细干粉灭火器 挂式 | 规格：8 kg | 20 |  |  |
|  | 西兴安江消防 |  | 超细干粉灭火器 挂式 | 规格：8 kg | 3 |  |  |
| 通 风 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 碳钢阀门 | 1防火阀 70℃ 2.规格：1600*400 | 1 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 碳钢阀门 | 1防火阀 70℃ 2.规格：1250*250 | 1 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 碳钢阀门 | 1防火阀 70℃ 2.规格：800*320 | 1 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 碳钢阀门 | 1防火阀 70℃ 2.规格：800*200 | 2 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 碳钢阀门 | 1.防火阀 70℃ 2.规格：630*630 | 1 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 碳钢阀门 | 1.防火阀 70℃ 2.规格：650*550 | 2 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 碳钢阀门 | 1.防火阀 70℃ 2.规格：600*450 | 2 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 碳钢阀门 | 1.防火阀 70℃ 2.规格：550*400 | 6 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 碳钢阀门 | 1.防火阀 70℃ 2.规格：450*370 | 2 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 碳钢阀门 | 1.防火阀 70℃ 2.规格：450*300 | 2 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 碳钢阀门 | 1.防火阀 70℃ 2.规格：Φ280 | 8 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 碳钢阀门 | 1.防火阀 280℃ 2.规格：Φ700 | 4 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 碳钢阀门 | 1.对开多叶调节阀 2.规格：200*160 | 99 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 碳钢阀门 | 1.对开多叶调节阀 2.规格：500*200 | 4 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 双层百叶风口 | 400*400 | 18 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 双层百叶风口 | 200*200 | 1 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 单层百叶风口 | Φ1000 | 1 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 单层百叶风口 | Φ700 | 2 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 单层百叶风口 | Φ600 | 7 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 防雨百叶风口 | Φ700 | 2 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 防雨百叶风口 | Φ600 | 2 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 单层百叶风口 | 600*400 | 8 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 条形风口 | 1250*300 | 8 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 条形风口 | 1000*250 | 136 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 条形风口带过滤 | 800*250 | 8 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 条形风口带过滤 | 800*400 | 8 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 板式排烟口 | 7010*700 | 4 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 板式排烟口 | 630*630 | 2 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 轴流送风机 | HL3-2A-5A L=6600M3/H N=2.2KW | 1 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 低噪声方型壁式轴流风机 | DFBZNO6.3 L=10000M3/H N=0.37KW | 1 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 低噪声方型壁式轴流风机 | DFBZNO6.3 L=2200M3/H N=0.12KW | 1 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 轴流排风机 | PYHL-14-NO8.5 L=22000M3/H N=7.5KW | 1 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 消防高温轴流排风机 | PYHL-14-NO7.5 L=18000M N=5.5KW | 4 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 低噪声厨房用轴流排风机 | P(C)A--NO8 L=8500M3/H N=5.5KW | 1 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 过滤式吸收器 | 2RFP-1000-L=1000m3/h | 3 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 电动脚踏两用风机 | PYHL-14-NO8.5 L=22000M3/H N=7.5KW 脚踏>1200m3/h P》1200pa | 1 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 油烟净化器 | JYJ-10000 | 1 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 万象排气罩 |  | 1 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 热空气幕 | L=2000M N=12KW U=380v | 4 |  |  |
| 空调 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 室外机 | 规格、型号：LSQWRF-130 参数：QL=130kw QR=142kw | 1 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 精密机房空调 | 规格、型号：MC*130 参数：QL=132.5kw QR=145.2kw | 2 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 分支管 | FQZHN-01C | 45 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 分支管 | FQZHN-03C | 60 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 分支管 | FQZHN-03C | 55 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 分支管 | FQZHN-04C | 8 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 热空气幕 | 规格：L=2000mm N=12KW V=380 | 4 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 名称：热空气幕 | 规格：L=1200mm N=4KW | 4 |  |  |
|  | 德州中傲 |  | 液晶温控器 |  | 136 |  |  |
| 法兰片 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河北百强 |  | 钢制丝扣法兰片 | PN1.6MPa DN100 | 36 |  |  |
|  | 河北百强 |  | 钢制丝扣法兰片 | PN1.6MPa DN80 | 28 |  |  |
|  | 河北百强 |  | 钢制丝扣法兰片 | PN1.6MPa DN70 | 52 |  |  |
|  | 河北百强 |  | 钢制丝扣法兰片 | PN1.6MPa DN50 | 19 |  |  |
|  | 河北百强 |  | 钢制丝扣法兰片 | PN1.6MPa DN40 | 22 |  |  |
|  | 河北百强 |  | 钢制法兰片 | PN1.6MPa DN120 | 16 |  |  |
|  | 河北百强 |  | 钢制法兰片 | PN1.6MPa DN150 | 12 |  |  |
|  | 河北百强 |  | 钢制法兰片 | PN1.6MPa DN200 | 8 |  |  |
|  |  |  | 钢丝网骨架三通DN200*100 | 电熔DN200*100 | 2 |  |  |
|  |  |  | 钢丝网骨架三通DN200*200 | 电熔DN200*200 | 34 |  |  |
|  |  |  | 钢丝网骨架三通DN100*100 | 电熔DN100*100 | 3 |  |  |
|  |  |  | 钢丝网骨架三通DN250*200 | 电熔DN250*200 | 2 |  |  |
|  |  |  | 钢丝网骨架三通DN300*300 | 电熔DN300*300 | 6 |  |  |
|  |  |  | 钢丝网骨架三通DN160*160 | 电熔DN160*160 | 5 |  |  |
|  |  |  | 钢丝网骨架弯头DN300 | 电熔DN300 | 6 |  |  |
|  |  |  | 钢丝网骨架弯头DN200 | 电熔DN200 | 70 |  |  |
|  |  |  | 钢丝网骨架弯头DN250 | 电熔DN250 | 10 |  |  |
|  |  |  | 钢丝网骨架弯头DN160 | 电熔DN160 | 14 |  |  |
|  |  |  | 钢丝网骨架弯头DN100 | 电熔DN200 | 20 |  |  |
|  |  |  | 钢丝网骨架弯头DN150 | 电熔DN150 | 6 |  |  |
|  |  |  | 钢丝网骨架直接DN300 | 电熔DN300 | 376 |  |  |
|  |  |  | 钢丝网骨架直接DN250 | 电熔DN250 | 194 |  |  |
|  |  |  | 钢丝网骨架直接DN200 | 电熔DN200 | 779 |  |  |
|  |  |  | 钢丝网骨架直接DN160 | 电熔DN160 | 223 |  |  |
|  |  |  | 钢丝网骨架直接DN100 | 电熔DN100 | 270 |  |  |

甘肃第一建设集团有限责任公司    年   月   日