	电流互感器
	TA1-3
	ALH-0.66 50II 300/5
	
	3
	西门子 . 300/5A

	闪光蜂鸣器
	HAS1
	AD16-22SM/R31
	
	1
	西门子 ， 220VAC

	急停按钮
	SB1
	LA39-B2-01Z/R
	
	1
	西门子

	小型继电器(配底座)
	KA25-26
	APT
	ZY2N AC220V
	2
	西门子 . 220VAC

	
	KA1-24
	APT
	ZY2N DC24V
	24
	西门子 . 24VDC

	热过载继电器
	FR1
	3UA50401H
	
	1
	西门子 . 5.5-8A

	交流接触器
	KM8
	3TB40100XM0
	
	1
	西门子 . 9A . 220VAC

	
	KM7
	3TB40100XM0
	
	1
	西门子 . 9A . 220VAC

	
	KM1-6
	3TB40100XM0
	
	6
	西门子 . 9A . 220VAC

	小型断路器
	QF12
	
	5SY62038CC
	
	1
	西门子 . D3/2P

	
	QF11 , 13
	
	5SY61068CC
	
	2
	西门子 . D6A/1P

	
	QF10
	
	5SY61108CC
	
	2
	西门子 . D10A/1P

	
	QF8
	
	3VT8010-1AA03-0AA0
	
	1
	西门子 . D10A/3P固定式

	
	QF7
	
	3VT8010-1AA03-0AA0
	
	1
	西门子 . D10A/3P固定式

	
	QF6
	
	3VT8025-1AA03-0AA0
	
	1
	西门子 . D25A/3P固定式

	
	QF4-5
	
	3VT8020-1AA03-0AA0  
	
	2
	西门子 . D20A/3P固定式

	
	QF2
	
	3VT8032-1AA03-0AA0  
	 32A
	1
	西门子 . D32A/3P固定式

	
	QF9
	
	3VT8108-1AA03-0AA0  
	80A
	1
	西门子 . 80A/3P固定式

	塑壳断路器
	QF3
	
	3VT83201AA030AA0
	
	1
	西门子 . 200A/3P固定式

	
	QF1
	
	3VT84311AA030AA0
	
	1
	西门子 . 315A/3P固定式

	触摸屏
	
	
	
	
	15寸
	
	西门子 .
	HMI
	

	名称
	代号
	型号/订货号
	数量
	备注


烦请您按要求报优惠的含税含运费价，报价完成后将该附件发送至百卓采购网的工作人员邮箱——hubin@abiz.com。我们这里是可以帮您将报价进行有效整理并提醒采购方进行查阅，使您的报价更有效~祝您工作顺利！






