## Sheet1
投标分项报价表
设备名称 | 主要参数
回转式格栅机 | B=1400mm, b=20mm, N=1.1kW，α=75°，排渣口高度1000mm，渠宽1.5m，渠深11.44m
输送压榨一体机 | 进料口：2个，Q=10m3/h, L=6m, N=4kW，压缩管外径φ400mm
转鼓精细格栅机 | e=2mm，α=30°，φ=2.2m，约N=3.37kW
中压冲洗泵 | Q=40m3/h，H=7bar，N=11kW
高压冲洗水泵 | Q=32L/min，H=120bar，N=7.5kW
无轴螺旋输送机 | φ=360mm，L=9.2m，N=2.2kW
污水提升泵 | Q=960m3/h, H=20m, N=110kW，导杆长度13m
污水提升泵 | Q=50m3/h, H=16m, N=4kW
小型潜污泵 | Q=10m3/h, H=10m, N=1.5kW，导杆长度6.5m
污泥泵 | Q=25m3/h, H=10m, N=1.5kW，n=2850rpm，导杆长度7.5m
抽吸泵 | Q=120m3/h, H=8.0m, N=5.5kW
CIP泵 | Q=50m3/h, H=8m, N=2.2 kW
剩余污泥泵 | Q=100m3/h，H＝20m，N=15kW
桥式吸砂机 | L=8.5m，N=0.55×2kW
双跨式，池宽8.1m，深度4.55m
吸砂泵 | Q=30m3/h，H＝7m，N=2.2kW
砂水分离器 | 螺旋外径φ280mm，Q=20L/s，N=0.37kW
罗茨鼓风机 | Q=350m3/h，H＝40kPa，N=5.5kW
潜水搅拌器 | N=5.5kW
潜水推流器 | N=4.5kW
潜水搅拌器 | 叶轮直径420mm，N=2.2kW，
污泥回流泵 | Q=550m3/h，H＝1.0m，N=4.0kW，导杆高度约5.0m
硝化液回流泵 | Q=1600m3/h，H＝0.5m，N=5.5kW，导杆高度约6.0m
单级高速离心鼓风机 | 风量24192 m3/h，出口压力50 kPa，N=440kW
单级高速离心鼓风机 | 风量52 m3/min，出口压力68.6 kPa，N=90kW
曝气系统 | 全套曝气管路系统及安装固定件
自动卷帘式空气过滤器 | 过滤面积：F=1200mm（B）×2500mm（H），单套最大空气过滤量：Q=340m3/min
轴流式通风机 | DN500，Q=3000m3 /h，N=0.37kW
低压轴流风机 | DN400，Q=3163m3 /h，N=0.12kW
超低噪声轴流风机 | Q=5004m3/h，r=2900r/min，N=0.55kW
超低噪声轴流风机 | Q=840m3/h，r=1450r/min，N=0.025kW
铸铁方闸门 （配供一体式电动驱动装置） | 1000´1000，N=0.55kW
铸铁方闸门 （配供一体式电动驱动装置） | 1000´1000，N=0.55kW
13.3 铸铁方闸门 （配供一体式电动驱动装置） | 1000´1000，N=0.55kW
1.14.4 不锈钢插板闸 | 2300´1200
1.14.5 不锈钢进水闸门 （配供一体式电动驱动装置） | 1000´1000
14 堰门
14.1 不锈钢调节堰门 | 1500×500
14.2 不锈钢进水堰门 （配供一体式电动驱动装置） | 1500×500，N=0.37kW
15 阀门、伸缩器类
15.1 电动闸阀 | DN500，PN1.0MPa，N=0.37kW
15.2 微阻缓闭止回阀 | DN500，PN1.0MPa
15.3 可曲挠橡胶接头 | DN500，PN1.0MPa
15.4 手动闸阀 | DN100，PN1.0MPa
15.5 气动蝶阀 | DN300，PN1.0MPa
15.6 气动蝶阀 | DN150，PN1.6MPa
15.7 气动蝶阀 | DN125，PN1.6MPa
15.8 气动蝶阀 | DN80，PN1.6MPa
15.9 气动刀闸阀 | DN150，PN1.6MPa
15.10 气动刀闸阀 | DN200，PN1.6MPa
15.11 气动球阀 | DN25，PN1.6MPa
15.12 电动蝶阀 | DN250，PN1.0MPa
15.13 手动蝶阀 | DN300，PN1.0MPa
15.14 柔性可曲绕橡胶接头 | DN300，PN1.0MPa
15.15 柔性可曲绕橡胶接头 | DN250，PN1.0MPa
15.16 静音式止回阀 | DN250，PN1.0MPa
15.17 手动蝶阀 | DN250，PN1.0MPa
15.18 对夹式蝶阀 | DN65，PN1.0MPa
15.19 对夹式蝶阀 | DN80，PN1.0MPa
15.20 柔性接头 | DN200，PN1.0MPa
15.21 刀闸阀 | DN200，PN1.0MPa
15.22 刀闸阀 | DN150，PN1.0MPa
15.23 柔性接头 | DN150，PN1.0MPa
15.24 橡胶瓣式止回阀 | DN150，PN1.0MPa
15.25 手动蝶阀 | DN150，PN1.0MPa
15.26 柔性接头 | DN150，PN1.0MPa
15.27 手动蝶阀 | DN125，PN1.0MPa
15.28 柔性接头 | DN125，PN1.0MPa
15.29 静音式止回阀 | DN125，PN1.0MPa
15.30 Y型过滤器 | DN125，PN1.0MPa
15.31 管道混合器 | DN125，PN1.0MPa
15.32 手动闸阀 | DN300，PN1.0MPa
15.33 阀门伸缩器 | DN300，PN1.0MPa
15.34 对夹式蝶阀 | DN150，PN1.0MPa
15.35 手动闸阀 | DN200，PN1.0MPa
15.36 对夹式蝶阀 | DN100，PN1.0MPa
15.37 手动闸阀 | DN50，PN1.0MPa
15.38 手动球阀 | DN65，PN1.0MPa
15.39 电动球阀 | DN125，PN1.0MPa
15.40 电磁阀 | DN25，PN1.0MPa
15.41 不锈钢球阀 | DN25
15.42 不锈钢球阀 | DN20
15.43 不锈钢球阀 | DN15
15.44 减压阀 | DN15
15.45 手动闸阀 | DN25
15.46 手动闸阀 | DN50
15.47 手动蝶阀 | DN300，PN1.0MPa
15.48 电动蝶阀 | DN300，PN1.0MPa
15.49 阀门伸缩器 | DN300，PN1.0MPa
15.50 手动蝶阀 | DN700，PN1.0MPa
15.51 阀门伸缩器 | DN700，PN1.0MPa
15.52 手动蝶阀 | DN100，PN1.0MPa
15.53 阀门伸缩器 | DN100，PN1.0MPa
15.54 止回阀 | DN100，PN1.0MPa
15.55 手动蝶阀 | DN200，PN1.0MPa
15.56 可曲挠接头 | DN200，PN1.0MPa
15.57 截止阀 | DN40，PN1.0MPa
15.58 旋启式止回阀 | DN40，PN1.0MPa
15.59 旋启式止回阀 | DN100，PN1.0MPa
15.60 手动闸阀 | DN1000，PN1.0MPa
15.61 手动闸阀 | DN400，PN1.0MPa
15.62 手动蝶阀 | DN200，PN1.0MPa
15.63 手动蝶阀 | DN150，PN1.0MPa
15.64 手动蝶阀 | DN100，PN1.0MPa
15.65 阀门伸缩器 | DN1000，PN1.0MPa
15.66 阀门伸缩器 | DN400，PN1.0MPa
15.67 阀门伸缩器 | DN200，PN1.0MPa
15.68 阀门伸缩器 | DN150，PN1.0MPa
15.69 阀门伸缩器 | DN100，PN1.0MPa
15.70 柔性连接 | DN900，PN1.0MPa
15.71 柔性连接 | DN1200，PN1.0MPa
15.72 电动插板阀 | DN800，N=5.5kW
15.73 闸阀 | DN300，PN1.0MPa
15.74 蝶阀 | DN900，PN1.0MPa
15.74 阀门伸缩器安装费
16 空气压缩系统
16.1 空压机 | Q=1.0m3/min，P=0.7MPa，N=7.5kW
16.2 冷干机 | Q=1.5m3/min，N=1.0kW
16.3 储气罐 | φ800mm,H=2.50mm,P=1.0MPa,V=1.0m3
17 抽真空系统
17.1 液环真空泵 | Q=230m3/h，最大真空度84%，N=5.5kW
17.2 真空罐 | V=1m3，φ=800×2400mm
17.3 汽水分离罐 | V=0.12m3，φ=500×780mm
18 恒压供水类设备
18.1 稳压泵 | Q=20m3/h，P=70.0m，N=11.0kW
18.2 卧式气压罐 | V=1.5m3，P=0.6MPa
18.3 安装费
19 化学除磷投加系统
19.1 计量泵 | Q=1000L/h，P=4.0Bar，N=0.75kW
19.2 储罐 | V=5.0m3，φ×H=1730×2650mm
19.3 液位计 | 配套
19.4 管道过滤器 | DN25
19.5 球阀 | DN25
19.6 安全阀 | 配套
19.7 背压阀 | DN25
19.8 脉冲阻尼器 | DN25
19.9 压力表 | DN25
19.10 转子流量计 | 配套
19.11 配电、控制系统 | 配套
19.12 系统安装及调试
20 次氯酸钠、草酸投加系统
20.1 次氯酸钠储罐 | V=5.0m3，φ×H=1730×2650mm
20.2 次氯酸钠投加泵1 | Q=1580L/h，H=5.0Bar，N=0.75kW
20.3 次氯酸钠投加泵2 | Q=1000L/h，H=4.0Bar，N=0.75kW
20.4 草酸储罐 | V=5.0m3，φ×H=1730×2650mm
20.5 草酸投加泵 | Q=1580L/h，H=5Bar，N=0.75kW
20.6 管道过滤器 | DN25
背压阀 | DN25
计量泵 | 最大流量530L/h，最大扬程50m，N=0.55kW
液位计 | 配套
管道过滤器 | DN32
脉冲阻尼器 | DN25
转子流量计 | DN25
龙门式起重机 | 起重量5t, 跨度5.4m，N=2×0.8kW
LD型电动单梁桥式起重机 | 起重量16t, 跨度9.0m，N=13+2×2.2+2×0.8kW，吊车梁长度31.9m
LX型电动单梁悬挂式起重机 | 起重量5t, 跨度9.5m，N=7.5+2×0.4kW，吊车梁长度18.4m
出水堰板 | H=240mm，板厚3mm
水解池填料 | 弹性填料，填料高度3m
巴氏计量槽 | 600巴氏槽

## Sheet2
主要设备及参数
设备名称 | 主要参数
1 粗格栅
回转式格栅机 | B=1400mm, b=20mm, N=1.1kW，α=75°，排渣口高度1000mm，渠宽1.5m，渠深11.44m
输送压榨一体机 | 进料口：2个，Q=10m3/h, L=6m, N=4kW，压缩管外径φ400mm
2 细格栅
转鼓精细格栅机 | e=2mm，α=30°，φ=2.2m，约N=3.37kW
中压冲洗泵 | Q=40m3/h，H=7bar，N=11kW
高压冲洗水泵 | Q=32L/min，H=120bar，N=7.5kW
无轴螺旋输送机 | φ=360mm，L=9.2m，N=2.2kW
3 水泵类（潜污泵）
污水提升泵 | Q=960m3/h, H=20m, N=110kW，导杆长度13m
小型潜污泵 | Q=10m3/h, H=10m, N=1.5kW，导杆长度6.5m
污泥泵 | Q=25m3/h, H=10m, N=1.5kW，n=2850rpm，导杆长度7.5m
4 水泵类（卧式离心泵）
抽吸泵 | Q=120m3/h, H=8.0m, N=5.5kW
CIP泵 | Q=50m3/h, H=8m, N=2.2 kW
5 水泵类（转子泵）
剩余污泥泵 | Q=100m3/h，H＝20m，N=15kW
6 曝气沉砂设备
桥式吸砂机 | L=8.5m，N=0.55×2kW双跨式，池宽8.1m，深度4.55m
吸砂泵 | Q=30m3/h，H＝7m，N=2.2kW
砂水分离器 | 螺旋外径φ280mm，Q=20L/s，N=0.37kW
罗茨鼓风机 | Q=350m3/h，H＝40kPa，N=5.5kW
7 搅拌器
潜水搅拌器 | N=5.5kW
潜水推流器 | N=4.5kW
潜水搅拌器 | 叶轮直径420mm，N=2.2kW，
8 回流设备
污泥回流泵 | Q=550m3/h，H＝1.0m，N=4.0kW，导杆高度约5.0m
硝化液回流泵 | Q=1600m3/h，H＝0.5m，N=5.5kW，导杆高度约6.0m
9 鼓风机
单级高速离心鼓风机 | 风量24192 m3/h，出口压力50 kPa，N=440kW
单级高速离心鼓风机 | 风量52 m3/min，出口压力68.6 kPa，N=90kW
10 曝气系统 | 全套曝气管路系统及安装固定件
11自动卷帘式空气过滤器 | 过滤面积：F=1200mm（B）×2500mm（H），单套最大空气过滤量：Q=340m3/min
12通风设备
轴流式通风机 | DN500，Q=3000m3 /h，N=0.37kW
低压轴流风机 | DN400，Q=3163m3 /h，N=0.12kW
超低噪声轴流风机 | Q=5004m3/h，r=2900r/min，N=0.55kW
超低噪声轴流风机 | Q=840m3/h，r=1450r/min，N=0.025kW
13 闸门
铸铁方闸门 （配供一体式电动驱动装置） | 1000´1000，N=0.55kW
不锈钢插板闸 | 2300´1200
不锈钢进水闸门 （配供一体式电动驱动装置） | 1000´1000
14 堰门
不锈钢调节堰门 | 1500×500
不锈钢进水堰门 （配供一体式电动驱动装置） | 1500×500，N=0.37kW
15 阀门、伸缩器类
手动闸阀
电动闸阀
刀闸阀
气动刀闸阀
橡胶瓣式止回阀
微阻缓闭止回阀
静音式止回阀
手动蝶阀
电动蝶阀
气动蝶阀
对夹式蝶阀
手动球阀
电动球阀
气动球阀
不锈钢球阀
电磁阀
减压阀
阀门伸缩器
止回阀
截止阀
电动插板阀
可曲挠橡胶接头
柔性接头
16 空气压缩系统
空压机 | Q=1.0m3/min，P=0.7MPa，N=7.5kW
冷干机 | Q=1.5m3/min，N=1.0kW
17 抽真空系统
液环真空泵 | Q=230m3/h，最大真空度84%，N=5.5kW
汽水分离罐 | V=0.12m3，φ=500×780mm
18 恒压供水类设备
稳压泵 | Q=20m3/h，P=70.0m，N=11.0kW
19 化学除磷投加系统
计量泵 | Q=1000L/h，P=4.0Bar，N=0.75kW
20 次氯酸钠、草酸投加系统
次氯酸钠储罐 | V=5.0m3，φ×H=1730×2650mm
次氯酸钠投加泵1 | Q=1580L/h，H=5.0Bar，N=0.75kW
次氯酸钠投加泵2 | Q=1000L/h，H=4.0Bar，N=0.75kW
草酸储罐 | V=5.0m3，φ×H=1730×2650mm
草酸投加泵 | Q=1580L/h，H=5Bar，N=0.75kW
管道过滤器 | DN25
球阀 | 配套
安全阀 | 配套
背压阀 | DN25
脉冲阻尼器 | DN25
压力表 | DN25
转子流量计 | 配套
21 碳源投加系统
计量泵 | 最大流量530L/h，最大扬程50m，N=0.55kW
22 起重类设备
电动葫芦 | 起重量5t，起升高度20m，N=7.5kW，吊车梁长度16.5m
龙门式起重机 | 起重量5t, 跨度5.4m，N=2×0.8kW
LD型电动单梁桥式起重机 | 起重量16t, 跨度9.0m，N=13+2×2.2+2×0.8kW，吊车梁长度31.9m
LX型电动单梁悬挂式起重机 | 起重量5t, 跨度9.5m，N=7.5+2×0.4kW，吊车梁长度18.4m
90°异径弯头 | DN600*400
90°弯头 | DN350
22°弯头 | DN350
13°弯头 | DN350
钢制三通 | DN600*400
工艺管道 | D630*9
工艺管道 | D377*9
排砂管 | D108*4
空气管 | D89*4
工字钢 | I 32a
砂斗
弹性接头 | DN80
玻璃钢盖板 | 900*1000
玻璃钢盖板 | 800*800