## Sheet1
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 技术参数
1 | 滚筒粉碎机 | KER-200×75B | 2
2 | 马弗炉 | 1400℃ | 2 | 内腔尺寸：400*400*400mm两套碳化硅加热棒备件 功率： 传感器类型： 控制器类型： 保温材料：
3 | 马弗炉 | 1200℃ | 2 | 内腔尺寸：200*200*200mm两套加热丝备件 功率： 传感器类型： 控制器类型： 保温材料
4 | 实验室样本磨机 | G-1 | 2 | 包括6个磨碗
5 | 实验室专用秤 | LD3000-1 | 4 | 量程3000g,可读精读0.1g
6 | 便携式金属硬度测试仪 | MH320 | 1
7 | 电脑化混凝土检测设备 | YAW-300C | 1
8 | 干燥箱 | HDG-3030B | 2 | 最高温度300度
9 | 工业级真空干燥箱 | HDZF-6210 | 2
10 | 旋叶式真空泵 | 2XZ-8B | 2
11 | 水泥检测设备 | SX-300C | 1
12 | 数字高频振动筛 | SXGZS-1 | 3
13 | 实验室专用秤 | SX30002CF | 4 | 量程3000 g, 可读精度0.01g
14 | 实验室专用秤 | SX300001X | 2 | 量程30kg, 可读精度0.1g
15 | 实验室专用秤 | FA1604B | 2 | 量程160 g, 可读精度0.1mg
16 | 静水重力密度秤 | SX-SF | 2 | 量程5000 g, 可读精度0.1 g
17 | 真空干燥箱 | SXKZ-82 | 2
18 | 混凝土岩芯钻机 | HZ-150 | 1 | 包括10 x 50 mm金刚石岩芯钻孔机
19 | 岩芯切割机 | SXMP-200 | 1
20 | 格槽取样器 | SXRS-2, | 6 | 槽宽19mm
21 | 辊式粉磨机 | SXPZ200*75 | 2
22 | 机动式流度台 | SX-3C/D | 1
23 | 粘度计 | NDJ-8S | 2
24 | 三孔三组单独控温水槽 | DK-8D | 2
25 | 玻璃水蒸馏器 | SZ-97 | 2
26 | 实验室真空干燥箱 | DZF-6090 | 2
27 | 玻璃水蒸馏器 | SZ-97 | 2
28 | 费歇尔滴定仪 | SYD-2122B | 1
29 | 实验室级专用秤 | YPA30002 | 4 | 量程3000g，可读精度0.1g
30 | 实验室级专用秤 | MP系列 | 2 | 量程30kg，可读精度1g
31 | 实验室级专用秤 | JA2003 | 2 | 量程200 g，可读精度1mg
32 | 石英水蒸馏器 |  | 2
33 | 校正砝码，铁砝码 | IW 20kg | 100
34 | 校正砝码 | OIML Class: E1, SSE1 | 2 | 1-5kg
35 | 校正砝码 | OIML Class: E1, SSE1 | 1 | 1mg -10kg
36 | 数字粘度计 | NDJ-8S | 2 | 带水
37 | 实验室级专用秤 | BLT |  | 量程3100g，可读精度0.01 - 0.1g
38 | 实验室级专用秤 | W2系列 | 2 | 量程30kg，可读精度1g
39 | 实验室级专用秤 | JF | 2 | 量程210g，可读精度0.1mg