| 序号 | 产品系列 | 制冷量 | 功能 | 技术类型 | 计划采购数量（台） | 技术备注 | 供应商型号 | FOB 美元单价 (USD / 台) | 金额小计 (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体空调 | 12000 BTU | 单冷 | 定频 | 160 | T3 工况，60Hz，铜管冷凝器 |  |  |  |
| 2 | 分体空调 | 12000 BTU | 单冷 | 变频 | 240 | T3 工况，60Hz，铜管冷凝器；变频 PCB 与压缩机需保修 |  |  |  |
| 3 | 分体空调 | 12000 BTU | 冷暖 | 定频 | 160 | T3 工况，60Hz，热泵功能 |  |  |  |
| 4 | 分体空调 | 12000 BTU | 冷暖 | 变频 | 240 | T3 工况，60Hz，热泵功能；变频 PCB 与压缩机需保修 |  |  |  |
| 5 | 分体空调 | 18000 BTU | 单冷 | 定频 | 200 | T3 工况，60Hz，铜管冷凝器 |  |  |  |
| 6 | 分体空调 | 18000 BTU | 单冷 | 变频 | 300 | T3 工况，60Hz，铜管冷凝器；变频 PCB 与压缩机需保修 |  |  |  |
| 7 | 分体空调 | 18000 BTU | 冷暖 | 定频 | 200 | T3 工况，60Hz，热泵功能 |  |  |  |
| 8 | 分体空调 | 18000 BTU | 冷暖 | 变频 | 300 | T3 工况，60Hz，热泵功能；变频 PCB 与压缩机需保修 |  |  |  |
| 9 | 分体空调 | 24000 BTU | 单冷 | 定频 | 200 | T3 工况，60Hz，铜管冷凝器 |  |  |  |
| 10 | 分体空调 | 24000 BTU | 单冷 | 变频 | 300 | T3 工况，60Hz，铜管冷凝器；变频 PCB 与压缩机需保修 |  |  |  |
| 11 | 分体空调 | 24000 BTU | 冷暖 | 定频 | 200 | T3 工况，60Hz，热泵功能 |  |  |  |
| 12 | 分体空调 | 24000 BTU | 冷暖 | 变频 | 300 | T3 工况，60Hz，热泵功能；变频 PCB 与压缩机需保修 |  |  |  |
| 13 | 柜机 / 分体空调 | 36000 BTU | 冷暖 | 定频 | 80 | 需分别提供壁挂 / 落地 / 卡式 / 风管机方案报价 |  |  |  |
| 14 | 柜机 / 分体空调 | 36000 BTU | 冷暖 | 变频 | 120 | 需分别提供壁挂 / 落地 / 卡式 / 风管机方案报价；变频 PCB 与压缩机需保修 |  |  |  |