|  |  |
| --- | --- |
| **要求的技术规范** | **提供的技术规范****（请在下面空白处，阐明所提供的技术规范）** |
| **项目：** | **数量** |  | **提供的数量** |
| **描述：钢制水箱** | **5个** |  |  |
| **4.** | **技术规范** |  |
| 1. | 通用规范 | 水箱板厚度（mm） | =>3 |  |
| 支撑体系 | 水平 |  |
| 钢板类型 | 镀锌钢 |  |
| 容量（M3） | 10 |  |
| 总重量（承满水）（KN） | <300 |  |
| 净重（无水）（KN） | <100 |  |
| 进口和出口的尺寸 | 75 |  |
| 2 |  |  |