| 要求的技术规范 |  |  |  | 提供的技术规范 （请在下面空白处，阐明所提供的技术规范） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目： |  |  | 数量 |  | 提供的数量 |
| 描述：钢制水箱 |  |  | 5个 |  |  |
| 4. | 技术规范 |  |  |  |  |
| 1. | 通用规范 | 水箱板厚度（mm） | =>3 |  |  |
|  |  | 支撑体系 | 水平 |  |  |
|  |  | 钢板类型 | 镀锌钢 |  |  |
|  |  | 容量（M3） | 10 |  |  |
|  |  | 总重量（承满水）（KN） | <300 |  |  |
|  |  | 净重（无水）（KN） | <100 |  |  |
|  |  | 进口和出口的尺寸 | 75 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |