货  物  清  单
	序号
	物资名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	中间继电器
	 MY4N  AC220
	欧姆龙
	80
	个
	
	

	2
	中间继电器
	 MY2N  AC220
	欧姆龙
	80
	个
	
	

	3
	黄色指示灯
	AD16-22D/-K
	西门子
	100
	个
	
	

	4
	绿色指示灯
	AD16-22D/-K
	西门子
	100
	个
	
	

	5
	红色指示灯
	AD16-22D/-K
	西门子
	100
	个
	
	

	6
	接触器
	3RT16 27-1AP01
	西门子
	20
	个
	
	

	7
	接触器
	3RT16 47-1AP01
	西门子
	20
	个
	
	

	8
	转换开关
	LW39-16B-90B-33/3
	西门子
	25
	个
	
	

	9
	转换开关
	LW39-16B-X/4P
	西门子
	50
	个
	
	

	10
	转换开关
	LW39-16B-4AB-11/1P
	西门子
	50
	个
	
	

	11
	交流接触器
	德力西 CJX1-110/22 
	德力西
	20
	个
	
	

	12
	交流接触器
	德力西 CJX2-80 125A 
	德力西
	20
	个
	
	

	13
	空气开关
	德力西 DZ47LE-4P D50A
	德力西
	10
	个
	
	

	14
	断路器
	德力西 CDM1-225L 160A 
	德力西
	10
	个
	
	

	15
	断路器
	德力西 CDM1-225L 125A 
	德力西
	10
	个
	
	

	16
	控制变压器
	正泰 NDK(BK)-100VA 220V输入 24V输出
	正泰
	10
	个
	
	

	17
	保险丝
	保险丝：德力西 RT14-20 6A
	德力西
	200
	个
	
	

	18
	保险丝
	德力西 RT14-20 10A
	德力西
	100
	个
	
	

	19
	c45电器安装导轨
	1m/条
	德力西
	20
	米
	
	

	20
	按钮触头开关
	正泰 NP2-BE101 常开
	正泰
	20
	个
	
	

	21
	按钮开关
	APT LA39 带自锁 Ui AC660V Ith 10A AC-15 DC-13 绿
	西门子
	50
	个
	
	

	22
	按钮开关
	APT LA39 带自锁 Ui AC660V Ith 10A AC-15 DC-13 红
	西门子
	50
	个
	
	

	23
	按钮开关 
	APT LA39 带自锁 Ui AC660V Ith 10A AC-15 DC-13 黄
	西门子
	50
	个
	
	

	24
	小继电器
	HH54P AC220V
	德力西
	20
	个
	
	

	25
	小继电器
	HH52P AC220V
	德力西
	20
	个
	
	

	26
	中间继电器
	OMRON  MY4-J AC220V
	欧姆龙
	60
	个
	
	

	27
	中间继电器
	DRM570730L AC220V
	魏德米勒
	60
	个
	
	

	28
	中间继电器
	DRM270730L AC220V
	魏德米勒
	60
	个
	
	

	29
	中间继电器
	正泰 JZX-22F(D)/2Z
	正泰
	60
	个
	
	

	30
	中间继电器
	RELECOER-C EC9-A45X 24VAC
	RELECO
	10
	个
	
	

	31
	时间继电器
	OMRON H3Y-2-C AC220V
	欧姆龙
	50
	个
	
	

	32
	时间继电器
	TYPE ST3  AC220V
	LUEABB
	50
	个
	
	

	33
	水位器
	OMRON 61F-G3  
	欧姆龙
	50
	个
	
	

	34
	水位器
	OMRON 61F-11 
	欧姆龙
	50
	个
	
	

	35
	水位器
	OMRON 61F-GP-N
	欧姆龙
	50
	个
	
	

	36
	潜水泵泄漏监控模块
	JK3T-R
	南方泵业
	50
	个
	
	

	37
	控制变压器
	BK-50VA   220变24
	德力西
	50
	个
	
	

	38
	自能湿度控制器
	ABS-SK1100
	醴陵奥博森电气厂
	50
	个
	
	

	39
	转换开关
	APT LW39-16B-40B-301X/2
	西门子
	50
	个
	
	

	40
	万能转换开关
	西门子APT LW39-16B-9GC-303A/3P 
	西门子
	50
	个
	
	

	41
	万能转换开关
	西门子APT LW39-16B-9GC-202A/2P 
	西门子
	50
	个
	
	

	42
	启动按钮开关
	西门子 APT LA39Pushbuttons 绿
	西门子
	50
	个
	
	

	43
	停止按钮开关
	西门子 APT LA39Pushbuttons 红
	西门子
	50
	个
	
	

	44
	IES浪涌保护器
	PF445
	IES
	2
	只
	
	

	45
	德力西集团控制变压器
	BK-1000VA
	德力西
	5
	台
	
	

	46
	时间继电器
	德力西 JS14P
	德力西
	5
	个
	
	

	47
	热继电器
	JRS4-09/25dk
	天水二一三
	6
	个
	
	

	48
	接触器
	GSC3-1811  (DC24V  TIANSHUI 213)
	天水二一 三
	6
	个
	
	

	49
	干燥过滤器
	DCL305FS(023Z0218)
	艾默生
	3
	个
	
	

	50
	万能转换开关
	LW39-16B-4AB-04/2
	西门子
	10
	个
	
	

	51
	 直流电源
	B&J S-35-24
	Changdian
	5
	个
	
	

	52
	变压器
	德力西BK-50控制变压器
	德力西
	3
	个
	
	

	53
	eps电池
	51AH,12V,8G22N
	DEKO德克牌电池
	20
	只
	
	

	54
	转换开关
	APT LW39-16B-40B-301X/2
	西门子
	50
	个
	
	

	55
	等经直通热塑块插接头1
	使用接管外径：4mm
	SMC
	30
	个
	
	

	56
	等经直通热塑块插接头2
	使用接管外径：6mm
	SMC
	30
	个
	
	

	57
	T型等经三通热塑块插接头1
	使用接管外径：4mm
	SMC
	30
	个
	
	

	58
	T型等经三通热塑块插接头2
	使用接管外径：6mm
	SMC
	30
	个
	
	

	59
	AB罗克韦尔755变频器控制面板
	20-HIM-A6
	AB
	2
	个
	
	

	60
	继电器 
	欧姆龙继电器MY4NJ-24V
	欧姆龙
	40
	个
	
	

	61
	继电器 
	weidmuller 继电器 drm270024l
	weidmuller
	40
	个
	
	

	62
	熔断器
	正泰 RT14-20（RT28-32 R015）4A
	正泰
	100
	个
	
	

	63
	断路器
	西门子 VL160X
	西门子
	2
	个
	
	

	64
	断路器
	西门子 3P C65N\25
	西门子
	5
	个
	
	

	65
	漏电保护器
	西门子 5SM2342-0 40A 30mA
	西门子
	5
	个
	
	

	66
	漏电保护器
	西门子 5SM2322-0 40A 30mA
	西门子
	5
	个
	
	

	67
	互感器
	 1000/5  
	苏州西门子
	8
	个
	
	

	68
	互感器
	 500/5  
	苏州西门子
	8
	个
	
	

	69
	互感器
	 100/5  
	苏州西门子
	8
	个
	
	

	70
	互感器
	 75/5  
	苏州西门子
	8
	个
	
	

	71
	互感器
	16    
	苏州西门子
	8
	个
	
	

	72
	互感器
	12    
	苏州西门子
	8
	个
	
	

	73
	互感器
	 75/5 
	苏州西门子
	8
	个
	
	

	74
	浪涌保护器
	OBO HFA-385/3+NPE
	OBO
	2
	个
	
	

	75
	浪涌保护器
	OBO V25-B+C/3+NPE
	OBO
	2
	个
	
	

	76
	SPL直流电源
	输入230V/Ac0.45A，输出24V/1.5A
	Changdian
	3
	个
	
	

	77
	熔断器
	MiRO茗熔 RT18-125 80A
	MiRO茗熔
	30
	个
	
	

	78
	熔断器
	MiRO茗熔 RT18-125 100A
	MiRO茗熔
	30
	个
	
	

	79
	熔断器
	MiRO茗熔 RT18-125 125A
	MiRO茗熔
	30
	个
	
	

	80
	熔断器
	MiRO茗熔 RT18-125 160A
	MiRO茗熔
	30
	个
	
	

	81
	热继电器
	德力西 JR36-10
	德力西
	5
	个
	
	

	82
	继电器
	正泰 NC3(CJ46)-09 220V/8.5A
	正泰
	3
	个
	
	

	83
	控制变压器
	正泰 NDK(BK)-100VA 220V输入 24V输出
	正泰
	2
	个
	
	

	84
	控制变压器
	BK-50
	德力西
	2
	个
	
	


