1.  生活给水泵组;主  泵Q=16.2m/h(4.5L/S)=4台

2.  潜 污 泵A型;Q=40m/h(11.1L/S);80WQ40;H=10m,N=4kw =8台

3.  潜 污 泵B型;Q=30m/h(8.33L/S);65WQ30-8-2.2;H=8m,N=2.2kw =22台

4.  不锈钢生活水池V=45立方一个