## Sheet1
消防工程主要用料
品名 | 规格 | 单位 | 数量
球墨铸铁管 | DN200 | 米 | 150
球墨铸铁管 | DN150 | 米 | 1350
球墨铸铁管 | DN100 | 米 | 230
内外涂塑复合管 | DN150 | 米 | 7500
内外涂塑复合管 | DN100 | 米 | 220
内外涂塑复合管 | DN65 | 米 | 303
不锈钢管 | DN50 | 米 | 40
PE1.0MPA | DN110 | 米 | 50
PE1.0MPA | DN90 | 米 | 100
管道支架 |  | T | 40
螺栓孔套 |  | 套 | 8000
室外消防栓地下式 |  | 套 | 16
水表 | DN200 | 个 | 3
室内消火栓单出口 | DN65 | 套 | 144
倒流防止器 |  | 套 | 3
管道保温 |  | 立方米 | 61
伴热电缆 |  | 米 | 1980
波纹补偿器 | DN150 | 个 | 146
消防防护装备 |  | 套 | 10
磷酸铵盐灭火器 |  | 具 | 30
消防器材箱 |  | 个 | 2
铸铁软密封明杆闸阀 | DN150 | 个 | 32
闸阀 | DN150 | 个 | 4
自动放气阀 | DN25 | 个 | 4
螺纹截止阀 | DN50 | 个 | 4
法兰闸阀 | DN150 | 个 | 4
法兰闸阀 | DN65 | 个 | 2
雨污井及管道
钢筋混凝土管
钢筋混凝土管 | DN600 | 米 | 96
| DN300 | 米 | 18
钢筋夯圆形检查井 | 1250*2000 | 座 | 4
钢筋夯圆形检查井 | 1000每增50 | 座 | 4
砖砌竖槽跌水井跌差 | 4000内DN200__400 | 座 | 1
止回阀 | DN250 |  | 3
闸阀 | DN300 |  | 2
闸阀 | DN250 |  | 3
闸阀 | DN50 |  | 3
压力表 |  | 个 | 3
钢制拍门 |  | 个 | 2
雨水泵控制柜 | 90KW一控三 | 个 | 1
雨水泵 | 30KW | 台 | 3
室内普通钢管焊接 | DN50 | 米 | 45
室内镀锌螺纹连接 | DN50 | 米 | 50
柔性套管 | DN300 | 个 | 2
钢管异径管制作 | DN300 | 个 | 3
钢管三通 | DN300 | 个 | 3
钢管弯头（虾体弯） | DN300 | 个 | 4
钢管弯头（虾体弯） | DN250 | 个 | 9
钢管弯头（虾体弯） | DN100 | 个 | 3
管道支架 |  | T | 0.9
双壁波纹管（HDPE)
排水氯乙烯管 | DN300 | 米 | 205