	1
	360013R00021141
	普通灯具  名称:消防应急标志灯 型号:双头LED消防应急照明灯 雷士 LS-ZFZD-E3WD/XFZ-ED壁挂式
	名称:消防应急标志灯 型号:双头LED消防应急照明灯 雷士 LS-ZFZD-E3WD/XFZ-ED壁挂式
	套
	6
	　
	　
	雷士
	　
	铸造分厂二期
	　

	2
	360013R00021141
	防爆灯具  防爆探照灯具 BAD309E Ex ib IIC T4 多功能强光防爆探照灯 华荣灯具
	防爆探照灯具 BAD309E Ex ib IIC T4 多功能强光防爆探照灯 华荣灯具
	套
	2
	　
	　
	华容
	　
	阳极组装分厂二期
	　

	3
	360013R00021141
	防爆灯具  防爆灯 25W 230V /W 厂家:飞利浦
	防爆灯 25W 230V /W 厂家:飞利浦
	套
	200
	　
	　
	飞利浦
	　
	检修分厂二期
	圆形

	4
	360013R00021141
	灯泡  名称:节能灯泡 220V 额定功率:18W 螺口式 特殊说明:飞利浦
	名称:节能灯泡 220V 额定功率:18W 螺口式 特殊说明:飞利浦
	只
	50
	　
	　
	飞利浦
	　
	质量检验中心二期
	　

	5
	360013R00021141
	灯泡 名称:灯珠 24V 额定功率:35W 插接式
	名称:灯珠 24V 额定功率:35W 插接式
	只
	10
	　
	　
	　
	　
	质量检验中心二期
	　

	6
	360013R00021141
	灯管  名称:碘钨灯 220V 1000W 单直管 特殊说明:1000W
	名称:碘钨灯 220V 1000W 单直管 特殊说明:1000W
	支
	40
	　
	　
	　
	　
	阳极组装分厂二期
	　

	7
	360013R00021141
	灯管  名称:日光灯管 220V 36W 单直管 特殊说明:飞利浦(中国)投资有限公司
	名称:日光灯管 220V 36W 单直管 特殊说明:飞利浦(中国)投资有限公司
	支
	200
	　
	　
	飞利浦
	　
	检修分厂二期
	　

	8
	360013R00021141
	灯具配件  电子灯角 40W
	电子灯角 40W
	付
	20
	　
	　
	　
	　
	电解一分厂
	　

	9
	360013R00021141
	灯具配件  电子灯角 40W
	电子灯角 40W
	付
	50
	　
	　
	　
	　
	质量检验中心二期
	　

	10
	360013R00021141
	灯具配件  日光灯架 220V 40W
	日光灯架 220V 40W
	台
	30
	　
	　
	　
	　
	电解一分厂
	要求成套，带灯管

	11
	360013R00021141
	灯具配件  通用螺口灯座 250V 4A E27 瓷质
	通用螺口灯座 250V 4A E27 瓷质
	个
	100
	　
	　
	　
	　
	电解一分厂
	　

	12
	360013R00021141
	灯具配件  通用螺口灯座 250V 4A E27 瓷质
	通用螺口灯座 250V 4A E27 瓷质
	个
	50
	　
	　
	　
	　
	电解一分厂
	　

	13
	360023R00021158
	普通灯具  名称:高顶灯 型号:GC82-N250
	名称:高顶灯 型号:GC82-N250
	套
	20
	　
	　
	亚明
	　
	电解三分厂
	　

	14
	360023R00021158
	灯泡  名称:高压钠灯灯泡 220V 额定功率:400W 螺口式  E40 特殊说明:厂家:飞利浦
	名称:高压钠灯灯泡 220V 额定功率:400W 螺口式  E40 特殊说明:厂家:飞利浦
	只
	6
	　
	　
	飞利浦
	　
	检修分厂三期
	　

	15
	360023R00021158
	灯泡  名称:白炽灯泡 36V 额定功率:100W 螺口式  E27
	名称:白炽灯泡 36V 额定功率:100W 螺口式  E27
	只
	200
	　
	　
	　
	　
	炭素分厂焙烧侧
	　

	16
	360023R00021158
	灯泡  名称:节能灯泡 220V 额定功率:35W 螺口式 特殊说明:白光
	名称:节能灯泡 220V 额定功率:35W 螺口式 特殊说明:白光
	只
	70
	　
	　
	　
	　
	动力分厂三期
	　

	17
	360023R00021158
	灯泡  名称:节能灯泡 220V 额定功率:45W 螺口式  E27 特殊说明:科明HW-6
	名称:节能灯泡 220V 额定功率:45W 螺口式  E27 特殊说明:科明HW-6
	只
	200
	　
	　
	科明
	　
	电解三分厂
	　

	18
	360023R00021158
	灯泡  名称:金属卤化物灯泡 220V 额定功率:70W 螺口式 特殊说明:深圳海洋王,自然白色
	名称:金属卤化物灯泡 220V 额定功率:70W 螺口式 特殊说明:深圳海洋王,自然白色
	只
	100
	　
	　
	深圳海洋王
	　
	炭素分厂煅烧侧
	　

	19
	360023R00021158
	灯泡  名称:自镇贡灯泡 230V 额定功率:450W 螺口式 特殊说明:GYZ220
	名称:自镇贡灯泡 230V 额定功率:450W 螺口式 特殊说明:GYZ220
	只
	60
	　
	　
	亚明
	　
	炭素分厂焙烧侧
	　

	20
	360023R00021158
	灯泡  名称:亚明牌自镇汞灯泡 220V 额定功率:250W 螺口式 E40
	名称:亚明牌自镇汞灯泡 220V 额定功率:250W 螺口式 E40
	只
	50
	　
	　
	亚明
	　
	检修分厂三期
	　

	21
	360023R00021158
	灯泡  名称:金属卤化物灯泡 220V 额定功率:100W 螺口式 E27 特殊说明:JLZ100KN.ED
	名称:金属卤化物灯泡 220V 额定功率:100W 螺口式 E27 特殊说明:JLZ100KN.ED
	只
	100
	　
	　
	亚明
	　
	炭素分厂煅烧侧
	　

	22
	360023R00021158
	灯泡  名称:自镇流汞灯 220V 额定功率:100W 螺口式 E27 特殊说明:HJN-100W
	名称:自镇流汞灯 220V 额定功率:100W 螺口式 E27 特殊说明:HJN-100W
	只
	40
	　
	　
	　
	　
	炭素分厂煅烧侧
	　

	23
	360023R00021158
	灯泡  名称:自镇流高压汞灯灯泡 220V 额定功率:160W 螺口式 E27
	名称:自镇流高压汞灯灯泡 220V 额定功率:160W 螺口式 E27
	只
	100
	　
	　
	　
	　
	检修分厂三期
	　

	24
	360023R00021158
	灯泡  名称:节能灯泡 220V 额定功率:35W 螺口式 特殊说明:飞利浦
	名称:节能灯泡 220V 额定功率:35W 螺口式 特殊说明:飞利浦
	只
	30
	　
	　
	飞利浦
	　
	动力分厂三期
	　

	25
	360023R00021158
	灯泡  名称:自镇流金属卤化物灯 220V 额定功率:250W 螺口式 E40
	名称:自镇流金属卤化物灯 220V 额定功率:250W 螺口式 E40
	只
	100
	　
	　
	　
	　
	炭素分厂焙烧侧
	　

	26
	360023R00021158
	灯泡  名称:节能灯 220V 额定功率:32W 螺口式
	名称:节能灯 220V 额定功率:32W 螺口式
	只
	100
	　
	　
	　
	　
	阳极组装分厂三期
	　

	27
	360023R00021158
	灯管  名称:节能灯管 220V 23W 3U形 特殊说明:E27
	名称:节能灯管 220V 23W 3U形 特殊说明:E27
	支
	50
	　
	　
	　
	　
	动力分厂三期
	　

	28
	360023R00021158
	灯管  名称:日光灯管 220V 36W 单直管 特殊说明:TLD AC220 36W/154-765
	名称:日光灯管 220V 36W 单直管 特殊说明:TLD AC220 36W/154-765
	支
	100
	　
	　
	飞利浦
	　
	动力分厂三期
	　

	29
	360023R00021158
	灯具配件  启辉器 S10
	启辉器 S10
	个
	20
	　
	　
	　
	　
	动力分厂三期
	　

	30
	360023R00021158
	灯具配件  灯头 E27 瓷灯头 螺口
	灯头 E27 瓷灯头 螺口
	个
	100
	　
	　
	　
	　
	炭素分厂焙烧侧
	　

	31
	360023R00021158
	灯具配件  电子灯角 40W
	电子灯角 40W
	付
	30
	　
	　
	　
	　
	电解三分厂
	　

	32
	360023R00021158
	灯具配件  触发器 CD-2a 2.5-4.5kv
	触发器 CD-2a 2.5-4.5kv
	个
	5
	　
	　
	　
	　
	检修分厂三期
	　

	33
	360023R00021158
	WK-20挖掘机配件  照明金属卤化物灯 JLZ70KN.ED 70W
	照明金属卤化物灯 JLZ70KN.ED 70W
	个
	100
	　
	　
	亚明
	　
	电解三分厂
	　

	合计：
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


