            务川县人民医院净化手术室通风设备

                  更换过滤器清单                                                                                           
一、材料名称、数量、价款 
	序号
	设备名称
	规格、型号
	厂商
	数量
	单位
	单价
（RMB）
	总价
（RMB）

	1
	初效
	595*575*46  G3
	
	2
	套
	
	

	2
	初效
	290*595*46  G4
	
	7
	套
	
	

	3
	初效
	595*595*46   G4
	
	6
	套
	
	

	4
	中效
	592*572*381  F5
	
	2
	套
	
	

	5
	中效
	287*592*381   F8
	
	7
	套
	
	

	6
	中效
	592*592*381  F7
	
	6
	套
	
	

	7
	高效1
	610*292*305  H14
	
	28
	套
	
	

	8
	高效2
	484*484*220
	
	8
	套
	
	

	9
	高效3
	320*320*220
	
	4
	套
	
	

	10
	合计
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	项
	

	12
	合计
	
	
	
	
	

	


