产品名称：潜水泵

品牌：国产（品牌不限）

相关规格：

排放尺寸：2英寸(6.5到7米) NPT（滑动连接）；容量：40到50加仑(11097到13871立方英寸)

扬程：5到34英尺（1.5到1O.3米）；水温：110华氏度

用途：水、凝析油（一种建筑材料）

材料要求：

 外壳：不锈钢304式叶轮：不锈钢304式轴：不锈钢304式紧固件：不锈钢304机械密封；
上密封：陶瓷/碳；
下密封：碳化硅/碳化硅；
电动马达：速度/频率：2900转/ 50赫兹。

电流，电压：交流单相，220 V / 交流三相，400 V

特征：

电机和连接应配备完整的密封系统防止水渗入；
泵应装有带有电机开关的脚踏阀作为避免泵干运行的安全装置。

为了方便移动，泵必须配备随泵移动的小车；
半潜式电缆50英尺，安装了起动电路、过载保护的断路器以及短路保护电器的小车（小车的成本应该单独强调）；
直径2”排放软管100英尺（滑动连接）；
泵和马达电机供应将随着一年推荐的备件（成本应分开（可选）

其他

备件：OEM备件清单、具有技术投标的修理包，配件的可用性要至少具有3年的保质期。

文件：零件清单，操作和维护手册（软、硬拷贝）是一起提供；
证书：工厂测试证书应随设备提供；
保修期：（泵和马达）从交货日期算起保质期为2年。

付款方式：现场验货满意后付款

