## 工作表1
采购物品 | 采购量 | 采购要求
旋转接头(宇航） | 600个 | YH-G-40 配M16油管
波纹补偿器 | 600个 | DN125和DN150型号,1.6MPa，总长300mm,波段长200，两端法兰固定
玻璃管 | 900千克 | φ102*2.8*2200mm G3.3 φ102*2.8*2100mm G3.3
组合聚醚（白料） | 5000kg | J2（含阻燃剂)，单次5吨
波纹管软接（双层高波） | 1000个 | DN125-100，L=400，DN100和DN125活Ｆ，DN125直管，1.6MPa,高波型，双层，DN150-125，L=400
波纹管电动三通阀 | 1000个 | 6种，DN50，DN65，DN80，DN100，DN125，DN15，1.6MPa-300℃-F模拟量4-20mA（NDATK)，公称压力1.6MPa，油品，-20°C-330°C;阀体铸钢，阀芯304不锈钢；防腐、防锈、防老化。
太阳能油水换热器 | 500台 | 20kw-DN50-2.3m2-304，BC
液位计(磁翻板) | 1000台 | DN20，L=600mm,带低位报警
波纹管截止阀 | 1000个 | DN40-1.6MPa-300℃（NDATK)-FX，承压1.6MPa，耐高温300°C，开关10000次以上；防锈处理，表面刷蓝色高温漆；流向，企业标识；水蒸气、油品。
3mm汽车级玻璃原片 | 7000平方米 | 2744mm*1525mm*3mm
DN50篮式过滤器 | 1000个 | DN50-1.6MPa-300°C-100目 NDATK
软管-灰色 | 1000米 | WH00396
超白浮法玻璃 | 1000平方米 | 1370*1425*1.8mm和1625*1370*1.8mm
油路电加热器 | 500套 | 30kw-DN50-380V-3级控制-YDK
导热油循环泵 | 900台 | 25-160/Φ163-2.2kw；Q=6m3/h、H=28m、P=33﹪；（NDATK)，导热油循环泵 扬程在10-50米，50-200立方不等
玻璃丝布 | 100000平方 | 厚0.1mm 宽280mm 目数10*10
靶式流量开关 | 5000套 | LKB-01BS,耐高温300℃，带M25*1.5丝座和2mm退火紫铜垫，水，耐高温线1.5m，耐300°C以上高温，底座碳钢，紫铜垫片退火处理，流速4m³/h。
DN40等径三通 | 5000个 | BTS 40B-S20-C2 GB
法兰(国标) | 5000个 | DN20-1.6Mpa
DN20 90°对焊弯头 | 5000个 | 规格B90EL 20B-S20-C2 GB
DN50-40异径三通 | 5000个 | BTR 50×40B-S20-C2 GB
DN50-40变径 | 5000个 | BTR 50×40B-S20-C2 GB
焊接闸阀 | 500个 | DN20-1.6MPa-300℃（QZYSF)，（锻钢），最高温425°C，0.6MPa气压密封，水、油品、蒸汽。
异氰酸脂（黑料） | 5000kg | PM200，单次5吨
管道防尘盖DN65-φ76.1 | 1000个 | 工程管路运输过程用，颜色：天蓝或橙红，厚度1.2mm,防尘盖内部带脱离装置
玻璃钢水箱 | 10000立方 | 规格为：1、3、5立方，具体事宜电话沟通
硅酸铝管（硅酸铝毯）DN150-φ159-δ40，ρ=80kg/m3,硅酸铝毯缠绕加工而成 | 1000支 | 容重80kg,长度1米/支
100千克 | 100000米 | 容重320kg-350kg（机械雕刻使用、雕刻时不能碎裂，耐用，）
玻璃钢水箱 | 100立方
导热油循环泵100-65/240-30kw；Q=100m3/h、H=70m、P=69.8%； | 1000台 | 我公司常年采购油路系统工程用导热油循环泵，具体规格因工程大小而定。质保期2-3年，可签年度协议
镀锌螺旋外壳直管Φ300-t0.6 | 100根 | 0.6镀锌板 长6米
波纹管闸阀 | 10000个 | 波纹管闸阀规格：DN150-1.6MPa-300℃，DN200-1.6MPa-300℃，法兰式连接
波纹管闸阀、截止阀、电动三通阀 | 10000个 | 波纹管闸阀规格：DN150-1.6MPa-300℃，DN200-1.6MPa-300℃，法兰式连接；波纹管截止阀规格：DN40-1.6MPa-300℃（NDATK)-FX；波纹管电动三通阀规格：DN200-1.6MPa-300℃-F模拟量4-20mA、综合技术要求：压力：1.6mpa/导热油管件，工作温度300℃-350℃。 阀体：铸钢。质保期3年。签订合作协议，长年采购DN200-1.6MPa-300℃开关量4-20mA
旋启式止回阀 | 10000个 | DN125-16、DN150-16；篮式过滤器规格，综合技术要求：压力：1.6mpa/导热油管件，工作温度300℃-350℃。 阀体：铸钢。质保期3年。签订合作协议，长年采购
篮式过滤器 | 10000个 | 篮式过滤器规格：DN125-1.6MPa-300℃-80目、DN200-1.6MPa-300℃-80目，综合技术要求：压力：1.6mpa/导热油管件，工作温度300℃-350℃。 阀体：铸钢。质保期3年。签订合作协议，长年采购
玻璃钢风管 | 1000m³ | 具体要求请电话沟通联系
玻璃钢风机 | 800台 | 具体要求请电话沟通联系
硅酸铝管（硅酸铝毯） | 10000支 | 采购各种规格硅酸铝管：DN150-φ159-δ40、DN40-Φ45-δ30、DN100-Φ108-δ40、DN125-Φ133-δ40、DN200-φ219-δ40,容重均为ρ=80kg/m3,硅酸铝毯缠绕加工而成.重点技术要求：容重80kg,长度1米/支，签订合作协议，长年采购。