	HNCSJFT-0253
	俗称：水系统压力变送器
规格：PM10
	HINCHEST
	压力变送器
	HNCSJFT/0253.jpg
	只
	2 

	HNCSJFT-1154
	俗称：电磁阀                                               描述：控制阀电磁阀                                          规格：DC24VLatch
	上海液压自动化元件厂
	阀门
	HNCSJFT/1154.jpg
	台
	2 

	HNCSJFT-1868
	俗称：导叶接力器主令开关                                          规格：DK-2-ME/5/Z/M500—MRA
	哈尔滨瑞格大电机技术有限公司
	控制器
	HNCSJFT/1868.jpg
	个
	2 

	HNCSJFT-0453
	俗称：水系统压力开关
规格：99V1-K5-N4-C2A
	statie oring
	压力开关
	HNCSJFT/0453.jpg
	只
	2 

	HNCSJFT-2591
	液位变送器,LTS-LT-FHW,模拟量,有源式,DC24V
	上海众心
	数据板
	HNCSJFT/2591.jpg
	台
	2 

	HNCSJFT-0327
	俗称：测速装置
规格：GMBH D521
	德国霍尔
	转速表
	HNCSJFT/0327.jpg
	只
	1 

	HNCSJFT-1863
	俗称：电动阀门控制器
规格：BFA-1
	天津北方
	控制器
	HNCSJFT/1863.jpg
	个
	2 


