实验室设备及实验道具

|  | 序号 |  | 产品名称 | 图片 | 参数型号 | 数量 |  |  | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Nikon 显微镜(尼康） |  | 品牌：NIKON/尼康 进口品牌 型号：E100 | 2台 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 采精器 |  | 精液采集机构（山羊） 规格：30mm 颜色：黑色，白色 | 5个 |  |  | 牛 羊 |  |
|  | 3 |  | Nikon 尼康电脑生物显微镜 |  | 모델:E200尼康进口品牌 有成像系统在电脑上能看到图片 | 1台 |  |  |  |  |
|  | 4—1 |  | 电热恒温鼓风干燥箱 |  | 型号：GZX-9023MBE 类型：恒温干燥箱 材质：不锈钢 温度范围：室温+5℃-250℃（℃） 功率：400W 工作室尺寸：300*330*280（mm） 重量：30（kg） | 2台 |  |  |  |  |
|  | 4-2 |  |  |  | 型号：GZX-9246MBE 产品类型：微电脑普通型 电源电压：AC220V±10%/50Hz2% 输入功率：2400W 内胆尺寸(mm)：600*550*750 重量：70kg | 2台 |  |  |  |  |
|  | 5-1 |  | 高压灭菌器 |  | 型号：YXQ-LS-50SII 용적:60L 功率:3.1KW 电源：220V±10% 50Hz±2% 最高工作/设计温度：135℃/138℃ 最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa 定时范围（分钟）：0-120 内腔尺寸(mm):Φ400×520 提篮尺寸(mm):Ф260×240×2个 外形尺寸(mm):500×500×1080 | 1台 |  |  |  |  |
|  | 5-2 |  | 高压蒸汽灭菌器 |  | 型号: YXQ-LS-50A 容积：50L 最高工作温度：135℃ 最高工作压力：0.22MPa 功率：2.7KW 电源：220V±10%/50Hz±2% 外形尺寸(mm)：524*444*1090 内腔尺寸(mm)：Ф300*680 提篮尺寸(mm)：Ф280*210*3个 | 1台 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 蒸溜水器 |  | 规格型号：TJS -5L 出水量：5L/h 电源电压：AC220V/ 4.5KW 包装尺寸：54 ×27×49cm 重量：9 kg | 2台 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 微机型酸度计 |  | PHS-25CW | 2台 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PHS-3CW | 2台 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PHS-3BW | 2台 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PHS-3D-1 | 2台 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PHSJ-5 | 2台 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PHS-2F | 2台 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 自动双重纯水蒸馏器 |  | z-93 | 1台 |  |  |  |  |
|  | 9-1 |  | 生物医用低温冰箱 |  | 型号：XC-88L 温度范围：4℃±1℃（℃） 功率：350（w） 容量：88（ml） 尺寸：500*450*1515（mm） 重量：100（kg） 独特的制冷系统：采用国际名牌高效压缩机，节能静音；风冷式高效冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速 | 2台 |  |  |  |  |
|  | 9-2 |  | 血液低温储存箱 低温冰箱 |  | 型号：XC-268A1L 温度范围：4℃±1℃（℃） 功率：400（w） 容量：268（ml） 尺寸：700*628*1662（mm） 重量：148（kg） 冰冻室容积：268 冰箱总容积：251-300升 冰箱种类：冷藏冰箱 | 2台 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 2 -8℃ 医用冷藏箱 |  | 型号：YC-260L 温度范围：2-8（℃） 功率：215（w） 容量：260（ml） 尺寸：590*603*1556（mm） 重量：77（kg） 制冷方式：风冷 | 2台 |  |  |  |  |
|  | 11-1 |  | 恒温恒温箱 |  | 型号：LHS-100CH 温度范围：RT+10~85℃（℃） 温度波动度：±1.0℃（℃） 电源电压：220（V） 功率：1650（W） 尺寸：650×800×1310（mm） 工作室尺寸：500×400×550（mm） | 2台 |  |  |  |  |
|  | 11-2 |  |  |  | 型号： LHS-100CL 温控范围：-10～85℃ 温度波动度高温±0.5℃、低温±1℃ 输入功率：1800W 电源电压：AC220V 50HZ 工作室尺寸:500×400×550 外形尺寸:650×800×1310 | 2台 |  |  |  |  |
|  | 12-1 |  | 台式高速离心机 |  | 型号：H1850 电机功率：0.45（kw） 外形尺寸:420×325×325mm 重量：18（kg） 转鼓转速：16500（r/min） 自动化程度：全自动 用途：实验用 类型：平板式离心机 | 1台 |  |  |  |  |
|  | 12-2 |  | 台式高速冷冻离心机 |  | 型号：TGL-20M 电机功率：3000（kw） 外形尺寸：22*22*32（mm） 重量：5（kg） 应用领域：化工,食品 转鼓直径：7000（mm） 转鼓转速：20000（r/min） 类型：冷冻离心机 自动化程度：全自动 | 1台 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 电热器 |  | 要多大瓦数的电热器。 | 2台 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 兽医手术器械 |  | 大动物手术28件套 | 1조 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 电子台秤 |  | 型号：sxx500kg 测量范围：0-500（kg） 准确度：50g 秤台尺寸：300*400（mm） 适用范围：0-500kg | 1대 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 电子分析天平 |  | 型号：YP102N 类型：电子天平仪器 最小称量：10（mg） 最大称量：100（g） 适用范围：纺织，实验室，化工..... | 2대 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 紫外线杀菌消毒柜 |  | 型号：V-2008 别名：消毒柜 用途：口腔消毒 电动机功率：25（kw） 外形尺寸：600*400*300（mm） 重量：20（t） 柜体容积：27L 额定电压：220V | 2대 |  |  |  |  |
|  | 18-1 |  | 净化无菌无尘操作台 |  | 型号：SW-CJ-1D 产品别名：净化工作台 电源： AC/50Hz/220V. 功耗 ：130W 重量： <85kg 工作区尺寸 ：700×500×500mm | 2대 |  |  |  |  |
|  | 18-2 |  | 台式水平送风净化 |  | 型号：HD-650 产品别名：净化工作台 功率：0.2（Kw） | 2대 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 不锈钢水池 |  | 外形尺寸：1200*600*600（mm） | 2대 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 振荡器 |  | 产品型号TS-100B 旋转频率20～400rpm 频率精度±1 rpm 摆振幅度￠26mm 外型尺寸600mm×580mm×510mm 净重72KG 容积440mm×405mm×270mm（20L） 功率320W 电源AC220V～240V 50H60Z～60HZ | 1대 |  |  |  |  |
| 21 |  | 实验室小试搅拌机 |  |  | 产品型号：STSJB- 300 电机形式：精密串激电机 电源：220V 50Hz 电机功率：300W 转速范围：50-1500rpm 接触物料材质：SS304 处理量：85000ml，以水为介质 升降方式：手动升降 外形尺寸：360×260×760 mm |  | 1대 |  |  |  |
| 22 |  | 马弗炉 |  |  | 型号：SX2-2.5-10 额定功率(Kw)：2.5 额定电压(V):～220/50Hz 额定温度(℃):1000 相 数:单 工作室尺寸(mm):200X120X80 外形尺寸(mm):540X370X470 重 量(Kg):55 |  | 1대 |  |  |  |
| 23 |  | 标准筛 |  |  | 20cm20-200目标准筛一套： 直径20cm，高5cm 不锈钢 |  | 1조 |  |  |  |
| 24-1 |  | 自动水分测定仪 |  |  | 型号：XY-100MW 类型：电子式水分计 测量范围：0~110g；0.00%---100% 准确度：0.002g；0.01% 环境温度：5°C---35°C（℃） 电源电压：220（V） 外形尺寸：200*180*380（mm） |  | 1대 |  |  |  |
| 24-2 |  | 自动水分测定仪 |  |  | 型号: XY-105MW 称量精度: 0.005 秤盘尺寸: 90 显示: 液晶显示 温度范围: 40-199 温度精度: 1 |  | 1대 |  |  |  |
| 25 |  | 电热恒温水槽 |  |  | 型号: TS-030 电源电压:AC220V 50HZ 输入功率:1100W 容积:27L 外形尺寸:480*370*380 内胆尺寸mm 300*300*300 定时范围 1~9999min 使用材料: 内胆、外壳全部都是不锈钢 |  | 1대 |  |  |  |
| 26-1 |  | 恒温槽 |  |  | MP-19H |  | 1대 |  |  |  |
| 26-2 |  | 恒温槽 |  |  | 指标型号:MP-501A 温度范围:RT+5～100℃ 充液体积14.5L 泵流量4L/min 加热功率1000W |  | 1대 |  |  |  |
| 27-1 |  | 血球分类计数器 |  |  | 型号 Animal-6008 检测动物 血液中血细胞个数 血红蛋白 等 型号 06-2 简易的 |  | 2대 |  |  |  |
| 27-2 |  | 血球分类计数器 |  |  |  |  | 2개 |  |  |  |
| 27-3 |  | 血球分类计数器 |  |  |  |  | 2개 |  |  |  |
| 27-4 |  | 血球分类计数器 |  |  |  |  | 2개 |  |  |  |
| 28 |  | 血红蛋白分析仪 |  |  | URIT-12型 血红蛋白分析仪 |  | 1대 |  |  |  |
| 29 |  | 保温冷藏箱 |  |  | 颜色: 蓝色 尺寸: 238*143*195mm 材质: 外箱PE 内箱PP 中间PU 용적:6L |  | 1개 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | 容积：12L 材料：外箱PE 内箱PP 中间PU 外尺寸：390*265*320mm 内尺寸：310*190*240mm 产品重量：4KG |  | 1개 |  |  |  |
| 31 |  | 一次性胶皮手套 |  |  |  |  | 개 |  |  |  |
| 32 |  | 实验室用臼子 （陶瓷） |  |  | 钵直径13cm 锤长度13.5cm |  | 6개 |  |  |  |
| 33 |  | 枪头盒 |  |  | 品名：10vl吸头盒 枪头盒 规格: 长12CM*宽8CM*高4CM 颜色: 蓝色、白色 用途：可放10ul 吸头96个 |  | 6개 |  |  |  |
| 34 |  | 手术刀片 |  |  | 23号手术刀 雕刻刀 铁柄 配10个刀片 |  | 2조 |  |  |  |
| 35 |  | 医用镊子套装 |  |  | ESD-10/11/12/13/14/15 |  | 2조 |  |  |  |
| 36-1 |  | 称量瓶 |  |  | 扁形称量瓶 40*25 密封玻璃瓶 |  | 5개 |  |  |  |
| 36-2 |  |  |  |  | 70mm*35mm |  | 5개 |  |  |  |
| 37 |  | 玻璃培养瓶 |  |  | 75ml |  | 30개 |  |  |  |
| 38-1 |  | 塑料盖刻度试管 |  |  | 塑料盖 刻度试管10ml 玻璃试管 |  | 100개 |  |  |  |
| 38-2 |  |  |  |  | 塑料盖 刻度试管15ml 玻璃试管 |  | 100개 |  |  |  |
| 39 |  | 酒精灯 |  |  | 酒精灯150ml （高10cm 灯身宽9cm） |  | 6개 |  |  |  |
| 40-1 |  | 头层牛皮手套 |  |  | 颜色：金黄/杏色 尺码：230cm |  | 5컬레 |  |  |  |
| 40-2 |  |  |  |  | 尺码：250cm |  | 5只 |  |  |  |
| 41 |  | 开膣器 |  |  | 牛用开膣器全长33厘米，最大开口13.5厘米 |  | 5개 |  |  |  |
| 42 |  | 玻璃磨口瓶 |  |  | 10L |  | 2개 |  |  |  |
| 43 |  | 下口玻璃放水瓶 |  |  | 10L 瓶身直径：225mm 个高:420mm 瓶颈直径::68mm 下口直径:35mm |  | 2개 |  |  |  |
| 44-1 |  | 玻璃细胞培养皿 |  |  | 规格：120MM 뚜껑있음 |  | 50개 |  |  |  |
| 44-2 |  |  |  |  | 规格：75mm 뚜껑있음 |  | 50개 |  |  |  |
| 44-3 |  |  |  |  | 规格：60mm 뚜껑있음 |  | 50개 |  |  |  |
| 45 |  | 可调式移液器(单道） |  |  | 产品编号：712111010000 量程：0.1-2.5μl 增量：0.05μl 测量体积 2.5μl，1.25μl，0.25μl 不准确度2.50%，3.00%，12.00% 不精确度2.00%，3.00%，6.00% |  | 2개 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产品编号：712111050000 量程：2-20μl 增量：0.5μl 测量体积: 20μl,10μl,2μl 不准确度:0.90%,1.20%,3.00% 不精确度:0.40%,1.00%,2.00% |  | 2개 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产品编号：712111080000 量程：10-100μl ：增量 1μl 测量体积: 100μl,50μl,10μl 不准确度: 0.80%,1.00%,3.00% 不精确度: 0.15%,0.40%,1.50% |  | 4개 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产品编号：712111110000 量程：50-200μl 增量： 1μl 测量体积:200μl,100μl.50μl 不准确度: 0.60%,0.80%,1.00% 不精确度: 0.15%,0.30%,1.00% |  | 4개 |  |  |  |
| 46 |  | 可调式移液器(8道） |  |  | 产品编号：712112040000 量程： 0.5-10μl 增量： 0.1μl 测量体积10μl，5μl，1μl 不准确度: 1.50%，2.50%，4.00% 不精确度: 1.50%，2.50%，4.00% |  | 1개 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产品编号：712112060000 量程： 5-50μl 增量： 0.5μl 测量体积50μl，25μl，5μl 不准确度: 1.%，1.50%，3.00% 不精确度：0.50%，1.00%，2.00% |  | 1개 |  |  |  |
| 47-1 |  | 玻璃量筒 |  |  | 1000ml |  | 10개 |  |  |  |
| 47-2 |  |  |  |  | 500ml |  | 10개 |  |  |  |
| 47-3 |  |  |  |  | 100ml |  | 6개 |  |  |  |
| 48 |  | 三角烧瓶 |  |  | 容量：1000ml 全高：220mm 瓶体外径：131mm 瓶颈外径：42mm |  | 10개 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 容量：500ml 全高：175ml 瓶体外径：105mm 瓶颈外径：34mm |  | 10개 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 容量：100ml 全高：105ml 瓶体外径：64mm 瓶颈外径：22mm |  | 10개 |  |  |  |
| 49 |  | 烧杯（低型烧杯） |  |  | 规格：1000ml 尺寸：154*113（高度*直径） 净重：276.5g |  | 6개 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 规格：500ml 尺寸：121*88（高度*直径） 净重：168.9g |  | 10개 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 规格：100ml 尺寸：76*52（高度*直径） 净重：55.2g |  | 10개 |  |  |  |
| 50-1 |  | 三角漏斗 |  |  | 规格：60mm |  | 6개 |  |  |  |
| 50-2 |  |  |  |  | 规格：90mm |  | 6개 |  |  |  |
| 51 |  | 滤纸（定性） |  |  | 定性滤纸12.5cm 100张 定量滤纸12.5cm 100张 |  | 1곽 1곽 |  |  |  |
| 52 |  | 移液管架 |  |  | 42孔 |  | 1개 |  |  |  |
| 53 |  | 各种移液器吸头 |  |  | 各种规格装 |  | 一袋 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100-1000ul（500个装） |  | 一袋 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5-50ul（1000个装） |  | 一袋 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10-1000ul（1000个装） |  | 一袋 |  |  |  |
| 54 |  | 试剂瓶 |  |  | 1000ml |  | 20개 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 500ml |  | 20개 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 250ml |  | 30개 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100ml |  | 40개 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000ml |  | 20개 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 500ml |  | 20개 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 250ml |  | 30개 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100ml |  | 40개 |  |  |  |
| 55 |  | 台式用药品柜 |  |  |  |  | 2개 |  |  |  |
| 56 |  | 实验室凳子 |  |  | 尺寸:椅子高40~50CM |  | 10개 |  |  |  |
| 57 |  | 精子密度仪 |  |  | 型号 艾普森V11 |  | 1대 |  |  |  |
| 58-1 |  | 实验室用工作台 |  |  | 尺寸200*60*75cm 承重200kg 材料:冷轧钢 |  | 2대 |  |  |  |
| 58-2 |  | 实验室用工作台 |  |  | 构架材质：2mm厚板材构架， 抽屉0.5mm板构； 规格:750mm*800mm*1500mm； |  | 2대 |  |  |  |
| 58-3 |  | 实验室用工作台 |  |  | 1500*700*800 材料： 机架:采用30*40*1.2mm优质钢管制 作，表面喷塑 颜色：米黄色 遮光板:采用3A冷轧板制作， 表面喷塑 颜色：蓝色 台面： 采用18mm厚密度板制作，上面铺2mm静电绿皮加专用铝合金包边 仪表台： 采用18mm厚刨花板制作，外加专用铝合金包边 |  | 2대 |  |  |  |

有价格的合计