一、项目需求及技术要求
项目需求一览表

	序号
	货物名称
	数 量
	单 位
	
	
	质保期

	1
	J1安装的主感应型消雷针
	1
	支
	
	
	3年

	2
	T1安装的主消雷针
	1
	支
	
	
	

	3
	T2安装的副消雷针
	1
	支
	
	
	

	4
	T3安装的副消雷针
	1
	支
	
	
	

	5
	T4安装的副消雷针
	1
	支
	
	
	

	6
	电源系统地电势反击隔离保护器
	1
	台
	
	
	

	7
	全保护应急控制箱
	1
	台
	
	
	

	8
	标配弱电子信息设备隔离保护器
	6
	台
	
	
	

	其他要求：

1、产品应为非进口产品，如所投产品为进口产品将视为无效投标。

注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2、产品须具有保护可靠性高、安装方便、无须地线维护的特点。



[image: image1.emf]T1

T2

J1

T3

T4

索道

低压电缆

J2

J3

J4

J5


	序号
	货物名称
	技术要求

	1
	J1安装的主感应型消雷针
	适用雷暴日
100天/年以下
抗雷击能量

8×20KA×1200KV
直接雷击地闪消除效果等级

1200KV雷云等级，直接雷击地闪电流消除概率大于99%。
适用场所绝对海拔高度
1500米以下
适用设施相对高度
100米以下
适用风害
抗风等级12级以上

适用冻害
抗严重冻害
适用盐汲
1级
适用雾霾
1级
系统类型
感应加强型
铁塔设施可承受强度
好

设计使用寿命周期
6-8年


	2
	T1安装的主消雷针
	适用雷暴日
60天/年以下
抗雷击能量
8×20KA×1000KV

直接雷击地闪消除效果等级
1000KV雷云等级，直接雷击地闪电流消除概率大于99%。
适用场所绝对海拔高度
300米以下
适用设施相对高度
50米以下
适用风害
抗风等级12级以上
适用冻害
抗严重冻害
适用盐汲
1级
适用雾霾
1级
系统类型
感应加强型
铁塔设施可承受强度
好
设计使用寿命周期
6-8年


	3
	T2安装的副消雷针
	适用雷暴日
抗雷击能量
4×20KA×600KV

直接雷击地闪消除效果等级
600KV雷云等级，直接雷击地闪电流消除概率大于99%。
适用场所绝对海拔高度
适用设施相对高度
20米以下
适用风害
抗风等级12级以上
适用冻害
抗严重冻害
适用盐汲
1级
适用雾霾
1级
系统类型
铁塔设施可承受强度
好
设计使用寿命周期
6-8年


	4
	T3安装的副消雷针
	适用雷暴日
抗雷击能量
4×20KA×200KV

直接雷击地闪消除效果等级
200KV雷云等级，直接雷击地闪电流消除概率大于99%。
适用场所绝对海拔高度
适用设施相对高度
5米以下
适用风害
抗风等级12级以上
适用冻害
抗严重冻害
适用盐汲
1级
适用雾霾
1级
系统类型
铁塔设施可承受强度
好
设计使用寿命周期
6-8年


	5
	T4安装的副消雷针
	适用雷暴日
抗雷击能量
4×20KA×600KV

直接雷击地闪消除效果等级
600KV雷云等级，直接雷击地闪电流消除概率大于99%

适用场所绝对海拔高度
适用设施相对高度
20米以下
适用风害
抗风等级12级以上
适用冻害
抗严重冻害
适用盐汲
1级
适用雾霾
1级
系统类型
感应加强型
铁塔设施可承受强度
好
设计使用寿命周期
6-8年


	6
	电源系统地电势反击隔离保护器
	要求
项目
输入雷电位
端口对地
A
B
C
N
保护水平
＜1500V
＜1500V
＜1500V
＜1500V
In
40KA
40KA
40KA
40KA
Imax
80KA
80KA
80KA
80KA
输出雷电位
保护水平
0
0
0
0
输入雷电压
相应端口
A-B
B-C
C-A
　
保护水平
＜1500V
＜1500V
＜1500V
＜1500V
In
40KA
40KA
40KA
40KA
Imax
80KA
80KA
80KA
80KA
输出雷电压
保护水平
＜1500V
　
　
　
隔离保护负载功率:                380伏，单相小于15KW
前置三相全保护插座输出功率:      无要求
标称电压:                     输入380V，输出220伏
最大持续工作电压:             输入385V，输出250伏


	7
	全保护应急控制箱
	1、箱体材质：钢材（外表应喷塑防锈处理）

2、安装位置：二楼电源控制中心机房

3、安装之后效果：

3.1内部应带有全保护防雷模块，能可靠保护雷电势对三相隔离保护器的反击隐患；

3.2可根据雷雨季节使用情况，选择防雷保护模式，保证设备安全的前提下，应环保省电，节省电费，方便维护；

3.3安装在墙壁上，应节省机房空间，使用方便。

4、内部部件：

名称

数量

单位

防雷模块

14

只

断路器

1

个

防误刀开关

1

个

端子排

1

个

5、配电箱电气安装图

[image: image2.jpg]#

Mt
it

-
Owm>Z m

Fan
A\

Fan
A\
Fan
U
\

\
\

N | \ o \ o \ ¢
CRM10-100/330

i 2 \ \ \

\
PE, N3 T \ ) |

o
A\

Fan
A\
Fan
A\

A

" HS11F7200/38 /
RE AR

A

B C PE

K1

A

i A
TN
PR R AR

B C

ACFEAR B R AR B






	8
	标配弱电子信息设备隔离保护器
	1、 安装位置：监控视频控制箱内

2、安装效果：对环境监控等弱电子信息系统设备，在免接地的使用情况下，在单个设备的电源前安装隔离防雷器，阻断地电势反击对弱电子信息系统设备的破坏，保证环境监控等弱电子信息系统设备的安全。

3、技术指标：

参数
项目
输入雷电位
端口对地
A
B
C
N
保护水平
＜1500V
＜1500V
In
10KA
10KA
Imax
20KA
20KA
输出雷电位
保护水平
0
0
输入雷电压
相应端口
C-A
保护水平
＜1500V
＜1500V
In
10KA
10KA
Imax
20KA
20KA
输出雷电压
保护水平
＜1500V
隔离保护负载功率:          220伏，单相小于100W

前置单相全保护插座输出功率:      无要求
标称电压:                 输入220V，输出220伏
最大持续工作电压:         输入250V，输出250伏



大连华垚雷电防护工程有限公司

2015年6月1日
联系人：王文利

联系电话：0411-86328525   13234088810

邮箱地址：baowangyao@163.com
_1234567890.vsd

