## 招标工程量清单封面
|  | 临时箱变工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 南京蓝盾汽车销售服务有限公司
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：临时箱变工程
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明施工费 （元） | 规费 （元）
1 | 临时电设计费
2 | 临时电接入费
3 | 临时受电工程
合计
含设备400KVA箱变基础制作及调试验收，箱变放在距离围档红线内约6米处，以不影响总包施工为原则。
报价承诺：本次报价为包干总价，包干总价包括但不限与完成本工程所有的材料费、人工费、机械费、机械进退场费、机械安拆费、施工水电费、合同工期内的赶工费、各种施工风险、技术措施费、管理费、安全文明施工措施费、临时设施费及其它措施费、税金、利润及本条款未提及但报价方在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用，不论实际费用有无发生，不论各项费用有无涨落亦无论现场情况如何，均不再调整。保证供电部门验收通过并送电。

## 01分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时电设计费 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 0B01 | 临时电设计费 | 在招标图纸的基础上，进行修改设计，最终达到供电部门审核通过的标准，所需要的全部费用。 | 项 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 02分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| A.5 | 地沟及设备基础
1 | 010501006001 | 箱变基础 | 1.详见图纸及规范要求 | 项 | 1
2 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.详见图纸及规范要求 | m | 16
分部小计
| D.4 | 电气设备安装工程
3 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.详见图纸及规范要求 | 台 | 1
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.高压电缆YJV22-8.7/15-3*70 | m | 30
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.高压电缆YJV-8.7/15-3*70 | m | 8
6 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.详见图纸及规范要求 | m | 10
7 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.10KV户内电缆头 3*70 | 个 | 3
8 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.10KV户外电缆头 3*70 | 个 | 1
9 | 030409001001 | 接地极 | 1.镀锌角钢50*5 L=2500 | 根 | 6
10 | 030409002002 | 接地线 | 1.变压器低压侧中性点接地线 vv-1.0-1*120 | m | 10
11 | 030409002001 | 接地母线 | 1.镀锌扁钢-50*6 | m | 80
12 | 030409006001 | 避雷针 | 1.HU5S5-17/50 | 根 | 3
13 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.水泥电杆直径190高度15米 | 根 | 2
14 | 030410002001 | 横担组装 | 1.详见图纸及规范要求 | 组 | 2
15 | 030410003001 | 导线架设 | 1.JKLYJ-10-150 | km | 315
16 | 030901006001 | 故障指示器 | 1.详见图纸及规范要求 | 只 | 3
17 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.详见图纸及规范要求 | 系统 | 1
18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.详见图纸及规范要求 | 系统 | 1
19 | 03B003 | 临时接地线柱 | 1.依据图纸及03D501-4要求 | 个 | 4
分部小计
依据现场情况及招标图纸自行补充清单项
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时电工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 03B001 | 对招标图纸进行修改达到供电部门审核要求增减的项目 | 1.对招标图纸进行修改达到供电部门审核要求增减的项目 | 项 | 1
21 | 03B002 | 依据现场实际施工达到临时电使用，与招标清单对比需要增减的清单项 | 1.依据现场实际施工达到临时电使用，与招标清单对比需要增减的清单项 | 项 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 03分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时电接入费 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 0B02 | 临时电接人费 | 1.满足当地供电部门要求，达到临时电使用标准并开通临时电。 | 项 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08