## Sheet1
工器具采购
|  |  | 采购数量合计： |  | 5715
序号 | 工具描述 | 品牌 | 规格型号 | 精度 | 采购 数量 | 备注
1 | 皮拉尼真空计 |  | DZA1 | 1.0x105 ~1.0x10-2 Pa | 4 | 采用美国AD公司16位高速数据采集系统及高稳定微处理机监控线路。金属电阻规管30米，电源电缆3米，卡箍2个（变压器抽真空配套）。需省级及以上计量院检定合格
2 | 电阻真空计 |  | ZDZ-1A | 0.1~x105 Pa | 4 | 采用ZJ-52电阻规管 规管电缆30米，电源电缆3米，卡箍2个（变压器抽真空配套）需省级及以上计量院检定合格
3 | 充电式螺帽破切器 | 美国米达斯 | M-30 | 12kn/32mm | 2 | 标配，充电时间：2h
4 | 热成像仪 | FLUKE | Ti200 | 200*150，0.15m | 1 | 标配，需省级及以上计量院检定合格
5 | 热成像仪 | FLUKE | Ti200 | 200*150，0.15m | 1 | 标配，需省级及以上计量院检定合格
6 | 电动油桶泵 （防爆型） |  | ZD-A | / | 5 | 防爆等级（IP55）
7 | O-RING 橡胶密度仪 | MatsuHaku Electronic Densimeter | MH-300A | 0.001g/cm³ | 2 | 标配，需省级及以上计量院检定合格
8 | 长吊环 |  | Load ring VLBG 0,3t M8 with bolt | / | 8
9 | 长吊环 |  | Load ring VLBG 0,63t M10 with bolt | / | 8
10 | 长吊环 |  | Load ring VLBG 1t M12 with bolt | / | 8
11 | 长吊环 |  | Load ring VLBG 1,2t M14 with bolt (H=21) | / | 8
12 | 长吊环 |  | Load ring VLBG 1,5t M16 with bolt | / | 8
13 | 长吊环 |  | Load ring VLBG 2t M18 with bolt (H=27) | / | 8
14 | 长吊环 |  | Load ring VLBG 2,5t M20 with bolt | / | 8
15 | 长吊环 |  | Load ring VLBG 2,5t M22 with bolt (H=33) | / | 8
16 | 长吊环 |  | Load ring VLBG 4t M24 with bolt | / | 8
17 | 长吊环 |  | Load ring VLBG 4t M27 with bolt | / | 8
18 | 吊环 | 巨力 | M42*4 | / | 4 | 螺纹牙距为4
19 | 吊环 | 巨力 | M39*4 | / | 4 | 螺纹牙距为4
20 | 数字速显压力测量表 | SHINKE | DPG-S2.5,40MPa | 2.5 | 3 | 要求接头为：20mmX1.5,标配，需省级及以上计量院检定合格
21 | 便携式测振仪 | FLUKE | 805 | / | 15 | 标配，需省级及以上计量院检定合格
22 | 联轴器偏差测量仪 |  | TXY-II型 | 0.01mm/s | 3 | 标配，需省级及以上计量院检定合格
23 | 光功率计 | 加拿大/KREVOR | EXFO PPM-352C | / | 1 | 标配，需省级及以上计量院检定合格
24 | 2M测试仪 | 深圳/瑞研 | RY1200A | / | 1 | 标配，需省级及以上计量院检定合格
25 | 电子台秤 | 梅特勒-托利多METTLER TOLEDO | BBA231-3BC150 | 3级 | 2 | 标配，需省级及以上计量院检定合格
26 | 电子桌秤 | 梅特勒-托利多METTLER TOLEDO | ICS241 15 kg/30lb | 3级 | 2 | 标配，需省级及以上计量院检定合格
27 | 电烙铁头清洁钢丝/洁咀器 | 卫特斯 | 599B | / | 30
28 | 压力校验仪 | FLUKE | 719PRO 300G 300PSI | 0.025—0.05%FS | 1 | 标配带鳄鱼夹的测试引线,14 种语言的印刷版用户手册和 CD-ROM 版用户手册,集液器,携带箱,1/4 英寸 NPT 到 1/4 英寸 ISO 适配器,带有 (2) 1/8 英寸快接适配器和 1 米软管的配套软管套件,可追溯校准证书等，需省级及以上计量院检定合格
29 | 氢气纯度测试仪 |  | AT601HODP | / | 1 | 标配，需省级及以上计量院检定合格
30 | 力矩扳手叉口头 | Facom | 35mm | / | 5
31 | 电动绕线枪 | 美国OK牌 | RJ-4W | / | 2 | 标配
32 | 空气露点仪 | HI-Q | HFC-DIGITAL-280L | / | 1 | 标配，需省级及以上计量院检定合格
33 | 热敏记录纸 | MEGGER | TM1600用热敏打印纸，制造厂参考号B9850NX。具体参数112*18000mm，Φ29，纸轴R12.5 | / | 10
34 | DPI104数字压力表 | GE | DRUCK DPI104 2bar | 0.0005 | 2 | 量程2bar，含检定证书，需省级及以上计量院检定合格
35 | DPI104数字压力表 | GE | DRUCK DPI104 7bar | 0.0005 | 2 | 量程7bar，含检定证书，需省级及以上计量院检定合格
36 | DPI104数字压力表 | GE | DRUCK DPI104 20bar | 0.0005 | 2 | 量程20bar，含检定证书，需省级及以上计量院检定合格
37 | DPI705R数字压差计 | GE | DPI705R，量程70 KPa d | 0.1%FS | 4 | 70 KPa d（差压测量）, 0.1%FS,配件：充电电池和充电器、口形密封圈、1/2" BSP 内螺纹和1/8"、1/4" BSP 外螺纹、不锈钢接头，需省级及以上计量院检定合格
38 | DPI705R数字压差计 | GE | DPI705R，量程35 KPa d | 0.1%FS | 2 | 35 KPa d（差压测量）, 0.1%FS,配件：充电电池和充电器、口形密封圈、1/2" BSP 内螺纹和1/8"、1/4" BSP 外螺纹、不锈钢接头，需省级及以上计量院检定合格
39 | DPI705R数字压差计 | GE | DPI705R，量程100 KPa d | 0.1%FS | 2 | 100 KPa d（差压测量）, 0.1%FS,配件：充电电池和充电器、口形密封圈、1/2" BSP 内螺纹和1/8"、1/4" BSP 外螺纹、不锈钢接头，需省级及以上计量院检定合格
40 | 游标卡尺 | 日本三丰 | 0-150mm | 0.02mm | 30 | 标配工具盒，需省级及以上计量院检定合格
41 | 微米外径千分尺 |  | 75-100mm | 0.001mm | 1 | 标配工具盒，需省级及以上计量院检定合格
42 | 螺纹内径千分尺 |  | 75-100mm | 0.001mm | 1 | 标配工具盒，需省级及以上计量院检定合格
43 | 磁性表座 |  | 822-02 | / | 50
44 | 百分表 |  | 0-30mm | 0.01mm | 10 | 标配工具盒，需省级及以上计量院检定合格
45 | 百分表 |  | 0-50mm | 0.01mm | 4 | 标配工具盒，需省级及以上计量院检定合格
46 | 杠杆百分表 |  | 0-0.8mm | 0.01mm | 4 | 标配工具盒，需省级及以上计量院检定合格
47 | 刀型样板平尺 |  | 0-75mm | 0级 | 5 | 标配工具盒，需省级及以上计量院检定合格
48 | 刀型样板平尺 |  | 0-125mm | 0级 | 5 | 标配工具盒，需省级及以上计量院检定合格
49 | 刀型样板平尺 |  | 0-175mm | 0级 | 5 | 标配工具盒，需省级及以上计量院检定合格
50 | 刀型样板平尺 |  | 0-225mm | 0级 | 5 | 标配工具盒，需省级及以上计量院检定合格
51 | 刀型样板平尺 |  | 0-300mm | 0级 | 5 | 标配工具盒，需省级及以上计量院检定合格
52 | 刀型样板平尺 |  | 0-500mm | 0级 | 2 | 标配工具盒，需省级及以上计量院检定合格
53 | 宽座直角尺 |  | 63×40mm | 1级 | 2 | 标配工具盒，需省级及以上计量院检定合格
54 | 宽座直角尺 |  | 125×80mm | 1级 | 2 | 标配工具盒，需省级及以上计量院检定合格
55 | 宽座直角尺 |  | 400×250mm | 1级 | 2 | 标配工具盒，需省级及以上计量院检定合格
56 | 38件套量块 |  | 1-100mm | 1级 | 2 | 标配工具盒，需省级及以上计量院检定合格
57 | 83件套量块 |  | 0.5-100mm | 1级 | 5 | 标配工具盒，需省级及以上计量院检定合格
58 | 万能角度尺 |  | 320° | / | 5 | 标配工具盒，需省级及以上计量院检定合格
59 | 数字式温度计 | FLUKE | 51Ⅱ | 精度0.3％±1℃ | 2 | 标配热电偶探头，充电器等 需省级及以上计量院检定合格
60 | 数字式温度计 | FLUKE | 1523 | 精度0.3％±1℃ | 3 | 标配探头（5616-12-P）、说明书，充电器等需省级及以上计量院检定合格
61 | 数字式温度计探头 | FLUKE | 5616-12-P | 精度0.3％±1℃ | 5
62 | 电子压力计 | DRUCK | DPI610 0.35 bar g | 0.025%FS | 1 | 标配引压管和转换接头套件,充电电池和充电器,使用说明书、出厂合格证、校验证明、质保证书，需省级及以上计量院检定合格
63 | 电子压力计 | DRUCK | DPI610 0.05 bar d | 0.025%FS | 1 | 同上
64 | 电子压力计 | DRUCK | DPI610 0.05 bar d | 0.025%FS | 1 | 同上
65 | 电子压力计 | DRUCK | DPI610 7 bar a | 0.025%FS | 1 | 同上
66 | 电子压力计 | DRUCK | DPI610 7 bar a | 0.025%FS | 1 | 同上
67 | 电子压力计 | DRUCK | DPI610 10 bar g | 0.025%FS | 1 | 同上
68 | 电子压力计 | DRUCK | DPI610 20 bar g | 0.025%FS | 1 | 同上
69 | 电子压力计 | DRUCK | DPI610 350 bar a | 0.025%FS | 1 | 同上
70 | 电子压力计 | DRUCK | DPI610 2bar g | 0.025%FS | 1 | 同上
71 | 电子压力计 | DRUCK | DPI610 2bar g | 0.025%FS | 1 | 同上
72 | 电子压力计 | DRUCK | DPI610 400bar sg | 0.025%FS | 1 | 同上
73 | 电子压力计 | DRUCK | DPI610 400bar sg | 0.025%FS | 1 | 同上
74 | 电子压力计 | DRUCK | DPI610 135bar sg | 0.025%FS | 1 | 同上
75 | 电子压力计 | DRUCK | DPI610 135bar sg | 0.025%FS | 1 | 同上
76 | 力矩扳手 | FACOM | K.306A 600(120-600 N.m) | 4级 | 5 | 标配棘轮头、工具箱，需省级及以上计量院检定合格
77 | 力矩扳手 | FACOM | K203B 300-1500 N.m | 4级 | 5 | 标配棘轮头、四方驱动、工具箱 需省级及以上计量院检定合格
78 | 力矩扳手 | FACOM | K201B 500-2500 N.m | 4级 | 2 | 同上
79 | 美式6倍拉力弓形卸扣 | BETA | ø16（2t） | / | 20
80 | 美式6倍拉力弓形卸扣 | BETA | ø22(4.75T) | / | 20
81 | 美式6倍拉力弓形卸扣 | BETA | ø25(6.5T) | / | 10
82 | 美式6倍拉力弓形卸扣 | BETA | ø28(8.5T) | / | 10
83 | 美式6倍拉力弓形卸扣 | BETA | ø35(12T) | / | 10
84 | 美式6倍拉力弓形卸扣 | BETA | ø42(17t) | / | 10
85 | 美式6倍拉力弓形卸扣 | BETA | ø50(25T) | / | 2
86 | 手拉葫芦 | CM | CM622 1t×3m | / | 40
87 | 手拉葫芦 | CM | CM622 1t×4m | / | 10
88 | 手拉葫芦 | CM | CM622 5t×12m | / | 2
89 | 合成紧固带 | 巨力 | LS01-015*12M | / | 100
90 | 分离式液压 千斤顶 | ENERPAC | RC101-10t | / | 2
91 | 分离式液压 千斤顶 | ENERPAC | RC106-10t | / | 4
92 | 分离式液压 千斤顶 | ENERPAC | RC256-25t | / | 3
93 | 分离式液压 千斤顶 | ENERPAC | RCS101-10t | / | 2
94 | 分离式液压 千斤顶 | ENERPAC | RCS302-30t | / | 4
95 | 分离式液压 千斤顶 | ENERPAC | RSM50-5t | / | 4
96 | 分离式液压 千斤顶 | ENERPAC | RSM100-10t | / | 4
97 | 分离式液压 千斤顶 | ENERPAC | RSM200-20t | / | 4
98 | 分离式液压 千斤顶 | ENERPAC | CLSG-100t | / | 2
99 | 液压千斤顶 | KENNEDY | 4t | / | 1
100 | 液压千斤顶 | KENNEDY | 5t | / | 1
101 | 液压千斤顶 | KENNEDY | 8t | / | 1
102 | 液压千斤顶 | KENNEDY | 10t | / | 1
103 | H形压床 | ENERPAC | 100t、IPE-10060(泵型号：ZE4420SB-N,液压缸型号：RR-10013) | / | 1
104 | H形压床 | ENERPAC | 300t、VLP3006ZES | / | 1
105 | 手动托盘液压搬运车 | 林德 | 2t M25(530*1150) | / | 10
106 | 套筒 | FACOM | S.24 24×1/2" | / | 20
107 | 重型套筒 | momento | 2-41（S-41×3/4"） | / | 4 | 带原厂安全销+保护套
108 | 重型套筒 | momento | 2-46（S-46×3/4"） | / | 4 | 带原厂安全销+保护套
109 | 棘轮扳手 | FACOM | S.151 1/2" | / | 50
110 | 转换接头 | FACOM | K230B(3/4"×1/2") | / | 15
111 | 管钳350×50 (14") | FACOM | 134A.14 | / | 20
112 | 窥镜829 | FACOM | 829 | / | 10
113 | 窥镜 | FACOM | 834.R2 | / | 5
114 | 磁性取物杆 | FACOM | 827B | / | 5
115 | 电钻 | 麦太保 | BE 561 订货号 :601162310 | / | 5 | 钻夹头13mm
116 | 电动曲线锯 | BOSCH | GST150BCE professional | / | 2
117 | 防爆行灯 | 海洋王 | FW6320(12V) | / | 30 | 12V特配、20米电缆
118 | 管子割刀 | VIRAX | Φ50-100mm | / | 4 | 配额外4个备用切割轮
119 | 管子割刀 | VIRAX | Φ3-50mm | / | 10 | 配额外4个备用切割轮
120 | 静音不锈钢单层平板车 |  | RCS-011（900×570×850） | / | 50 | 带静音轮，316不锈钢，龙骨与面板铆焊
121 | 兆殴表测试表笔（红，黑） | Megger | 适用于MIT481 | / | 30
122 | IW5110墨绿外套 | 海洋王 | 主机型号：IW5110 | / | 30
123 | IW5120灯头组件 | 海洋王 | 主机型号：IW5120 | / | 30
124 | IW5120电池底盒（卡式） | 海洋王 | 主机型号：IW5120 | / | 30
125 | FW6320-13W节能荧光灯泡 | 海洋王 | 主机型号：IW6320 | / | 30
126 | FW6320透明件 | 海洋王 | 主机型号：IW6320 | / | 30
127 | 通用电源线（三角） |  | 三角插头，10A/250V，线长不少于1.2m | / | 50
128 | 磨片 | 德国PFERD | 100mm E100-6 A 24 R SG/16,0 | / | 50 | 10片/盒
129 | 磨片 | 德国PFERD | 150mm E150-7 A 24 R SG/22,23 | / | 50 | 10片/盒
130 | 油漆笔-红色 | Uni PAINT | PX-20 | / | 50 | 12支/盒
131 | 油漆笔-黑色 | Uni PAINT | PX-20 | / | 50 | 12支/盒
132 | 油漆笔-白色 | Uni PAINT | PX-20 | / | 50 | 12支/盒
133 | 充电电动扳手 | 米沃奇 | M18 CIW12-402C CN | / | 5 | 标配：充电器，3.0AH电池，侧手柄，皮带扣，工具箱
134 | 充电冲击钻 | 米沃奇 | M18 BPD-202C CN | / | 10 | 标配：充电器，3.0AH电池，侧手柄，皮带扣，工具箱
135 | 电池式电动螺丝刀 | 米沃奇 | US.2403-20 |  | 5 | 标配
136 | 曲线锯锯条 | Bosch | T127D | / | 10 | 5片/盒
137 | 曲线锯锯条 | Bosch | T345 XF | / | 10 | 5片/盒
138 | 型材切割机片 |  | Φ400*3.2*32mm | / | 10
139 | 型材切割机片 |  | Φ350（14寸）*2.5*25.4 mm | / | 30 | 不锈钢专用
140 | 管子割刀刀片 | 品番 | SUPER TCC1070H | / | 10 | 10个/套
141 | 管子割刀刀片 | 品番 | SUPER TCC1050 | / | 10 | 10个/套
142 | 磁性测厚仪 | Elektro Physik | Mikro Test S106 | 5%读值 | 2 | 标配，需省级及以上计量院检定合格
143 | 不锈钢单气瓶搬运车 | 中鹏公司 | PF-007 | / | 8 | 外部尺寸：W550*D1000*H1100，材质：SUS 304 ￠25，底板厚度：3mm，前轮规格：8寸橡胶定向轮，后轮规格：3寸刹车万向活动轮
144 | 鹰嘴钳 | 威力狮 | W0109 | / | 100 | CR-V铬钒钢
145 | 电池 | 南孚 | 5号 | / | 1000
146 | 电池 | 南孚 | 9V | / | 1000
147 | 不锈钢喉箍 | ABA | 15-24mm | / | 1000
148 | 不锈钢喉箍 | ABA | 22-32mm | / | 1000
149 | 碗形钢丝轮 | 马圈 | 100mm | / | 100
150 | 压接模 | KlauKe | HR1310 | / | 3
151 | 压接模 | KlauKe | HR1316 | / | 2
152 | 压接模 | KlauKe | HR1325 | / | 2
153 | 压接模 | KlauKe | HR1335 | / | 2
154 | 压接模 | KlauKe | HR1350 | / | 2
155 | 压接模 | KlauKe | HR1370 | / | 2
156 | 压接模 | KlauKe | HR1395 | / | 2
157 | 压接模 | KlauKe | HR13120 | / | 2
158 | 压接模 | KlauKe | HR13150 | / | 2
159 | 压接模 | KlauKe | HR13185 | / | 2
160 | 压接模 | KlauKe | HR13240 | / | 2
161 | 压接模 | KlauKe | HR13300 | / | 2
162 | 压接模 | KlauKe | HR13400 | / | 2
163 | 单层绝缘凳 |  | 耐压10kv，面积40*50/高度25CM | / | 6 | 需电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心检测合格