	序号
	材料名称及规格
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	双管应急日光
	盏
	240
	
	

	
	单管日光灯
	盏
	640
	
	

	
	双管日光灯
	盏
	180
	
	

	
	带声控开关应急吸顶灯
	盏
	400
	
	

	
	完全出口指示牌
	盏
	164
	
	

	
	疏散指示灯
	盏
	184
	
	

	
	ZR-BV2.5单色线
	圈
	450
	
	

	
	ZR-BV2.5双色线
	圈
	50
	
	


