岳阳纬丰.滨江官邸消防工程
联系人：刘舒畅 电话：15115028882


	
	名称
	计量单位
	工程量
	单价
	合价

	1
	消防泵XBD14.5/30-90-HY N=90kw
	台
	2
	
	

	2
	隔膜式气压水罐
	台
	1
	
	

	3
	消防栓镀锌管 DN70
	M
	602
	
	

	4
	消防栓镀锌管 DN100
	M
	680
	
	

	5
	消防栓镀锌管 DN150
	M
	1175
	
	

	6
	管道支架制作安装
	Kg
	4200
	
	

	7
	消防水泵接合器 地上式150
	套
	4
	
	

	8
	室外地上式消防栓 ss100-1.0
	套
	6
	
	

	9
	室内消防栓（减压稳压型）单DN65
	套
	300
	
	

	10
	试验消防栓 单栓65
	套
	4
	
	

	11
	磷酸铵盐手提干粉灭火器MF/ABC2.4
	套
	
	
	

	12
	ABC推车式干粉灭火器
	套
	
	
	

	13
	弹性座封闸阀Z41H-16C DN65
	个
	36
	
	

	14
	安全阀 DN150
	个
	1
	
	

	15
	法兰铜芯闸阀 1.6mp DN100
	个
	26
	
	

	16
	法兰铜芯闸阀 1.6mp DN150
	个
	90
	
	

	17
	消声微阻缓闭止回阀DN150
	个
	2
	
	

	18
	消声微阻缓闭止回阀DN100
	个
	2
	
	

	19
	可曲绕橡胶软接头DN150
	个
	4
	
	

	20
	压力仪表 Y-100
	台
	2
	
	

	21
	消防水箱制作安装 18m3
	台
	1
	
	

	22
	自动喷淋灭火系统
	
	
	
	

	23
	喷淋水泵XBD5.5/30-30-HY N=30kw
	台
	2
	
	

	24
	水喷淋镀锌钢管DN25
	M
	1064
	
	

	25
	水喷淋镀锌钢管DN32
	M
	1590
	
	

	26
	水喷淋镀锌钢管DN40
	M
	405
	
	

	27
	水喷淋镀锌钢管DN50
	M
	394
	
	

	28
	水喷淋镀锌钢管DN70
	M
	115
	
	

	29
	水喷淋镀锌钢管DN80
	M
	201
	
	


	30
	水喷淋镀锌钢管DN100
	M
	330
	
	

	31
	水喷淋镀锌钢管DN125
	M
	40
	
	

	32
	水喷淋镀锌钢管DN150
	M
	250
	
	

	33
	管道支架制作安装
	Kg
	4500
	
	

	34
	湿式报警阀组成zsfz dn150
	组
	3
	
	

	35
	喷淋水泵接合器SQS150-A
	套
	3
	
	

	36
	可曲绕橡胶软接头DN150
	个
	4
	
	

	37
	法兰阀门Z45T-16 DN150
	个
	6
	
	

	38
	信号蝶阀 ZSXDF DN150
	个
	7
	
	

	39
	消声微阻缓闭止回阀DN150
	个
	3
	
	

	40
	信号蝶阀 ZSXDF DN100
	个
	1
	
	

	41
	水流指示器ZSJZ DN150
	个
	7
	
	

	42
	水流指示器ZSJZ DN100
	个
	1
	
	

	43
	压力仪表 Y-100
	台
	2
	
	

	44
	自动排气阀DN25
	个
	3
	
	

	45
	水喷头（无吊顶）ZSTZ-15/68
	个
	1400
	
	

	46
	末端试水装置DN25
	组
	8
	
	

	47
	水灭火系统装置调试
	系统
	1
	
	

	48
	碳钢平焊法兰 DN150
	副
	24
	
	

	49
	火灾自动报警系统
	M
	
	
	

	50
	钢制槽式桥架CT300*150
	M
	
	
	

	51
	电气配管 sc15
	M
	4828
	
	

	52
	电气配管 sc20
	M
	2284
	
	

	53
	电气配管 sc25
	M
	1259
	
	

	54
	电气配管 sc32
	M
	346
	
	

	55
	电气配线NH-KVV-7*1.0
	M
	716
	
	

	56
	电气配线NH-PVVP-2*1.5
	M
	991
	
	

	57
	电气配线NH-BV-1.5
	M
	8608
	
	

	58
	电气配线NH-RVS-1.5
	M
	16237
	
	

	59
	电气配线NH-BV-1.5
	M
	3862
	
	

	60
	电气配线NH-BV-4.0
	M
	2450
	
	

	61
	电气配线NH-RVS-2*1.5
	M
	5656
	
	

	62
	电气配线NH-RVVP-2*1.5
	M
	1724
	
	

	
	名称
	计量单位
	工程量
	单价
	合价

	63
	电气配线NH-RVVP-2*1.5
	M
	1772
	
	

	64
	电气配线NH-KVV-5*1.5
	M
	9922
	
	

	65
	火灾报警控制器JB-TB3000A（立柜式）
	台
	1
	
	

	66
	联动控制器XY1000ZXP/32
	台
	1
	
	

	67
	消防广播主机XY1000GB
	台
	1
	
	

	68
	消防电话通讯盘XY1000DTXO
	台
	1
	
	

	69
	重复显示器JB-XSP-XY（Ⅰ）
	台
	9
	
	

	70
	感温探测器JTW-DW-XY（Ⅰ）（Ⅱ）
	只
	481
	
	

	71
	感温探测器JTY-GS-XY(Ⅰ)
	只
	778
	
	

	72
	消防泵起泵按钮XY1000XHSA
	只
	300
	
	

	73
	手动报警按钮（带插孔）J-SAP-M-XY(Ⅲ)
	只
	137
	
	

	74
	声光报警器XY1000SG
	台
	129
	
	

	75
	消防广播箱3w
	只
	20
	
	

	76
	消防电话分机XY1000DH
	只
	7
	
	

	77
	总线隔离模块XY1000GL
	只
	127
	
	

	78
	输出输入模块XY1000DRC
	只
	283
	
	

	79
	输入模块XY1000DSR
	只
	14
	
	

	80
	多线切换模块XY1000ZDH
	只
	24
	
	

	81
	接线端子箱GST-JX100
	只
	125
	
	

	82
	自动报警系统装置调试
	系统
	2
	
	

	83
	防火卷帘门系统
	
	
	
	

	84
	防火卷帘门
	樘
	10
	
	

	85
	防排烟系统
	
	
	
	

	86
	双速离心通风机HT-G(H-B-Ⅱ-22-2 N=10/7.5kw
	台
	1
	
	

	87
	离心式通风机HTF-G(H)-B-Ⅰ-22-2-4 N=7.5kw
	台
	4
	
	

	88
	双速离心通风机HTF-G(H)-B-Ⅱ-15-1 N=4/3kw
	台
	1
	
	

	89
	离心式通风机HTF-G(H)-B-Ⅰ-18-2-4 N=4kw
	台
	1
	
	

	90
	双速离心通风机HTF-G(H)-B-Ⅱ-18-3 N=6/4.5kw
	台
	1
	
	

	91
	双速离心通风机HTF-G(H)-B-Ⅱ-20-2N=8/6kw
	台
	1
	
	

	92
	离心通风机HTF-G(H)-B-Ⅰ-27.5-2-5N=15kw
	台
	4
	
	

	93
	​双速离心通风机HTF-G(H)-B-Ⅱ-27.5-3 N=20/15kw
	台
	7
	
	

	94
	双速离心通风机HTF-G(H)-B-Ⅱ-30-3N=20/15kw
	台
	6
	
	

	95
	离心式通风机HTF-G(H)-B-Ⅰ-30-1-5 N=22kw
	台
	4
	
	

	
	名称
	计量单位
	工程量
	单价
	合价

	96
	DZ系列轴流风机DZ-11-5A N=0.25kw
	台
	1
	
	

	97
	DZ系列轴流风机DZ-11-7A N=1.1kw
	台
	1
	
	

	98
	排风轴流风机L=1000m3/h p=50pa N=25kw
	台
	4
	
	

	99
	静压箱制作安装 1000*1000*1000
	M2
	1
	
	

	100
	玻璃钢通风管 周长（mm）4000以下
	M2
	866
	
	

	101
	玻璃钢通风管 周长（mm）5600以下
	M2
	862
	
	

	102
	铝合金侧送百叶风口800*400
	个
	1
	79
	

	103
	铝合金侧送百叶风口1000*600
	个
	34
	140
	

	104
	铝合金侧送百叶风口1200*1000
	个
	4
	267
	

	105
	铝合金侧送百叶风口2000*800
	个
	1
	354
	

	106
	铝合金侧送百叶风口22000*1000
	个
	3
	479
	

	107
	风管止回阀 600*500
	个
	3
	
	

	108
	风管止回阀 600*600
	个
	1
	
	

	109
	风管止回阀 700*700
	个
	1
	
	

	110
	风管止回阀 900*900
	个
	15
	
	

	111
	风管止回阀 800
	个
	1
	
	

	112
	风管止回阀 600
	个
	1
	
	

	113
	铝合金自垂式风口 600*400
	个
	68
	
	

	114
	铝合金自垂式风口 600*600
	个
	2
	
	

	115
	电控式正压送风口 600*1000
	个
	68
	
	

	116
	电控式正压送风口 600*1400
	个
	116
	
	

	117
	防火阀 70℃      600*500
	个
	1
	
	

	118
	防火阀 70℃      700*700
	个
	1
	
	

	119
	防火阀 70℃      900*900
	个
	4
	
	

	120
	防火阀 70℃      950*950
	个
	1
	
	

	121
	防火阀 70℃      1000*320
	个
	1
	
	

	122
	防火阀 70℃      1200*600
	个
	1
	
	

	123
	防火阀 70℃      1800*1600
	个
	1
	
	

	124
	防火阀 70℃      2000*800
	个
	3
	
	

	125
	防火阀 70℃      800
	个
	1
	
	

	126
	防火阀 70℃      600
	个
	1
	
	

	127
	防火阀 280℃   600*500
	个
	1
	
	

	128
	防火阀 280℃   600*600
	个
	1
	
	

	129
	防火阀 280℃   900*900
	个
	9
	
	

	130
	防火阀 280℃   1200*320
	个
	2
	
	

	131
	防火阀 280℃   1800*600
	个
	9
	
	

	132
	防火控制系统装置调试
	处
	1
	
	


