                              12台亿利达风机

	风量
	   全压
	亿利达风机型号
	电机功率/极数
	台数
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	21000
	350
	SYD560D
	5.5/6
	1
	
	
	配电机、皮带、皮带轮、底座

	8000
	350
	SYD315D
	2.2/4
	1
	
	
	配电机、皮带、皮带轮、底座

	12000
	350
	SYD400D
	3/4
	2
	
	
	配电机、皮带、皮带轮、底座

	5500
	350
	SYD280D
	1.5/4
	3
	
	
	配电机、皮带、皮带轮、底座

	3000
	350
	SYD225D
	0.75/4
	1
	
	
	配电机、皮带、皮带轮、底座

	12000
	350
	SYD400D
	3/4
	1
	
	
	配电机、皮带、皮带轮、底座

	17000
	350
	SYD500D
	4/4
	1
	
	
	配电机、皮带、皮带轮、底座

	10000
	350
	SYD355D
	3/4
	2
	
	
	配电机、皮带、皮带轮、底座

	合计
	
	
	
	12
	
	
	


