## 恒隆泰07.01-6空调风机配件
物资名称 | 工件型号 | 单位 | 数量 | 备注
风扇电机 | YSK 110-90-4G | 台 | 1 | 现场空调配件更换与备用。
室外风扇电机 | BYTF-72FR | 个 | 1 | 现场空调配件更换与备用。
风扇电机 | YSK-110-60-4 | 台 | 2 | 现场空调配件更换与备用。
操作板 | BYTF-72FR | 块 | 1 | 现场空调配件更换与备用。
操作板 | DEL-758LCMODBUS | 个 | 2 | 现场空调配件更换与备用。
四通阀 | 3P | 个 | 2 | 现场空调配件更换与备用。
四通阀 | 1.5P | 个 | 2 | 现场空调配件更换与备用。
操作板 | KFR-51LWDY-GA(E5) | 个 | 1 | 现场空调配件更换与备用。
压缩机 | LH48VBDC | 台 | 2 | 现场空调配件更换与备用。
压缩机 | 603PH-90CZ | 台 | 2 | 现场空调配件更换与备用。
压缩机 | C-SB373H8A | 台 | 1 | 现场空调配件更换与备用。
压缩机 | 603DH-90CZ | 台 | 1 | 现场空调配件更换与备用。
压缩机 | LH48YBDC | 台 | 2 | 现场空调配件更换与备用。
电容 | 30uf | 个 | 10 | 现场空调配件更换与备用。
电容 | 50uf | 个 | 10 | 现场空调配件更换与备用。
压缩机 | ZR34KH-PFJ-522 | 台 | 2 | 现场空调配件更换与备用。
操作板 | FGR14/A(0) | 个 | 1 | 现场空调配件更换与备用。
截止阀 | 3P | 套 | 2 | 现场空调配件更换与备用。
空调操作版 | KFR-72LW/E1 | 个 | 1 | 现场空调配件更换与备用。
截止阀 | 1.5P | 套 | 2 | 现场空调配件更换与备用。
室内风扇电机 | FGR14/A（0） | 个 | 1 | 现场空调配件更换与备用。
室外风扇电机 | FGR14/A1(0) | 个 | 1 | 现场空调配件更换与备用。
室内风扇电机 | KFR-72LW/E1 | 个 | 1 | 现场空调配件更换与备用。
室外风扇电机 | KFR-72W/IE/EBS | 个 | 1 | 现场空调配件更换与备用。
室外风扇电机 | KFR-51LWDY-GA(E5) | 个 | 1 | 现场空调配件更换与备用。
压缩机 | VR94KS-TFR-522 | 台 | 2 | 现场空调配件更换与备用。
室内风扇电机 | KFR-51LWDY-GA(E5) | 个 | 1 | 现场空调配件更换与备用。
室内风扇电机 | BYTF-72FR | 个 | 1 | 现场空调配件更换与备用。

## 热工配件一批
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | TSPC 电磁阀+阀体 | K23JD-20 ～220VAC PRESSURE：0.15-0.8MPA | 套 | 5 |  |  | 抽汽逆止门
2 | SAMSUNG彩色摄像头 | 三星SCC-C4201P 直流12伏特、5.0瓦特 | 个 | 2 |  |  | 水位电视
3 | 变频器 | SIEMENS MICROMASTER 440 6SE6440-2VD25-5CA1 INPUT:380-480v ±10％ motor:5.5KW（7.5KWVT） | 个 | 2 |  |  | 給煤
4 | 变频器 | SIEMENS MICROMASTER 440 6SE6440-2AD24-OBA1 INPUT:380-480v ±10％ motor:4.0KW | 个 | 2 |  |  | 给粉
5 | 二位转换开关 |  | 个 | 10 |  |  | 油枪控制柜
LAY39-20X/K 220VAC
6 | APT信号灯 | LA39 220VAC 红、白、绿各10 | 个 | 30 |  |  | 油枪控制柜
7 | 电接点双金属温度计 | WSSX-461 0-100℃ ∮8 L=250㎜可调节活动接头M27*2 带远传PT100电阻 | 块 | 5 |  |  | 磨机油站
8 | 点火电缆 | L=6米 南京宇光 | 根 | 5 |  |  | 点火枪
9 | SIPOS5执行器控制主板 | SIPOS 5 FLash 2SA5031 5EE00-3BA3-Z | 块 | 2 |  |  | 原烟净烟挡板
10 | SIPOS6执行器电源板 | SIPOS 5 FLash 2SA5031 5EE00-3BA3-Z | 块 | 2 |  |  | 原烟净烟挡板
11 | SIPOS7执行器齿轮组 | SIPOS 5 FLash 2SA5031 5EE00-3BA3-Z | 组 | 2 |  |  | 原烟净烟挡板
12 | 差压开关 | SOR 101NN-K45-N4-CIA 69-517KPa | 块 | 3 |  |  | 送风机油站
13 | 鼠标 | LENOVO USB接口 | 个 | 10 |  |  | DCS用
14 | 光试管 | TR－2－4 | 个 | 1 |  |  | ＃2B脱销CEMS
15 | 切换电磁阀 | TR－2－2 | 个 | 1 |  |  | ＃2B脱销CEMS
16 | 皮托管流速仪 | TR－2－7 | 个 | 2 |  |  | ＃1＃2脱硫前
17 | 烟尘仪配套风机 | TR－2－8 | 台 | 2 |  |  | ＃1＃2脱硫后

## 空压机配件一批
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
1 | 最小压力维修包 | 11508594 | 套 | 3
2 | 温度传感器线缆 |  | 个 | 3
3 | 空压机润滑油 | 8000小时油 | 升 | 216
4 | 回油管 | 91010028 | 根 | 3
5 | 回油管 | 91100080 | 根 | 4
6 | 调节器维修包 | 100001112 | 套 | 4
7 | 空压机润滑油 | 4000小时 18升/桶 | 桶 | 24
8 | 先导阀 | 11246874 | 个 | 2
9 | 调节阀 | 11447974 | 个 | 2
10 | 加载阀 | 100009003 | 个 | 2
11 | 积碳清洗剂 |  | 升 | 120
12 | 水垢清洗剂 |  | 升 | 120
行号 | 物资名称及规格 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 七氟丙烷喷头 | DN32 | 个 | 30
2 | 三角皮带 | B-1750Li | 条 | 4
3 | 三角皮带 | BT-2000 | 条 | 4
4 | 三角皮带 | BT-1800 | 条 | 4
5 | 室内主板 | 格力KFR-72(72579)FNBa-A3 | 块 | 1
6 | 室内风扇电机 | 海尔KFRD-71LW/Z2 | 台 | 2
7 | 室外风扇电机 | 海尔KFE-35GW | 台 | 2
8 | 风扇电机风叶 | 海尔KFE-35GW | 个 | 1
9 | 室内主板 | 海尔KFRD-72LW/Z5 | 块 | 1
10 | 弯头 | DN200mm | 个 | 5
11 | 轿厢显示板 | 许继电梯 | 块 | 1
12 | 抱闸强击板 | 许继电梯 | 块 | 1
13 | 室外风扇电机 | 科龙KF=25GW/A | 台 | 1
14 | 室内机变压器 | 春兰KFR-35GW | 台 | 1
15 | 室外机变压器 | 春兰KFR-35GW | 台 | 1
1 | 室内风扇叶 | 格力KFR-32GW/K(32556)B3-N5 | 套 | 1
2 | 交流接触器 | CJX1-22/22 220V | 台 | 1

## 阀门一批
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 手动球阀 | PN：1.6MPa；DN：40mm | 个 | 1 |  |  | 法兰连接，化学氨区管道使用
2 | 手动球阀 | PN：2.5MPa，DN：25mm | 个 | 3 |  |  | 法兰连接，化学氨区管道使用
3 | 不锈钢减压阀 | DN50 PN16 | 台 | 1 |  |  | 精处理压缩空气罐
4 | 电动门(带电动头） | DN200 配2SDQ50电装 | 个 | 4 |  |  | 石膏收集箱出口电动门
5 | 电动门(带电动头） | DN125 配2SDQ25电装 | 个 | 2 |  |  | 除雾器冲洗水电动门
6 | 电动门(带电动头） | DN80 配2SDQ13电装 | 个 | 1 |  |  | 浆液循环泵反冲洗
7 | 水力控制阀 | DN200mm | 个 | 1 |  |  | 供水管网

## 电气配件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 二拖一隔离驱动器 | CMD-A 奥特迅 | 个 | 1
2 | 聚酰胺树脂 | 低分子-650 1公斤装 | 桶 | 2
3 | 流量指示器 | BLZ1-12.5-150/120 220V AC5A DC0.5A | 个 | 2
4 | 铜线鼻子 | 35mm2 | 个 | 14
5 | 铜线鼻子 | 50mm2 | 个 | 30
6 | 铜线鼻子 | 70mm2 | 个 | 30
7 | 铜线鼻子 | 95mm2 | 个 | 18
8 | 铜线鼻子 | 120mm2 | 个 | 30
9 | 铜连接管 | 35mm2 | 个 | 12
10 | 铜连接管 | 50mm2 | 个 | 7
11 | 铜连接管 | 70mm2 | 个 | 15
12 | 铜连接管 | 95mm2 | 个 | 3
13 | 铜连接管 | 120mm2 | 个 | 14
14 | 接触器 | CJX1-170/22 220V 50HZ | 个 | 1
15 | 门锁 | 机构箱型号CJ7A G5 对应的门锁 | 个 | 5
16 | 中间继电器 | MY4NJ/220VAC | 个 | 0
17 | 中间继电器 | MY2NJ/24VDC | 个 | 20
18 | 中间继电器 | MY3NJ/220VAC | 个 | 0
19 | 中间继电器 | MY2NJ/380V | 个 | 20
20 | 金属卤化物灯具 | 250W | 套 | 20
21 | 接触器 | CJX1-170/22 220V 50HZ | 个 | 1
22 | 锥瓷套 |  | 个 | 3
23 | 螺母 | M76*3 | 个 | 6
24 | 故障录波器主板 | LBD-6745(含硬盘系统） | 套 | 3
25 | 电动机微机保护测控装置 | HN2001 Ver3.0 DC110V/5A | 块 | 2
26 | 变压器微机保护测控装置 | HN2020 Ver3.0 DC110V/5A | 块 | 2
27 | 差动微机保护测控装置 | HN2040 Ver3.0 DC110V/5A | 块 | 2
28 | 重动继电器 | DC110V | 块 | 35
29 | 变送器 | Input:75mV Output:4-20mA Power:AC220V | 块 | 3
30 | 频率变送器 | Input:45-55Hz100V Output:4-20mADC/45-55Hz Power:DC110V | 块 | 2
31 | 负序电流变送器 | GPAN-301 Input:0-5A AC(5A)50Hz Output:4-20mADC Power:AC220V | 块 | 2
32 | 电压隔离传感器 | CE-VZ01-52MS Input:75mV Output:4-20mA Power:DC12V | 块 | 5
33 | 电压隔离传感器 | CE-VZ01-52MS Input:0-150V Output:4-20mA Power:DC12V | 块 | 3

## 滤芯一批
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 滤芯 | HC9100FKZ8Z | 个 | 2
2 | EPT干性离子交换树脂(ICB)滤芯 | DET630-DR （进口） | 个 | 2
3 | 纤维素滤芯 | 01-094-006 （进口） | 个 | 2
4 | 入口粗滤芯 | HM55420 | 个 | 2
5 | 出口精滤芯 | HC9100 （1μ） | 个 | 0
6 | 空气滤芯 | HC0293S115（1μ） | 个 | 2
7 | 真空泵聚结滤芯 | Z1204753 （1μ） | 个 | 2

## 试剂器具一批
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量
1 | 氨水 | 优级纯500g（科密欧） | 瓶 | 50
2 | 草酸 | 优级纯500g（科密欧） | 瓶 | 10
3 | 石油醚 | 分析纯 | 瓶 | 100
4 | 对二甲氨基苯甲醛 | 分析纯 | 个 | 10
5 | 硝酸银 | 基准试剂 | 个 | 5
6 | 钙红指示剂 | 分析纯 | 瓶 | 3
7 | PH试纸1-14 | 广泛试纸 | 包 | 100
8 | PH4标准试剂 | 标准试剂 5g | 袋 | 100
9 | PH6.86标准试剂 | 标准试剂 5g | 袋 | 100
10 | PH9.18标准试剂 | 标准试剂 5g | 袋 | 100
11 | 塑料烧杯 | 250ml | 个 | 30
12 | 玻璃研钵 | 直径120mm | 个 | 2
13 | 洗瓶 | 500ml | 个 | 10
14 | 大张滤纸 | 大张滤纸600mm*600mm | 个 | 300
15 | 聚乙烯白小口取样瓶 | 500ml | 个 | 50
16 | 聚乙烯白小口取样瓶 | 250ml | 个 | 50
17 | 无水乙醇 | 优级纯 | 瓶 | 20
18 | 钼酸钠 | 优级纯(500g) | 瓶 | 10
19 | 铁标液 | 基准试剂(25mL) | 瓶 | 2
20 | 二异丙胺 | GR500mL | 瓶 | 60
21 | 高纯氩气 | 40L | 个 | 1
22 | 塑料布 | 2米双面 | 公斤 | 10
23 | 转子 | 惠工酸值测定仪专用 | 个 | 10
24 | 水质采样器 | 3l | 个 | 2
25 | 水质采样器 | 5l | 个 | 1
26 | 弯头镊子 | 25cm | 个 | 6
27 | 毛刷 | 1.5寸 | 个 | 20
28 | 圆形吸管架 | 33孔 | 个 | 2
29 | 圆形侵泡缸 | 16cm*45cm | 个 | 1
30 | 油杯 | 惠工酸值测定仪专用 | 个 | 10
31 | 对硝基酚 | 优级纯100g | 瓶 | 1
32 | 标准煤样 | GBW11110j | 瓶 | 2
33 | 标准煤样 | GBW11102p | 瓶 | 2
34 | 减压阀 | 氢气 | 个 | 2
35 | 试剂瓶刷 | 1000ml | 支 | 20
36 | 试剂瓶刷 | 500ml | 支 | 20
37 | 试剂瓶刷 | 250ml | 支 | 20
38 | 量筒刷 | 250ml | 支 | 20
39 | 量筒刷 | 100ml | 支 | 20
40 | 量筒刷 | 50ml | 支 | 20
41 | 容量瓶刷 | 1000ml | 支 | 10
42 | 容量瓶刷 | 500ml | 支 | 10
43 | 容量瓶刷 | 250ml | 支 | 10
44 | 容量瓶刷 | 50ml | 支 | 10
45 | 容量瓶刷 | 100ml | 支 | 10
46 | 三角瓶刷 | 250ml | 支 | 20
47 | 三角瓶刷 | 100ml | 支 | 20
48 | 大肚吸管刷 | 10ml | 支 | 10
49 | 大肚吸管刷 | 50ml | 支 | 10
50 | 滴定管刷 | 25ml | 支 | 20
51 | 滴定管刷 | 50ml | 支 | 20
52 | 烧杯刷 | 50ml | 支 | 10
53 | 烧杯刷 | 100ml | 支 | 10
54 | 烧杯刷 | 250ml | 支 | 10
55 | 大肚吸管刷 | 25ml | 支 | 10
56 | 比色管刷 | 50ml | 支 | 10
57 | 比色管刷 | 25ml | 支 | 10
58 | 吸管刷 | 10ml | 支 | 20
59 | 吸管刷 | 5ml | 支 | 20
60 | 医用氧气 | 99.99% | 瓶 | 30
61 | 白色细口瓶 | 250ml | 个 | 30
62 | 聚乙烯小口瓶 | 100ml | 个 | 100
63 | 萃取液 | 惠工酸值测定500ml | 瓶 | 2
64 | 卡尔费休 | 惠工水分测定500ml | 瓶 | 1
65 | 氢氧化钠 | 优级纯 500g | 瓶 | 10
66 | 移液管 | 10ml | 支 | 20