废水处理系统设计工艺条件

我公司的废水主要为氯化钠、氯化铵的混合溶液，其中含有大量的Na+、Cl-、NH4+等；含有少量Mg+、Ga+等金属离子，初始溶液为碱性，PH值8左右。其中含氯化钠约10%，含氯化铵约5%。水处理过程要求回收液体内的氯化铵和氯化钠，污水蒸发后产生的冷凝水要返回生产使用。

污水日处理量为100吨。

在污水处理过程中有以下问题要慎重考虑：

1. 能否使用锅炉烟气做热交换，锅炉烟气温度为500℃。

2. 结晶过程中的结垢问题。

3. 我公司公用工程还未进行核算，要明确公用工程的用量及要求。

