	  宜昌市派克龙腾工贸有限公司

	

	

	湖北省宜昌市发展大道41号-19-203 FAX:0717-6489728 邮编：443003 E-MAIL:ycpklt888@126.com

	                     询 价 单  

	TO（至）：

	FAX(传真）：

	ATTN（收件人）:


FROM(发件人）：叶经理 13886705858  qq：414501039          日期：2015年9月15日
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	单价
	生产厂家
	使用人
	联系电话

	1
	安全阀
	A27W-10C-40
	个
	　
	　
	李宏波
	

	2
	安全阀
	A28X-16T-20
	个
	　
	　
	李宏波
	

	3
	回油阀
	L75-10
	个
	　
	　
	李宏波
	

	4
	电磁阀
	L75-10 加载
	个
	　
	　
	李宏波
	

	5
	高压软管
	PN32 DN20 L＝20000mm
	根
	　
	　
	李宏波
	

	6
	高压软管
	602-1602-32MP
	根
	　
	　
	李宏波
	

	7
	油分芯
	FHOG－YD100A
	个
	　
	　
	李宏波
	

	8
	主机星轮体
	FHOG－YD100A
	个
	　
	　
	李宏波
	

	9
	空压机双头螺杆
	￠20*175mm
	　
	　
	　
	李宏波
	

	10
	空压机双头螺杆
	￠20*80mm
	　
	　
	　
	李宏波
	

	11
	空气滤芯器
	L75-10
	个
	　
	　
	李宏波
	

	12
	油过滤器芯
	L75-10
	只
	　
	　
	李宏波
	

	13
	电磁放水阀
	L75—10
	个
	　
	　
	李宏波
	

	14
	温控旁通阀芯
	L75—10
	个
	　
	　
	李宏波
	

	15
	高压钢丝编织软管
	1-38-5（Mpa)
	根
	　
	　
	李宏波
	

	16
	转换器
	RS485-RS232
	个
	　
	　
	李宏波
	

	17
	工控机
	IPC 610H
	台
	　
	　
	李宏波
	

	18
	空压机温度传感器
	LGY-35/8G  PT100 粗牙
	个
	　
	　
	李丛滨
	

	19
	数据线
	串口接头(9针)
	根
	　
	　
	李宏波
	

	20
	控制变压器
	JBK5-250 输入380V 输出24V、220V
	个
	　
	　
	李宏波
	

	21
	控制变压器
	JBK-500VA
	个
	　
	　
	李宏波
	

	22
	交流接触器
	3TF52 220V
	个
	　
	　
	李宏波
	

	23
	交流接触器
	3TF52 220V
	个
	　
	　
	李丛滨
	

	24
	交流接触器
	3TF54-220V
	个
	　
	　
	李宏波
	

	25
	熔断器芯
	RT14-20  6A
	个
	　
	　
	李宏波
	

	26
	紫铜管
	φ6*1.5
	根
	　
	　
	李丛滨
	

	27
	紫铜管
	φ8*1.5
	根
	　
	　
	李丛滨
	

	28
	空压机冷却液
	SA-55A 20L/桶
	kg
	　
	　
	梁旭红
	

	29
	通风机
	T35-11-9
	台
	　
	　
	李宏波
	

	30
	安全阀
	A27W-10-25
	个
	　
	　
	李宏波
	

	31
	安全阀
	A27W-10T-32
	个
	　
	　
	李宏波
	

	32
	螺杆式压缩机空气滤芯
	KG-150/A（Ф300  L=435）
	个
	　
	　
	张海俊
	

	33
	螺杆式压缩机机油滤芯
	KG-150/A
	个
	　
	　
	李宏波
	

	34
	油气分离芯
	KG-150A
	个
	　
	　
	李宏波
	

	35
	进气软管
	KG-150A
	根
	　
	　
	李宏波
	

	36
	空气滤芯（康普艾）
	6050NTA（高31.5cm、外直径40.5cm、内直径24cm）
	个
	　
	　
	李宏波
	

	37
	压力传感器
	KG-250A(100003136)
	个
	　
	　
	李丛滨
	

	38
	温度传感器
	KG-250A(100010275) 
	个
	　
	　
	李丛滨
	

	39
	空气滤芯
	FHOG－YD100A
	个
	　
	　
	李宏波
	

	40
	梅花垫
	FHOG－YD100A
	个
	　
	　
	李宏波
	

	41
	压差发讯器
	FHOG－YD100A
	个
	　
	　
	李宏波
	

	42
	空压机专用油气分离器芯
	LGY-12/10G空压机专用（高43cm、外直径38.5cm、内直径29.8cm）
	个
	　
	　
	李宏波
	

	43
	空气滤芯
	LGY-12/10G（高400mm、外直径290mm、内直径165mm）
	个
	　
	　
	李宏波
	

	44
	空气滤芯
	LGY-35/8G（高520mm、外直径410mm、内直径280mm）
	个
	　
	　
	李丛滨
	

	45
	温控阀
	LGY-12/10G
	只
	　
	　
	李宏波
	

	46
	PLC主控器
	MAM-KY02S(B)(T)Ⅷ/200A
	套
	　
	　
	李宏波
	

	47
	星轮体
	FHOG-YD180A
	个
	　
	　
	李宏波
	

	48
	进气控制阀
	ZBED 40
	个
	　
	　
	李宏波
	

	49
	弹性体
	KG-250A(47656632)
	个
	　
	　
	李宏波
	

	50
	最小压力阀
	KG-250A(100003333)
	只
	　
	　
	李宏波
	

	51
	油滤压差开关
	KG-250A(10653974)
	个
	　
	　
	李宏波
	

	52
	放气电磁阀
	KG-250A(100008870)
	个
	　
	　
	李宏波
	

	53
	卸载电磁阀
	KG-250A(100009003)
	个
	　
	　
	李宏波
	

	54
	卸载电磁阀
	KG-250A(100009003)
	个
	　
	　
	李宏波
	

	55
	温控阀芯
	KG-250A(30130F381)
	只
	　
	　
	李丛滨
	

	56
	温控阀
	LGY-35/8G
	只
	　
	　
	李宏波
	

	57
	空气过滤器芯
	L75-10
	只
	　
	　
	李宏波
	

	58
	油分离器芯
	L75-10
	只
	　
	　
	李宏波
	

	59
	放气电磁阀
	L75-10A
	只
	　
	　
	李宏波
	

	60
	油过滤器芯
	L75-10
	只
	　
	　
	李宏波
	

	61
	最小压力阀维修包
	L75-10
	套
	　
	　
	李宏波
	

	62
	控制气管
	DM8001 四氟 外径8mm
	套
	　
	　
	李宏波
	

	63
	滤油管
	L75-10
	个
	　
	　
	李宏波
	

	64
	吸气调节器维修包
	L75G-10A
	个
	　
	　
	李宏波
	

	65
	油过滤芯
	71121111-48120
	个
	　
	　
	李宏波
	

	66
	最小压力阀
	FHOG-YD180A
	只
	　
	　
	李宏波
	

	67
	最小压力阀
	FHOG－YD100A
	只
	　
	　
	李宏波
	

	68
	温控阀
	FHOG－YD100A
	只
	　
	　
	李宏波
	

	69
	最小压力阀
	LGY-35/8G
	只
	　
	　
	李宏波
	

	70
	最小压力阀
	LGY-20/8G
	只
	　
	　
	李宏波
	

	71
	最小压力阀
	LGY-12/10G
	只
	　
	　
	李宏波
	

	72
	油细分离器
	9610221-20200-Z
	个
	　
	　
	任德福
	

	73
	油气分离滤芯
	G75SCF-10
	个
	　
	　
	李宏波
	

	74
	油过滤芯器
	G75SCF-10
	个
	　
	　
	李宏波
	

	75
	空气滤芯
	71161412-66010
	个
	　
	　
	李宏波
	

	76
	进气阀
	9312117-2245145-X
	个
	　
	　
	李宏波
	

	77
	电磁阀
	9312117-2245145-X2
	个
	　
	　
	李宏波
	

	78
	油压表
	YTN60 0-1.6MPa 接头NPT1/4
	块
	　
	　
	李宏波
	

	79
	空气滤芯器
	KW2442A-0200
	个
	　
	　
	李宏波
	

	80
	空气滤芯
	SG-750A  （F300*525）
	个
	　
	　
	任德福
	

	81
	铆管器
	φ3-19mm
	套
	　
	　
	李丛滨
	

	82
	温度传感器
	GW200 -10-200℃ 24VDC 
	个
	　
	　
	李宏波
	

	83
	红外线测温仪
	CENTER-350
	　
	　
	　
	李宏波
	

	84
	电感压力变送器
	YSG-3 0-4MPa
	个
	　
	　
	李宏波
	

	85
	PLC主控器
	MAM-KY12S(B)(T)Ⅷ/400A
	套
	　
	　
	李宏波
	

	86
	控制变压器
	JBK3 630VA输入380V输出220V
	个
	　
	　
	李宏波
	

	87
	螺杆空压机温控阀
	LGY-20/8G     TVFT25/70-3/4
	个
	　
	　
	李宏波
	

	88
	进气阀套件
	RS-120N
	套
	　
	　
	李宏波
	

	89
	螺杆空压机放空阀
	VVL10N0 5381
	个
	　
	　
	李宏波
	

	90
	PLC主控器
	MAM-KY02S(B)(T)Ⅷ/600A
	套
	　
	　
	李宏波
	

	91
	空压机微电脑显示屏
	LCD(B)(T)-Ⅷ
	个
	　
	　
	李宏波
	

	92
	交流接触器
	3TS31  220V
	个
	　
	　
	李宏波
	

	93
	串口光猫
	RS232/422/485(工业级）
	对
	　
	　
	李宏波
	

	94
	螺杆空压机高压钢丝编制软管
	LG—16/8G  LGA167-5 长度760-765
	根
	　
	　
	李宏波
	

	95
	螺杆空压机高压钢丝编制软管
	KG-250A   HOSE602 6-1-W.P.32MPa GB/T3683-92 1200mm
	根
	　
	　
	李宏波
	

	96
	螺杆空压机高压钢丝编制软管
	LG—16/8G      100006762
	根
	　
	　
	李宏波
	

	97
	高压钢丝编织软管
	1-32-6（Mpa)
	根
	　
	　
	李宏波
	

	98
	电动机
	YLS 1100W-4P
	台
	　
	　
	李宏波
	

	99
	进气阀总成
	KG-150A
	台
	　
	　
	李宏波
	

	100
	机油滤芯座总成
	KG-150A
	台
	　
	　
	李宏波
	

	101
	温度传感器
	19035641
	个
	　
	　
	王先国
	

	102
	压力传感器
	2235632
	个
	　
	　
	王先国
	

	103
	熔丝
	23748155
	个
	　
	　
	王先国
	

	104
	单向阀
	54482484
	个
	　
	　
	王先国
	

	105
	压力阀
	23782089
	个
	　
	　
	王先国
	


