## 报价单
港珠澳大桥珠海连接线项目报价单
序号 | 产品名称 | 型号配置 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
806-6-1-1-1—〔a) | 热镀锌钢管(镀锌层≥500g/m2) | DN80x4 | m | 2000 |  |  | 热镀锌钢管(镀锌层≥500g/m2)
806-6-1-1-2—〔a) | 热镀锌钢管(镀锌层≥500g/m3) | DN150x4.5 | m | 2000
806-6-1-3-1—〔a) | 内外环氧涂塑钢管 | DN25x3.2(不锈钢管) | m | 400 |  |  | 材质：内外环氧涂塑钢管。含卡箍接头、三通、支架、橡胶接头、油漆、每500M一套不锈钢管道伸缩器及相关配件
806-6-1-3-2—〔a) | 内外环氧涂塑钢管 | DN70x4 | m | 4631
806-6-1-3-3—〔a) | 内外环氧涂塑钢管 | DN250 | m | 131
806-6-1-5-1—〔a) | 内外环氧涂塑钢管 | DN50x3.8 | m | 4200
806-6-1-5-2—〔a) | 内外环氧涂塑钢管 | DN65x4 | m | 3490
806-6-1-5-3—〔a) | 内外环氧涂塑钢管 | DN80x4 | m | 8300
806-6-1-5-4—〔a) | 内外环氧涂塑钢管 | DN100x4 | m | 1000
806-6-1-5-5—〔a) | 内外环氧涂塑钢管 | DN150x4.5 | m | 5500
806-6-1-5-6—〔a) | 内外环氧涂塑钢管 | DN200x8 | m | 9300
806-6-1-5-7—〔a) | 内外环氧涂塑钢管 | DN250x8 | m | 5000
811-2-1-3-1—〔a) | 焊接钢管，φ114.3×3.2 |  | m | 40 |  |  | 加厚螺旋焊接钢管，材质Q235B，壁厚不允许负公差。DN450及以下卡箍连接，大于DN450的用法兰连接。含管道外环氧煤沥青防腐、管道内水泥沙浆防腐及异径管、三通、弯头、橡胶接头、卡箍、法兰等配件，法兰材质为不锈钢316L。
811-2-1-3-2—〔a) | 焊接钢管，φ219.1×5.0 |  | m | 8
811-2-1-3-3—〔a) | 焊接钢管，φ323.9×5.6 |  | m | 20
811-2-1-3-4—〔a) | 焊接钢管，φ355.6×6.3 |  | m | 12
811-2-1-3-5—〔a) | 焊接钢管，φ457×7.1 |  | m | 7
811-2-1-3-6—〔a) | 焊接钢管，φ711×8.0 |  | m | 12
811-2-1-3-7—〔a) | 焊接钢管，φ914×8.8 |  | m | 9
合计 | 人民币（大写）: |  |  |  | ￥
我司是施工单位，请报最优惠的价格（不含税）为谢！
要有合格证、检验报告，质量保证书、制造商授权书。
深圳市科源建设集团
qq邮箱:391215311@qq.com
[6 empty] | 黄小姐：电话 | 0755-82952642
18818574738