静态标识导视系统技术规格及要求
一、标识材料  
1、静态标识材料表：
	安装方式
	材料
	规格
	备注

	吊挂屏
	箱体
	铝合金型材
	2mm
	表面氟碳喷涂

	
	面板
	铝板
	3mm
	表面氟碳喷涂，信息内容雕刻

	
	衬板
	亚克力板
	3mm
	白色亚克力透光板

	
	吊杆
	无缝钢管
	D89mm*4.5mm
	表面氟碳喷涂

	
	照明
	LED灯组
	8W/m（15/1m）
	白色光源

	镶嵌屏
	箱体
	铝合金型材
	2mm
	表面氟碳喷涂

	
	面板
	铝板+亚克力板
	3mm
	表面氟碳喷涂，信息内容部分发光

	
	照明
	LED灯组
	8W/m（15/1m）
	白色光源

	贴附屏
	箱体
	铝合金型材
	2mm
	表面氟碳喷涂

	
	面板
	亚克力板
	3mm
	表面氟碳喷涂，信息内容部分发光

	
	照明
	LED灯组
	8W/m（15/1m）
	白色光源

	悬挑屏
	箱体
	铝板折弯
	2mm
	表面氟碳喷涂

	
	面板
	亚克力板
	3mm
	表面氟碳喷涂，信息内容部分发光

	
	照明
	LED灯组
	8W/m（15/1m）
	白色光源

	柱立屏
	箱体
	铝板折弯
	2mm
	表面氟碳喷涂

	
	面板
	铝板折弯
	2mm
	表面氟碳喷涂，文字丝网印刷

	
	照明
	无
	无
	无

	站名大字
	字壳
	冷轧钢板
	2mm
	表面烤漆

	
	面板
	亚克力板
	5mm
	红色亚克力透光板

	
	钢架
	规管
	100mm*80mm*4mm
	站名大字钢架上方部分

	
	照明
	LED灯组
	0.5W / 组
	红色光源

	其他材料
	箱体内部的支撑件和LED灯的承载板、电器元件、及各种连接预埋件等相关资料，参考屏体结构图和安装图。


结构用钢应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/ T  700，《低合金高强度结构钢》GB / T  1591中的规定。
画框架所采用的金属材料，宜符合现行国家标准《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB / T 3280, 《一般工业用铝合金板、带材》
   GB / T 3880.1~ GB / T 3880.3, 《一般工业用铝及铝合金热挤压型材》 GB / T  6892的有关规定。
亚克力衬板应符合《浇铸型工业有机玻璃板材》 GB / T  7134中的规定。
LED灯光源色温6500k±100k，LED的光衰三年内小于30%。
工艺要求
灯箱外形相关要求：[image: image1.jpg]1000mm
955.5mm

555.5mm




[image: image2.png]1500mm
I—I

LGk La-C ML

Adama Rallway Stalon





[image: image3.png]av(D-6k),
¢ Exit




   
        灯箱尺寸定位图
灯箱外形尺寸允许误差数据参考表：
	尺寸定位
	A
	B
	L
	H

	外形尺寸（mm）
	<3200
	>3200
	<1700
	>1700
	<3600
	>3600
	<150
	>150

	尺寸定位
	±3
	±5
	±2
	±3
	±4
	±5
	±2
	±2.5


灯箱外形直线度、平面度和平行度公差数据参考表：
	基本尺寸（mm）
	>30~ 120
	>120~ 400
	>400~ 1000
	>1000~ 2000
	>2000~ 4000
	>4000~ 8000
	>8000~ 12000

	公差要求
	±0.2
	±0.4
	±0.6
	±1
	±1.4
	±1.8
	±2.5


箱体表面烤漆、面板表面烤漆及其他烤漆件，烤漆应符合现行国家标准《汽车用底漆》 GB / T13493-92和《各色汽车用面漆》 GB / T13492-2中的相关规定。
发光标识光源采用LED灯模块，LED灯模块性能和安全应符合现行国家标准《普通照明用LED模块 性能要求》 GB / T24823-2009,《普通照明用LED模块 安全要求》 GB / T 24819-2009 / IEC 62031:208中的相关规定。光源寿命≥8000h。
要求丝网印刷的标识内容，丝网印刷要求夹杂物，色斑的长度不大于1mm，不许聚集，两处色斑至少相距50mm以上。不允许有图案、字体不清晰、不端正、不完整、托墨，漏印，错位，重叠，少墨等不良现象；丝网印刷厚度：8μm~15μm。
灯箱外框为密封完整的箱体结构，防尘、防水应符合以下规定：
①．安装在室内的灯箱的防护等级不应低于IP54，
安装标识屏体时，需钢结构焊接工作的须证得结构设计人的审查同意，并符合现行国家标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002中的相关规定。
与各专业的配合：
①．部分贴附标识与幕玻璃墙的连结方式，需在玻璃幕墙的门挺上焊接出钢板连接件，在征得幕墙结构设计人员审查同意方可进行作业，需保证门挺钢结构的强度和幕墙玻璃不遭到破坏。
②．贴附标识、镶嵌标识的安装涉及到装修专业，应与装修专业商定安装方法，采取保护现场装修成品的相关措施，在不影响结构墙和离壁墙的情况下进行作业。
③．站台吊挂标识与站台雨篷间的连接，需在雨篷钢结构上焊接相关连接件，设计好相关的焊接图纸与站台雨篷钢结构设计人员制定焊接方法和保护雨篷的措施，需保证雨篷钢结构的强度不受损。
④．与信息专业相结合的屏体，需信息专业提供信息屏屏体的结构图，确定静态标识的结合方式。
⑤．站名大字标识需安装在屋顶，设计好大字钢结构焊接图纸，与屋顶钢结构设计人员制定焊接方法和保护面板的相关措施，保证屋顶钢结构的强度不受损。
发光标识需缆线预留：
①．吊挂式标识：留在标识吊点处。（站台吊挂屏预留长度7米，室内吊挂屏预留长度5米）
②．悬挑式标识：按照安装位置居中预留。（预留长度2.5米）
③．贴附式、镶嵌式标识：按照标识安装位置居中预留。（预留长度2.5米）
④．柱立式标识：留在标识支撑立柱的截面中心位置。（预留长度3.5米）
⑤．站名大字标识：按照站名大字标识安装位置居中预留。（预留长度20米）
缆线预留线头端需做绝缘处理， 并在线头包口近处贴上“静态标识”的相关说明标签。
三、生产中注意事项
承接标识生产的厂家要结合生产设备、加工工艺及采购材料，在满足产品外观及结构安全的要求下，对图纸结构及安装进行细化设计，并由结构专业审核计算，生产厂家需严格按照最后的施工图纸施工。
加工实施前，应制作样品报甲方、设计单位、监理单位等确认后方可批量生产。
标识灯箱与幕墙龙骨、墙面的固定点数量根据灯箱体量及现场实际确定，须保证标识的安全性。
箱体内部结构及箱体的安装需标识厂家经过结构计算后再施工，要保证其自身的安全性，满足结构验算的各项指标。
灯箱内LED模块的布置要保证发光均匀，标识表面不显示光点和盲区；光源寿命≥8000h。
屏体两边的信息面板均保证向上开启顺畅，便于内部LED光源的维修和更换。
安装于预应力混凝土结构上的标识，必须在对安装部位是否存在预应力筋的基础上确定安装方案，在方案经结构设计人员同意后方可实施。
站台雨棚静态标识吊挂屏体风压值按照国家建筑结构荷载规范（G50009-2001）规定。
标识参考国家相关标准：
GB17733.1;GB/T13306;GB5768;GB2894;GB5845.1;GB5845.2;GB5845.3;GB5845.4;GB5845.5;GB5845.6;GB5845.7;GB5845.8;GB5845.9;GB5845.10;GB5845.11;GB5845.12;GB5892;GB7058;GB7093.1;GB7093.2;GB7093.3;GB7093.4;GB10001;GB7291

四、货物包装
货物包装要求须用110*110*110cm或200*110*110cm的粘合板箱对货物进行包装，粘合板箱应选用无原木底座的，若有原木底座的包装箱须做好熏蒸（有熏蒸标识）；因货物形状特殊无法使用上述包装箱的，须用托盘包装，托盘大小尽量选用110*110cm或220*110cm,使用原木的木质托盘须做好熏蒸（有熏蒸标识）。所有产品包装需有长途运输的保护措施和方便转运的措施。
五、检验和验收
货物出厂前,供应商提前7个工作日通知采购方到厂里对货物进行验收。验收方式包括并不限于外观质量验收、第三方权威检测机构检验等。
六、样品要求
按以下规格各做一个样品。
	类别
	内容
	图片
	长(mm)
	宽(mm)
	语言种类

	贴附式
	询问处
	
	1000
	600
	阿姆哈拉语       英文

	吊挂式
	A面：Adama站            B面：↑（图标）出站口     
	
A面：

	1500
	800
	阿姆哈拉语       英文

	
	
	
B面：

	
	
	


H





A





B





L








