同步电机1000 kW, 6000 V, 转速1500 rev / min, 50 Hz
IMB3,  IC01,  IP23,  S1,
新电机要替代老电机
用途：水泵电机
技术要求:
I定子  = 112 A

U转子= 47 V

I转子= 183 A
励磁系统我们考虑2种，请报2个价格：
无刷电机
滑环式电动机
要含增值税带出口包装的价格
[image: image1.png]Synchronous motor 1000 kW, 6000 V, 1500 rev / min, 50 Hz

IMB3, 1CO1, P23, S1,

1185*

| 401835

800
940*

- L |
i 1R 2 ] IO
210
200 | 900
1194*
1755*

* Sizes for reference

- +0.013

21109033




