计划名称：锅炉专业备品备件 需用部门：工程管理部

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 要求到货日期 | 概算结构名称及编码 （概算管理人填写） | 备注 |
| 1 | 高压盘根 | 艾志AIG19 4\*4mm | 石墨 | 50 | 米 |  |  |  |
| 2 | 高压盘根 | 艾志AIG19 6\*6mm | 石墨 | 50 | 米 |  |  |  |
| 3 | 高压盘根 | 艾志AIG19 8\*8mm | 石墨 | 50 | 米 |  |  |  |
| 4 | 高压盘根 | 艾志AIG19 10\*10mm | 石墨 | 50 | 米 |  |  |  |
| 5 | 全螺纹双头螺栓 | 8.8级 M12\*60 | 碳钢 | 50 | 件 |  |  |  |
| 6 | 全螺纹双头螺栓 | 8.8级 M12\*70 | 碳钢 | 50 | 件 |  |  |  |
| 7 | 全螺纹双头螺栓 | 8.8级 M16\*80 | 碳钢 | 50 | 件 |  |  |  |

（注：本表可续页）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 要求到货日期 | 概算结构名称及编码 （概算管理人填写） | 备注 |
| 8 | 全螺纹双头螺栓 | 8.8级 M16\*90 | 碳钢 | 50 | 件 |  |  |  |
| 9 | 全螺纹双头螺栓 | 8.8级 M16\*70 | 碳钢 | 50 | 件 |  |  |  |
| 10 | 全螺纹单头螺栓 | 8.8级 M12\*40 | 碳钢 | 50 | 件 |  |  |  |
| 11 | 全螺纹单头螺栓 | 8.8级 M12\*50 | 碳钢 | 50 | 件 |  |  |  |
| 12 | 聚四氟乙稀脱脂带（生料带） | 20mm\*5m |  | 10 | 卷 |  |  |  |
| 13 | 耐高温润滑油脂 | 锂基脂3号 500克/桶 |  | 10 | 桶 |  |  |  |
| 14 | 陶瓷纤维绳 | 直径8mm |  | 50 | 米 |  |  |  |
| 15 | 592管螺纹密封胶 |  |  | 50 | 支 |  |  |  |
| 16 | 非金属防卡剂 | CHESTERTON 785EN 1KG/罐 |  | 5 | kg |  |  |  |
| 17 | 轴承润滑油脂 | 美孚宝力达2号 16kg/桶 |  | 5 | 桶 |  |  |  |

（注：本表可续页）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 要求到货日期 | 概算结构名称及编码 （概算管理人填写） | 备注 |
| 18 | 金属垫片 | Φ18\*Φ8\*2mm | 紫铜 | 50 | 片 |  |  |  |
| 19 | 金属垫片 | Φ22\*Φ11\*2mm | 紫铜 | 50 | 片 |  |  |  |
| 20 | 加厚螺母 | M12 | 碳钢 | 300 | 只 |  |  |  |
| 21 | 加厚螺母 | M16 | 碳钢 | 300 | 只 |  |  |  |
| 22 | 弹垫 | M12 | 碳钢 | 50 | 只 |  |  |  |
| 23 | 弹垫 | M16 | 碳钢 | 50 | 只 |  |  |  |
| 24 | 平垫 | M12 | 碳钢 | 300 | 只 |  |  |  |
| 25 | 平垫 | M16 | 碳钢 | 300 | 只 |  |  |  |
| 26 | 湿度计 | 电气间、热控电子间用温湿度表 |  | 20 | 套 |  |  |  |

（注：本表可续页）